## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Строителей, 16
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2017г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 16
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 54666.444
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 32041.778
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 42276.514
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 54613.776
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 14940.45
1.4. | Мытье окон | 412.8
1.5 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов Объем =339чел х 0,14мз х 12мес =569,52м3 | 211323.0728
1.7. | Очистка чердаков, кровель и подвалов от мусора | 229.68
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 2270.016
1.9 | Техническое содержание лифтов | 0
| ИТОГО по п. 1 : | 412774.5308
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 3736.1
2.2. | Влажное подметание пола камер | 5117.8
2.3. | Удаление мусора из камер | 50459.2627
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 1577.75
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 8062.74
2.6. | устранение засоров | 76.25
| ИТОГО по п. 2 : | 69029.9027
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 13998.419
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 16953.277
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 4083.398
2.4 | Очистка урн | 3628.7
| Подметание снега до 2-х см | 3963.012
| Подметание снега более 2-х см | 4242.843
2.5 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 0
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1883.829
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 10099.503
2.9. | Кошение газонов | 4916.08
| ИТОГО по п. 3 : | 63769.061
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 203943.441
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 12619.72
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО по п. 3 : | 216563.161
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 22094.592
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 42290.43
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 32192.511
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 3272.576
0
4.5. | Ершение кухонных стояков | 0
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 29603.301
| ИТОГО по п. 4 : | 129453.41
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 86479.614
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 24511.188
| ИТОГО по п. 5 : | 110990.802
6. | Дератизация | 3219.6
7. | Дезинсекция | 3037.156
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2657.75
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2657.75
| Обслуживание общедомовых приборов учета эл.энергии | 0
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2460.86
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2460.86
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 14765.16
8.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 0
8.4 | Поверка общедомовых приборов учета воды | 3322.88
| ИТОГО по п. 8 : | 28325.26
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| смена энергосберегающего патрона ( у кв.106,22) | 698.7
| смена энергосберегающего патрона (3п) | 349.35
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40(кв5) | 557.28
| замена патрона энергосберегающего на лестничном марше (1,4,5 подъезды) | 1397.4
| замена настенного патрона Е 27 на лестничном марше (4,5 под) | 406.36
восстановление электрооборудования для освещения подвала (4,5 под):
| смена патрона Е27 настенного | 203.18
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 в гофре | 826.65
| очистка корпуса ШРУС от пыли и грязи | 1040
| замена вставки плавкой 250А в ВРУ | 73.9
| замена вставки плавкой 100А в ВРУ | 73.9
| и контактных соединений электрооборудования | 240
| замена выключателя открытой проводки (1под) | 155.41
| смена выключателя на лестничном марше (1 под) | 155.41
| замена автоматического выключателя 100А в ВРУ № 3 | 103.84
| замена патрона энергосберегающего СА 19 на лестничном марше (3 подъезд) | 349.35
ремонт светильника освещения придомовой территории (2,4 под):
а | смена дросселя 1И150 ДНАТ 46Н-015 без ИЗУ (встраев) | 760.08
б | смена импульсного зажигающего устройства ИЗУ-1М 100/400 ДНАТ | 638.6
в | смена лампы натриевой 150Вт | 760.08
| смена патрона энергосберегающего на лестничном марше (2 подъезд) | 349.35
| смена выключателя скрытой проводки (3 подъезд, 4 этаж) | 155.41
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена вводного вентиля Ду 15 мм ХВС (кв.107) | 588.56
| очистка канализационных стояков от наледи | 422.85
| замена чугунного вентиля Ду 25 мм со сваркой в ИТП (4 под) | 2086.23
| замена сбросного вентиля чугун. Ду 15 мм на стояке отопления (подвал) | 1177.12
| замена вводного водосчетчика Ду 50 мм (1под) с ревизией фильтра | 1125.03
| замена вентиля Ду 25 мм в ИТП со сваркой | 828.66
| смена вентиля чугунного Ду 15 мм на сварке | 588.56
| смена сгона Ду 25 мм | 203.74
| смена контргайки Ду 25 мм | 66.85
| смена муфты Ду 25 мм | 190.38
| смена резьбы Ду 15 мм | 66.42
| замена участка стояка ХВС Ду 25 мм (кв.1-подвал) | 2744.61
| сварочные работы (подвал) | 2256
замена участка стояка канализации Ду50мм (кв.147)
| труба РР Ду50мм | 1099.74
| тройник канализационный Ду50*50*90 | 550.81
| манжета | 158.37
| переходник РР для чугунных труб Ду50*75 | 283.06
| устранение свища на п/сушителе (кв.44) | 282
| замена вентиля Ду 25 мм на стояке ГВС (кв.5)на сварке | 866.05
| замена вентиля Ду 20мм на стояке ГВС (кв.5)на сварке | 828.66
0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| установка шпингалета (4п-т.дв) | 103.19
| переустановка подъездного слива с укреплен.на болт м6 и гайку м6 (5п-козырек) | 987.245
| изготовление и установка проушин (2п - кровля) из метал. полосы | 458.5
| установка навесного замка (2п-кровля) | 675.84
| открытие оконных рам (1-5п) | 4468.8
| укрепление плинтусов (1,2,3 пп) гвоздями | 7145.6
| демонтаж ц/п стяжки пола толщ.75мм (3п-2эт) | 248.37
| срезка монтажных петель (3п-2 эт) | 564
| заделка кровельного покрытия лентой-герметик "Nicoband" | 31.0076
| ремонт скамейки(4п) с изготовлением бруска 40*60*2000-1 шт | 809.12
| укрепление проушины (3 п- контейнерная) | 80.24
| укрепление шпингалета (3п контейнерная) | 42.13
| переустановка проушины с рихтованием (4п контейнерная) | 271.64
| срезка отрезным диском монтажной петли плиты л/марша(4 п) | 282
| заделка отверстий в мусороприемных лючках,стволах | 158.877
| открытие ,закрытие окон на л/кл и л/пл (1-5пп) | 1221.4
| р-нт межпанельных наружных швов с утепл.монтаж.пеной и герметизацией герметиком | 3444.21
| укрепление дверных проушин (5п, контейн) | 310.2
| ремонт межпанельных швов | 13788.105
| укрепление проушин (3,5 пп контейнерная) | 310.2
| укрепление притворной планки (5 п контейнерная) | 82.08
| закрытие продухов б/у материалами | 1096.5
| закрытие продухов фанерой | 92.034
| утепление продухов теплоизоляцией Rollet толщиной 5см | 687.561
| утепление продухов б/у утеплителем | 645
| ремонт контейнерной тележки уголком 60*60*6 (3п) | 858.2276
| смазка колеса контейнерной тележки XADO (3п) | 40
| рихтование этажного эл.щитка (3п 5эт) | 230.67
| установка дверной пружины (1,5п - тамбурные двери) | 1036.68
| смена дверного навеса со снятием дверного полотна (3п-т/дв) | 283.96
| ремонт мусорного контейнера (4п) лист 2мм со сваркой | 288.5724
| закрытие окон на л/клетке (1-5п) на саморезы | 488.56
| смазка колеса контейнерной тележки смазкой XADO | 80
| герметизация мусоропроводного ствола | 137.781
| укрепление колеса контейнерной тележки (5п конт)болт м12/гайка м12 | 577
| устранение засора мусоропровода с демонтажом мусоропроводного клапана (4п4эт) | 1412.48
| ИТОГО по п. 9 : | 69145.7306
| Управление многоквартирным домом | 407455.347
13. | Сумма затрат по дому в год : | 1513763.9611
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2
Тариф, согласованный ОС (протокол от 14.11.2014)
| Итого начислено населению (доход) | 1588464.12
| Результат за 2017 год "+" -экономия "-" - перерасход | 74700.1589
многоквартирного жилого дома по ул. СТРОИТЕЛЕЙ, 16
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Тариф, согласованный ОС (протокол от 14.11.2014)