## 36
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома
ул. Бортинкова, 36
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (снег, сосули))
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2018г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Бортникова 36
| остаток денежных средств за 2017год | 68115.64
Итоговая сумма по году
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб.
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 17357.184
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 9192.96
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 19305.216
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 23573.376
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон (генеральная уборка) | 5500.452
1.5 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 148517.334
| ИТОГО по п. 1 : | 223446.522
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 17349.717
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 15701.5
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 8021.808
2.4 | Очистка урн | 4621.8
| Подметание снега до 2-х см | 6101.73
| Подметание снега более 2-х см | 39671.772
2.5 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 3000
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 663
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмомтки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 3499.2
2.9. | Кошение газонов | 3905.608
| ИТОГО по п. 3 : | 102536.135
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 115563.36
3.2. | Ремонт просевшей отмостки | 0
3.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
3.4. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0
3.5. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 2745.98
| Замена ламп освещения внутриквартального | 544.41
| ИТОГО по п. 3 : | 118853.75
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 12273.008
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 23650.176
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 17737.632
4.4. | Ершение канализационного (лежака) выпуска | 1594.25
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 17110.544
| ИТОГО по п. 4 : | 72365.61
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 47837.856
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 12362.592
| ИТОГО по п. 5 : | 60200.448
6. | Дератизация | 2661.736
7. | Дезинсекция | 3871.616
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2889.72
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2889.72
| Обслуживание общедомовых приборов учета эл.энергии | 0
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2675.64
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2675.64
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 5351.28
| ИТОГО по п. 8 : | 16482
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена патрона энергосберегающего на лестничных маршах | 2221.86
| замена автомата 25 А в ВРУ | 362.24
| замена патрона настенного в тамбуре (5 подъезд) | 370.31
| замена патрона энергосберегающего на лестничном марше | 370.31
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 0
| ремонт песочницы со сменой пиломатериала 150*40*2200 | 3773.704
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена вводных вентилей Ду 20 мм ХВС и ГВС (кв.15) со сваркой | 5776.26
| замена прокладок на водосчетчике (кв.77) | 122.86
| устранение свища на стояке ГВС (кв.75) | 298.92
| замена сбросного вентиля бронзового Ду 15 мм на стояке ГВС (стояк кв.75) | 918.01
| замена вводного вентиля Ду 15 мм на ХВС (кв.99) | 918.01
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (5 под) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1п) | 0
| замена участка стояка п/сушителя кв.1 туба Ду15мм | 738.29
| замена вентиля чугунного Ду 32мм на стояке ХВС (стояк кв.2,3) | 878.37
| герметизация соединений силиконом | 20.226
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм (квартира № 12) | 2424.4
| устранение свища на стояке ХВС (кв.12) | 597.84
| замена сбросного вентиля(крана шарового) Ду 15 мм на стояке ХВС (стояк кв.4) | 918.01
| герметизация примыканий силикономым герметиком (кв.4) | 20.226
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| укрепление дверных проушин (1п,бытовка) | 310.2
| очистка канализационных стояков от наледи на крыше | 1268.55
| установка проушин на этажный эл.щиток (5п 1эт) с изготовлением из стальной полосы 4мм - 0,282 кг | 686.32
| установка навесного замка на этажный эл.щиток (5п 1эт) | 358.19
| очистка кровли от снега,толщ.более 60 см | 6055.4
| ремонт лавочек с добавлением МАФ (3п ) 120*40 | 557.479
| открытие подвальных продухов | 0
| заделка примыканий кровли к слуховому окну оцинкованным железом между 1/2 пп | 125.5952
| укрепление дверных навесов (слух.окно 1п) | 170.1
| восстановление фактурного слоя цем.-песч. р-ром толщ 7 см (58 кв, зал) | 32.922
| замена навесного замка (3п, электрощитовая) | 358.19
| замена навесного замка (1п, чердак) | 358.19
| окраска малых форм в два слоя | 561.484
| утепление подвальных продухов минплитой ISOVER | 83.292
| закрытие подвальных продухов щитами б/у | 54.696
| очистка канализационных стояков от наледи (1-5пп, кровля) | 1344.6
| заделка отверстий в стене на л/клетке ДВП (12 кв.) | 222.455
| ИТОГО по п. 9 : | 33277.5092
| Управление многоквартирным домом | 224676.672
10. | Сумма затрат по дому в год : | 858371.9982
| Итого начислено населению | 821834.61
| Итого оплачено населением | 825104.23
| Результат за 2018 год "+" -экономия "-" - перерасход | -36537.3882
| Результат накоплением "+" -экономия "-" - перерасход | 31578.2518
Смета затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. БОРТНИКОВА, 36
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Тариф, согласованный ОС (протокол от 23.07.2014)