## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Молодежная, 7
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2018г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Молодежная 7
остаток денежных средств за 2017год |  | 78747.27
итого
| 1. Содержание помещений общего пользования | руб
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 11526.228
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 22451.16
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 7332.048
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 26961
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 6480.678
1.5 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 79465.995
1.7. | Очистка подвала от мусора | 940.1
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 712.674
1.9 | Техническое содержание лифтов | 66000
| ПТО лифтов | 4805
| Тех. Диагностирование лифтов, отслуживших нормативный срок | 21980
| ИТОГО по п. 1 : | 248654.883
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 1714.56
2.2. | Влажное подметание пола камер | 1680.2
2.3. | Удаление мусора из камер | 19881.5947
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 267.84
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 2041.2
2.6. | устранение засоров | 251.36
| ИТОГО по п. 2 : | 25836.7547
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 4535.5365
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 2835
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 158.76
2.4 | Очистка урн | 924.36
| Подметание снега высотой до 2-х см | 2286.87
| Подметание снега выше 2-х см | 25501.056
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 500
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 183.6
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 1770.48
2.9. | Кошение газонов | 695.52
| ИТОГО по п. 3 : | 39391.1825
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 71022.24
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 2878.85
| ИТОГО по п. 3 : | 73901.09
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 11314.008
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 10901.088
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 10901.088
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 2095.3
4.6 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 10515.696
| ИТОГО по п. 4 : | 45727.18
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 29399.904
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 7597.728
| ИТОГО по п. 5 : | 36997.632
6. | Дератизация | 1220.6
7. | Дезинсекция | 579.3906
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 2889.72
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 2889.72
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 2675.64
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 2675.64
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 5351.28
| Поверка приборов учета тепла | 12272
| ИТОГО по п. 8 : | 28754
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена автомата 25А (кв.53) | 341.74
ремонт светильника освещения придомовой территории:
а | смена дросселя 1И150 ДНАТ 46Н-015 без ИЗУ | 380.04
б | смена импульсного зажигающего устройства | 319.3
в | смена лампы натриевой ДНАТ 150Вт | 380.04
| замена патрона на лестничном марше (1 эт) | 406.36
| замена выключателя скрытой проводки (1 этаж) | 164.73
| закрытие ЩУРС (1 эт) | 82.07
устройство кабель-канала для укладки кабелей (тамбур,1 этаж):
а | устройство кабель канала 16*16 | 218.06
б | устройство кабель канала 25*40 | 1744.48
| замена светильника светодиодного "Луч" на лестничном марше (1,2 этажи) | 3991.3
текущий ремонт электрооборудования:
а | очистка корпуса ШРУС от пыли и грязи | 28.09
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
замена сборки с вентилем Ду 32 мм на стояке ГВС с отжигом (стояк кв.2):
а | смена вентиля чугунного Ду 32 мм со сваркой | 1657.32
б | смена сгона Ду 32 мм | 407.48
в | смена контргайки Ду 32 мм | 134.02
г | смена муфты Ду 32 мм | 382.6
д | смена резьбы Ду 15 мм | 132.84
е | сварочные работы | 564
| замена вентилей Ду 32мм на стояках ГВС со сваркой | 1657.32
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояках ГВС | 1732.1
| замена крана Маевского Ду 15 мм на стояках ГВС | 987.56
замена участка стояка ХВС (подвал,стояк кв.2):
а | смена участка трубы Ду 32 мм | 6910.05
б | смена резьбы Ду 32мм | 67.57
в | сварочные работы | 1128
замена сборки с вентилем Ду 32 мм на стояке ХВС с отжигом (стояк кв.2):
| смена крана шарового Ду 32 мм со сваркой | 828.66
| смена сгона Ду 32 мм | 203.74
| смена контргайки Ду 32 мм | 67.01
| смена муфты Ду 32 мм | 191.3
| смена резьбы Ду 32 мм | 67.57
| смена резьбы Ду 15 мм | 66.42
| сварочные работы | 282
замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояках ХВС (кв.2):
а | смена вентиля чугунного Ду 15 мм со сваркой | 866.05
| замена сбросного вентиля чугунного Ду 15 мм на стояке ХВС (стояк кв.2) | 918.01
| ершение стояка канализации Ду 50 мм (кв.№21-33) | 597.942
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм(кран шаровый) в ИТП | 918.01
| смена бочонка Ду 15 мм в ИТП | 186.71
замена участка стояка ХВС кв.10,16):
а | смена участка трубы ВГП Ду 32 мм | 1464.93
б | сварочные работы | 597.84
замена сборки с вентилем Ду 32 мм на стояке ХВС (стояк кв.10):
а | смена вентиля чугунного Ду 32 мм со сваркой | 878.37
б | смена сгона Ду 32 мм | 215.96
в | смена контргайки Ду 32 мм | 71.03
г | смена муфты Ду 32 мм | 253.39
д | смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
| устранение свища на стояке ХВС (кв.46) | 896.76
| установка манометра ТМ100 в ИТП | 419.44
| герметизация тройника канализации Ду 100 мм герметиком Penosil 310 мг и бинтом марлевым (кв.39) | 202.26
| замена вводного вентиля Ду 15 мм (крана шарового) на ХВС (кв.27) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.27) | 20.226
| замена вентиля на ГВС Ду 32 мм с отжигом (ИТП) | 878.37
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (ИТП) | 20.226
| очистка фильтра и дроссельной шайбы на вводе прямой теплосети с заменой прокладок паронитовых Ду 80 мм | 903.96
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (фильтр) | 101.13
| замена вводного вентиля (крана шарового с фильтром Ду 15 мм) на ХВС (кв.54) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.54) | 20.226
замена вентиля на стояке ГВС Ду 32 мм со сборкой и отжигом (стояк кв.4):
а | устройство крана шарового Ду 32 мм | 878.37
б | устройство ниппеля 1 1/4" латунь | 106.45
в | герметизация примыканий силиконовым герметиком (стояк кв.4) | 20.226
г | устройство контргайки Ду 32 мм | 71.03
д | устройство муфты Ду 32 мм | 202.78
е | устройство сгона Ду 32 мм | 215.96
ж | устройство резьбы Ду 15 мм | 70.4
з | герметизация примыканий силиконовым герметиком (стояк кв.4) | 80.904
и | сварочные работы | 298.92
| замена вентиля чугунного на стояке ГВС Ду 20 мм с отжигом (стояк кв.4) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (стояк кв.4) | 40.452
| замена сбросного вентиля (крана шарового Ду 15 мм на стояке ГВС (стояк кв.4) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (стояк кв.4) | 20.226
| установка манометра ТМ-100 в ИТП | 419.44
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| герметизация дверного блока монтажной пеной (тамбур) | 1601.166
| утепление дверного блока каменной ватой (тамбур) | 13.8883
| заделка отверстия в стене б/у ДВП | 5.5761
| изготовление из стальнорй полосы 4мм и установка дверных проушин (чердак) | 686.32
| смена навесов (7 эт этажный эл.щиток) | 191.78
| заклейка трещин наплавляемой кровли лентой Nicoband шир 15 см | 2212.28
| установка сливных лотков из аллюминиевого профиля ПП 60*27-3м | 249.48
| установка вкладышей для бочки (чердак) | 244.26
обход чердака и слив воды в местах протекания кровли
| косметический ремонт 1 и 2го этажей | 53301.31
| установка шпингалетов (2-9 эт - общий балкон) | 875.04
| открытие подвальных продухов | 592.1
| установка почтовых ящиков (8-секционных - 6 шт, 6-секционных - 1шт.) | 12061
| герметизация трещин кровли мастикой Технониколь Техномаст Мастика № 21 | 882.24
| герметизация трещин кровли жидким битумом БН 90/10 | 779.312
| пропекание примыкания подъездного козырька | 357.384
| ремонт наплавляемого покрытия подъездного козырька в 2 слоя | 7554.8538
| открытие и закрытие окон на саморезы для помывки | 2330.28
| герметизация примыканий наплавляемого покрытия кровли мастикой "Жидкий битум" (подъездный козырек) | 133.8064
| ремонт кровли наплавляемым материалом в 2 слоя | 18883.5472
| пропекание старого наплавляемого ковра кровли | 1489.1
| герметизация трещин наплавляемой кровли резиновой краской | 5749.264
| смена навесного замка (машинное отделение) | 358.19
| установка сливных лотков из оцинкованной стали толщ.0,5мм в местах протекания кровли (чердак) | 437.448
| заделка отверстия пола ц/п р-ром толщ.30 см. (16 кв) | 63.9486
| перенавеска дверного полотна (вход на кровлю) | 799.47
| установка винтового замка (вход на кровлю) | 358.19
| ремонт кровли Бикрост | 4100.096
| закрытие подвальных продухов щитами б/у | 1093.92
| установка дверной пружины тамбурной двери | 732.58
| укрепление притворной планки (т.дв) | 107.625
| ИТОГО по п. 9 : | 161285.6734
| Управление многоквартирным домом | 138080.448
10. | Сумма затрат по дому : | 800428.8342
| Итого начислено населению | 646468.08
| Итого оплачено населением | 644829.92
| Результат за 2018 год "+" -экономия "-" - перерасход | -153960.7542
| Результат накоплением "+" -экономия "-" - перерасход | -75213.4842
Смета затрат на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная, 3
№ п/п | Наименование работ, услуг
1. | Содержание мест общего пользования (уборка лестничных клеток)
2. | Содержание мусоропроводов
3. | Сбор, вывоз и захоронение ТБО
4. | Содержание лифтов
5. | Очистка, кровель, чердаков, подвалов от мусова
7. | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей)
6. | Содержание придомовых территорий
8. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации (регулировка, промывка, опрессовка, консервация, расконсервация систем ЦО, замена разбитых стекол, ремонт продухов и пр.)
9. | Техосмотр и устранение мелких неисправностей: систем ЦО, водоснабжения и канализации, электрооборудования)
10. | Содержание диспетчерской службы
11. | Аварийное обслуживание
12. | Дератизация и дезинсекция подвалов
13. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла и воды
14. | Поверка общедомовых приборов учета тепла
15. | Поверка общедомовых приборов учета воды
14. | Непредвиденные ремонтные работы
15. | Управленческие расходы
Итого затрат:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 общей площади в месяц
Тариф на 1 м2 общей площади в месяц установленный (протокол ОС от 05.06.2014)