## Лист1
Отчет за 2019г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Энергетиков 12
| Результат на 01.01.2019г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -98782.45
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 39389.168
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 55764.72
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 25021.944
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 65565.792
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 13946.0328
1.6. | Мытье окон | 1612.6612
1.7. | Техническое содержание лифтов | 205200
1.8. | ПТО лифтов | 14055
| Итого по п. 1 : | 420555.318
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 10039.68
2.2. | Влажное подметание пола камер | 5897.034
2.3. | Удаление мусора из камер | 25258.0205
2.4. | Дезинфекция мусоросборников | 1384.56
2.5. | Дезинфекция мусороприемных камер | 8296.236
2.6. | Устранение засоров | 5777.88
| Итого по п. 2 : | 56653.4105
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 10232.37
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 3682.8
3.3. | Уборка мусора в летний период (случайный мусор) | 872.96
3.4. | Очистка урн | 2806.17
3.5. | Подметание снега до 2-х см | 22034.908
3.6. | Подметание снега более 2-х см | 9496.785
3.7. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 2400
3.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1119.3
3.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмомтки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 9767.478
3.10. | Кошение газонов | 779.68
| Итого по п. 3 : | 63192.451
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - промывка системы ЦО | 72115.68
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 36300.36
| - консервация и расконсервация системы | 19220.7
| - регулировка и наладка системы | 1338.7
| - ликвидация воздушных пробок | 9021.44
4.2. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 3202.26
| Итого по п. 4 : | 141199.14
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элементов, прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости | 21492.42
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 42984.84
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 32238.63
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 2352.14
5.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 27091.761
| Итого по п. 5 : | 126159.791
6. Аварийное обслуживание
6.1. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 60405.012
6.2. | Диспетчерское обслуживание | 16967.7
| Итого по п. 6 : | 77372.712
| 7. Дератизация | 2349.896
| 8. Дезинсекция | 2279.116
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 3156
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3156
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3072
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3072
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 6144
9.6. | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 17412
9.7. | Поверка общедомовых приборов учета воды | 0
| Итого по п. 9 : | 36012
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 | 590.72
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 кв. 85,97 | 1181.44
| замена автоматического выключателя 16А кв.27,94 | 724.48
| смена автоматического выключателя 16А (кв.63) | 362.24
| смена автоматического выключателя 25А (кв.63) | 362.24
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 50 мм (кв.9) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 (2 под) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 50 ( 53,57) | 0
| установка хомута Ду 50-70 мм на магистраль ХВС (подвал) | 108.29
| установка хомута Ду 32-50 мм на магистраль ХВС (кв.16) | 108.29
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 под) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 под) | 0
| замена вентиля Ду 32 мм (в ИТП № 2) | 878.37
| герметизация примыкания силиконовым герметиком в ИТП | 20.226
| устранение свища на стояке ХВС (кв.95) сваркой | 322.68
| установка хомута на стояке ХВС (кв.27) | 108.29
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 под) | 0
| установка хомута на стояке ХВС (кв.34) | 111.78
| устранение свища на стояке ХВС (кв.78) | 663.48
| устранение свища на стояке ХВС (кв.1) | 331.74
10.3. | Текущий ремонт систем конструкт.элементов (непредвиденные работы) | 0
| очистка подъездного козырька от снега толщ.более 50см | 1496.34
| смена остекления (3п т.дв) | 42.7694
| очистка кровли от мусора | 1117.8
| открытие подвальных продухов | 0
| установка дверной ручки-скобы (1п т.дв) | 313.04
| укрепление дверной коробки (3п, чердак) | 197.37
| смена обналички (3п, кровля) | 242.36
| ремонт подвальных продухов (1-3 пп) | 10592
| с навариванием стального круга 10мм | 0
| герметизация трещин кровельного покрытия мастикой (1п) | 362.58
| ремонт фактурного слоя фасада кв.26 | 2020
| ремонт межпанельных швов кв.26, 27, 36 | 15402.24
| ремонт фактурного слоя фасада кв.26 | 332
| Замена деревянных оконных блоков на окна ПФХ | 61210.86
| укрепление навеса (3п, 2 эт мусороприемный клапан) на сварке | 85.05
| закрытие продухов (1-3пп) | 997.68
| утепление продухов (1-3пп) | 1365.696
| установка оконной ручки (1п,3эт) | 200
| закрытие чердака (1п) | 177.63
| переустановка дверной пружины (2п, т.дв) | 287.93
| ремонт светильника освещения придомовой ерритории (3 под): | 0
| смена дросселя 1И 150ДНАТ без ИЗУ | 402.84
| смена ИЗУ-1М 100/1000 (ДРИ и ДНАТ) | 341.24
| смена ламп ДНАТ 150Вт | 514.54
| стоимость работы телевышки | 1688.2
| Итого по п. 10 : | 105264.4314
| 11. Управление многоквартирным домом | 169677
| Сумма затрат по дому | 1200715.2659
| Итого начислено населению | 1203349.8
| Итого оплачено населением | 1220030.57
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | 19315.3041
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -79467.1459