## Лист1
Отчет за 2019г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 44
| Результат на 01.01.2019г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 25922.45
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 143160.96
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 32671.296
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 72739.008
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 34335.63
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 13170.024
1.6. | Мытье окон | 805.963
1.7. | Очистка подъездного козырька от снега с перекидыванием в валы | 5210.4
| Итого по п. 1 : | 302093.281
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 14342.4
2.2. | Влажное подметание пола камер | 38516.205
2.3. | Удаление мусора из камер (319 чел.*0,11м3) | 31007.8138
2.4. | Дезинфекция мусоросборников | 4615.2
2.5. | Дезинфекция мусороприемных камер | 53574.3
2.6. | Устранение засоров (клапанов) | 259.68
| Итого по п. 2 : | 142315.5988
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 8822.464
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 18793.728
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 974.4896
3.4. | Очистка урн | 9648.18
3.5. | Подметание снега выше 2-х см | 20863.395
3.6. | Подметание снега до 2-х см | 82621.644
3.7. | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 3600
3.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1584.24
3.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 14254.646
3.10. | Кошение газонов | 3854.4544
| Итого по п. 3 : | 165017.241
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконервация системы центрального отопления
| Ликвидация воздушных пробок | 0
| - в стояке | 10572
| - в радиаторном блоке | 0
| Осмотр системы отопленияв чердачных и подвальных помещениях | 2824.108
| Промыка трубопроводов системы ЦО | 78932.49
| Испытание трубопроводов системы ЦО | 44868.916
| Консервация и расконсервация системы ЦО | 23757.67
| Регулировка и наладка системы ЦО | 1654.015
4.2. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 4471.08
| Итого по п. 4 : | 167080.279
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 24214.74
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 48429.48
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 24214.74
5.4. | Ершение канализационного лежака (прочистка) | 1680.1
5.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 30523.317
| Итого по п. 5 : | 129062.377
6. Аварийное обслуживание
6.1. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 68056.164
6.2. | Диспетчерское обслуживание | 19116.9
| Итого по п. 6 : | 87173.064
| 7. Дератизация | 5994.924
| 8. Дезинсекция | 5814.354
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 3156
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 6312
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3072
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 6144
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 18432
| Итого по п. 9 : | 37116
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена патрона энергосберегающего (восстановленного) на лестничном марше | 430.74
| замена светильника и выключателя в тамбуре (8 под): | 0
| установка светильника светодиодного Луч 220 | 1461.64
| установка подкладки крепежной 1-местной | 111.2
| установка выключателя 2 кл. | 164.73
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 | 116.832
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи | 42.135
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.12,22,60,69,95) | 2953.6
| замена светильника светодиодного Луч 220 в тамбуре 6 подъезда | 1461.64
| установка выключателя 2-хклавишного 6 под тамбур | 164.73
| установка подкладки 2-ой Прима 6 под тамбур | 50.12
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 6 под тамбур | 116.832
| замена светильника светодиодного Луч 220 в тамбуре 7 подъезда | 1461.64
| установка выключателя 2-хклавишного 7 под тамбур | 164.73
| установка подкладки 2-ой Прима 7 под тамбур | 50.12
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 7 под тамбур | 116.832
| замена светильника светодиодного Луч 220 в тамбуре 9 подъезда | 1461.64
| установка выключателя 2-хклавишного 9 под тамбур | 164.73
| установка подкладки 2-ой Прима 9 под тамбур | 50.12
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 9 под тамбур | 116.832
| замена светильника светодиодного Луч 220 в тамбуре 10 подъезда | 1461.64
| установка выключателя 2-хклавишного 10 под тамбур | 164.73
| установка подкладки 2-ой Прима 10 под тамбур | 50.12
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 10 под тамбур | 116.832
| планировка земли на газонах толщ 5 см (2/3 под) | 3063.97
| засыпка пешеходной дорожки асфальтовой крошкой толщ.2 см (2/3 пп) | 1602
| закрытие подвальных продухов (1-10 пп) | 2161.64
| утепление подвальных продухов плитой Изовер Теплый дома (50*610*1170)*4 | 3535.6352
| переустановка врезного дверного навеса с переврезкой (5п, эл.щитовая) | 419.99
| установка дверного навеса с врезкой (5п, эл.щитовая) | 419.99
| пристрожка дверного полотна (5п, эл.щитовая) | 148.01
| замена патрона энергосберегающего на лестничном марше | 370.31
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы)
| замена сбросного вентиля Ду 15 ммна стояке отопления (2 под,чердак) | 623.87
| герметизация стыка силиконовым герметиком (2 под, чердак) | 20.226
| замена водосчетчика ВКСМ 40 | 9628.72
| замена вводного водосчетчика ХВС (на 3-10 подъезды) с выполнением электрогазосварочных работ: | 0
| смена крана шарового Ду 40 мм рычаг вн/вн | 1055.23
| смена сгона Ду 40 мм | 232.8
| смена контргайки Ду 40 мм | 71.03
| смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
| смена крана шарового Ду 15 мм вн/вн | 918.01
| смена муфты стальной Ду 40 мм | 222.14
| смена резьбы Ду 40 мм | 362.72
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
| смена участка трубы ВГП Ду 50 мм | 323.61
| сварочные работы | 1195.68
| устранение хомута на магистрали ХВС (подвал) | 216.58
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-10пп) | 0
| слив воды в местах протекания кровли 7,9пп | 0
| устранение свища на магистрале ХВС (2 подъезд подвал) хомутом | 968.04
| замена участка теплосети с установкой запорной арматуры (тепловой колодец-2 подъезд), с работой экскаватора: | 91230.79
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 мм (кв.43) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком кв.43 | 20.226
| ремонт межпанельных швов кв.14, 7 | 27007.4
10.3. | Текущий ремонт конструк.элементов (непредвиденные работы)
| переустановка упоров контейнерной тележки (8,10пп): | 0
| срезка металлического уголка 50*50 | 474.44
| бурение отверстий Ду 12мм | 151.7
| приварка арматуры Ду 12мм | 1936.08
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-10пп) | 0
| осмотр чердака на наличие течи кровли 1-10пп | 0
| слив воды в местах протекания кровли 1,6,7,9пп | 0
| изготовление и установка сливных лотков в местах протекания кровли изметал лист.х/к 0,5мм | 5089.392
| установка емкости б/у под воду в месте протекания кровли (1,6пп,чердак) | 0
| открытие подвальных продухов | 0
| очистка кровли от мусора | 2852.091
| укрепление обшивки контейнерной дюбель-гвоздями (2п) | 152.904
| облицовка тамбуров металлосайдингом 9, 10 подъезды | 113895.98
| облицовка тамбуров металлосайдингом 6, 7, 8 подъезды | 168688.56
| смена остекления (3п, контейнерная) | 47.7338
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-10пп) | 0
| закрытие выхода на кровлю (1п) | 64.73
| слив воды в местах протекания кровли (7,9пп) | 0
| ремонт металлической урны (3,5 пп крыльцо): | 3507.61
| демонтаж профильной трубы 20*40мм | 0
| рихтование профильной трубы 20*40мм | 0
| установка профильной трубы 20*40 мм | 0
| сверление отверстия Ду 9 мм | 0
| болт М8/гайка М8 | 0
| покраска металлосайдинга в тамбуре аэрозольной краской из баллоничика KUDO | 894
| укрепление дверного навеса (1п контейнерная) | 255.15
| установка емкостей под воду в местах протекания кровли (7,9пп чердак) | 638.64
| слив воды в местах протекания кровли (7,9п) | 0
| подсыпка призмы отмостки глиной (1,7,8 пп) | 978.168
| укрепление притворной планки (10п, т.дв) | 38.745
| укрепление обналички (9п,т.дв) | 86.1
| установка обналички (6,8 п т.дв) | 1139.092
| установка притворной планки (7,8пп,т.дв) | 593.782
| установка дверной пружины (8,10п, т.дв) | 732.58
| пристрожка тамбурной двери (2,6,7 п т.дв) | 444.03
| установка дверного навеса с врезкой (5,8,10п т.дв) | 2519.94
| пробивка дверного полотна гвоздями (2п т.дв) | 94.37
| демонтаж троссовой пружины (8,10п, т.дв) | 287.92
| переустановка дверной пружины (7п т.дв) | 287.93
| установка аншлагов (1-8 п, входа) на дюбель распорный усиленный | 3608.32
| Покраска тамбурных дверей с одной стороны (6,7,8,9,10пп) | 2407.63
| осмотр чердака на наличие течи кровли | 0
| установка мешка под воду в местах протекания кровли (7,9п чердак) | 638.64
| засечивание рамки продуха (2п)сеткой рабица 10*10-0,6мп и арматурой Ду 6мм - 5мп | 106.655
| укрепление шарнира продуха сваркой (9п) | 331.74
| установка шарнира на продух (3 под) | 528.9
| установка дверной пружины (2п т.дв) | 366.29
| осмотр тамбурных дверей (1-10пп) | 0
| закрепление стыковочной планки металлосайдинга (9п, тамбур) | 107.625
| переустановка дверного навеса (5п, т.дв) | 419.99
| Итого по п. 10 : | 473729.78
| 11. Управление многоквартирным домом | 191169
| Сумма затрат по дому с ремонтом : | 1706565.8988
| Итого начислено населению | 1370066.87
| Итого оплачено населением | 1380023.47
| Начислено арендаторам нежилых помещений | 106598.8
| Поступило средств от арендаторов нежилых помещений | 98063.79
| Финансирование из бюджета (муницип. пустующие квартиры) | 2090.28
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -227809.9487
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -201887.4987

## Нежилые
|  | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ |  | АРЕНДА
|  | начислено (без НДС) | оплачено (без НДС) | начислено (без НДС) | оплачено (без НДС)
1 | ТТК | 2027.16 | 1854.55 | 45762.7 | 41644.06
2 | Маргачева | 1955.52 | 1271.09 | 10169.5 | 6610.17
3 | Пикалова | 1740.2 | 1740.2 | 25423.7 | 25423.7
4 | Толоманенко | 971.64 | 971.64 | 18548.38 | 18548.38
|  | 6694.52 | 5837.48 | 99904.28 | 92226.31