## Лист1
Отчет за 2019г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 23
| результат на 01.01.2019 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -49193.61
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 7076.825
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 8201.16
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 855.288
1.4. | Мытье окон (в п.1.3) | 86.8455
1.5. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 942
| ИТОГО по п. 1 : | 17162.1185
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 1460.76
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 2462.4
2.3 | Уборка мусора с газона и проезда в летний период (случайный мусор)) | 3888
2.4 | Очистка урн | 693.66
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде более 2-х см | 16937.244
2.6 | Подметание снега толщиной до 2-х см | 5555.6095
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 900
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 147.6
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 4816.9135
2.10 | Кошение газонов | 3232.128
| ИТОГО по п. 2 : | 40094.315
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 7862.4
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 5818.8
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 6162
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 214.5
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 4792.64
2018-06-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, внутриквартального | 302.1
| ИТОГО по п. 3 : | 25152.44
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 1053.74
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей системЦО | 4214.96
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 2107.48
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1008.06
| ИТОГО по п. 4 : | 8384.24
5. Аварийное обслуживание:
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 5923.128
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1663.8
| ИТОГО по п. 5 : | 7586.928
6. | Дератизация | 1166.462
7. | Дезинсекция | 922.852
2089.314
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 3156
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3156
8.3 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 3072
8.4 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 3072
8.5 | Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3072
| ИТОГО по п. 8 : | 15528
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непр. работы
| смена лампы ДРЛ 400 в наружном светильнике | 514.54
| замена энергосберегающего патрона на лестничной клетке | 370.31
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ГВС (стояк кв.3) | 918.01
| смена сборки и вентиля на стояке отопления кв.10: | 0
а | смена крана шарового Ду 15 мм | 1871.61
б | смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
в | смена резьбы Ду 20 мм | 70.4
г | смена сгона Ду 20 мм | 199.71
д | смена муфты Ду 20 мм | 214.2
ж | смена контргайки Ду 20 мм | 70.4
з | сварочные работы | 2581.44
и | установка заглушки Ду 15 | 16.38
к | смена вентиля Ду 20 мм | 1247.74
л | смена вентиля Ду 15 мм | 623.87
| смена вентиля Ду 15 мм кв.10 | 1247.74
| смена крана шарового Agualink муф/муф ду 15 мм кв.9 на стояке отопления | 918.01
| переврезка приборов учета в ИТП: | 0
а | установка узла присоединительного | 949.94
б | установка муфты Ду 15 мм | 955.12
в | установка резьбы Ду 15 мм | 281.6
г | установка прокладки биконитовой | 260.44
д | сварочные работы | 663.48
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы
| Изготовление трапов из обрезной доски 3000*350т.30мм по брускам 50*50*350 | 795.6166
| установка б/у трапа | 150
| очмстка козырьков от снега | 249.39
| ремонт створки слухового окна с заменой фанеры (остекление) | 264.879
| ИТОГО по п. 9 : | 15505.2256
| 10. Управление многоквартирным домом | 16638
| Сумма затрат по дому в год : | 148140.5811
| Итого начислено населению | 118595.64
| Итого оплачено населением | 119731.09
| Результат за 2019 год "+" - экономия "-" - перерасход | -28409.4911
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -77603.1011