## Лист1
Отчет за 2020 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Гоголя 4
| Результат на 01.01.2020 ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -30190.8465
1.Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей:
| - нижних 2-х этажей | 3424.608
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 0
| - нижних 2-х этажей | 8077.608
1.3. | Влажная протирка стен, дверей,плафонов,оконных решеток, отоп.приборов,чердачных лестниц,шкафов для эл.сч.,почтовых ящиков, потолков | 1217.517
1.4. | Мытье окон | 19.08
| Итого по п.1 | 12738.813
2.1 | 2. Уборка придомовой территории , входящей в состав общего имущества
2.2 | Подметание придомовой территории в летний период | 1612.1
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 1585.089
2.4 | Уборка газона в летний период (листья и сучья) | 757.854
2.5 | Очистка урн | 370.6
2.6 | Подметание снега при снегопаде более 2-х см | 10131.525
2.7 | Подметание снега до 2-х см | 3694.812
2.8 | Сдвижка и снега в зимний период (механизированная уборка) | 300
2.9 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами | 325.632
2.10 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, входов, конт.площадок и проездов вдоль бордюров (шириной 0,5м)от наледи и льда | 3153.536
2.11 | Кошение газонов | 1633.122
| Итого по п.2 | 23564.27
3.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Промывка трубопроводов системы ЦО | 6228.83
3.2 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 3471.468
3.3 | Консервация и расконс.системы | 1837.836
3.4 | Регулировка и наладка системы ЦО | 127.908
3.5 | Ликвидация воздушных пробок | 0
3.5.1 | в стояке | 146.18
3.6 | Замена ламп освещения подъездов,подвалов | 62.67
| Итого по п.3 | 11874.892
4.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. систем ЦО. | 2052.74
4.2 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн.конструктивных элем. | 1026.37
4.3 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. эл.технич.устройств | 2594.58
4.4 | Ершение канализационного выпуска | 696.92
| Итого по п.4 | 6370.61
5.Аварийное обслуживание
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инж.сантех- и электротехнического оборудования | 5751.84
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1625.52
| Итого по п.5 | 7377.36
6. Поверка и обсл.коллект.приборов учета
6.1 | Обслуживание коллективных приборов учета воды | 6544.32
6.2 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с ресурсоснабжающей организацией (вода) | 6371.76
6.3 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с ресурсоснабжающей организацией элэнергия) | 3185.88
| Итого по п.6 | 16101.96
7.Текущий ремонт (непредвиденные работы)
7.1 | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| установка светодиодного светильника ЛУЧ (вход в парадное) | 1549.25
| устройство кабеля АВВГ-П 2*2,5 | 452.144
7.2 | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| смена участка канализации (кв.7): | 0
| отогрев перемерзшегого ввода ПХВ газом для плитки ТУРИСТ | 1650
| замена фильтра бронзового Ду 25 мм на вводе ПХВ | 970.79
| ремонт элеватора в ИТП (СМЕТА): | 2832
а | изготовление и установка сантехнических прокладок из паронита | 0
б | перемонтаж болтовых соединений (болт шестигранник 218ПЕ-М10-70/гайка шестигранная 211ПЕ-М10) | 0
| замена элеватора в ИТП (СМЕТА): | 5533.83
а | смена элеватора № 1 | 0
б | смена участка трубы ВГП Ду 40 мм | 0
в | сварочные работы | 0
г | перемонтаж болтовых соединений (болт М12/гайка М12) | 0
д | устройство сантехнических прокладок | 0
7.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| вскрытие деревянных полов на л/кл для ремонта ХВС и их устройство | 285.47
| утепление перегородки в рамке ввода пенопластом т.50 мм | 803.25
| герметизация швов в перегородке рамки ввода монтажной пеной | 1679.44
| установка пружины на входную дверь | 366.29
| разборка деревянной перегородки в кв.8 для монтажа канализации; устройство канализационной трубы смотреть в платных услугах | 1021.36
| Ремонт потолка в кухне кв.4 | 1757.5
| установка навесного замка на чердачный люк | 358.19
| укрепление проушин саморезами на чердачный люк | 328.8
| навеска навесного замка на РВ | 358.19
| подшивка карниза ДВП , с телевышки | 1675.612
| стоимость работы телевышки | 2055.2
| окраска карниза с телевышки | 688.355
| установка проушин на чердачный люк | 486
| навеска навесного замка ЗНВ-2 | 358.19
| изготовление таблички номер дома с покраской и установкой на фасад дома | 560.84
| Итого по п.7 | 25770.701
8 | Управление многоквартирным домом | 16255.2
9 | Итого сумма затрат по дому | 120053.806
| Итого начислено населению | 106221.6
| Итого оплачено населением | 105729.59
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | -14324.216
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -44515.0625