## Лист1
Отчет за 2020 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Панфилова 3
| результат на 01.01.2020 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | 34733.485
1. Уборка придомовой территории , входящей в состав общего имущества
1.1 | Подметание придомовой территории в летний период | 2631.496
1.2 | Подметание снега при снегопаде более 2-х см | 15959.025
1.3 | Подметание снега до 2-х см | 5026.374
1.4 | Сдвижка и снега в зимний период (механизированная уборка) | 1100
1.5 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами | 74.24
1.6 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, входов, конт.площадок и проездов вдоль бордюров (шириной 0,5м)от наледи и льда | 2178.848
| Итого по п.1 | 26969.983
3.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2.1. | Регулировка, промывка, консервация, расконсервация, испытание системы центр. отопления
2.2 | - промывка трубопроводов системы отопления | 3851.63
2.3 | - испытание трубопроводов системы ЦО | 4022.2
2.4 | - консервация и расконсервация системы ЦО | 2129.4
2.5 | - регулировка и наладка системы ЦО | 148.2
| Итого по п.2 | 10151.43
3.Аварийное обслуживание
3.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инж.сантех- и электротехнического оборудования | 3610.08
3.2 | Диспетчерское обслуживание | 981
| Итого по п.3 | 4591.08
4. Поверка и обсл.коллект.приборов учета
4.1 | Снятие и запись пказаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с энергоснабжающей организацией | 3185.88
| Итого по п.4 | 3185.88
5.Текущий ремонт (непредвиденные работы)
5.1 | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| замена автоматического выключателя 16А в электрическом щитке кв.7 | 724.48
5.2 | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| замена участка водопровода ГВС и отопления (СМЕТА): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 20 мм | 2505.18
б | смена участка трубы ВГП Ду 32 мм | 2929.86
в | смена участка трубы ВГП Ду 40 мм | 3262.23
г | устройство изолир.трубы K-FLEX | 5033.55
д | стоимость работы экскаватора | 10276
| смен лампы ДРЛ 250 наружного освещения | 24540.42
| устранение обрыва | 528.9
| стоимость работы телевышки | 734
| ремонт створок слухового окна, замена сломанных жалюзей на ДВП с автовышки | 175.5972
| стоимость работы автовышки | 1027.6
| смена лампы ДРЛ светильника уличного освещения с автовышки | 533.6
| стоимость работы автовышки | 1027.6
| Итого по п.5 | 53299.0172
6 | Управление многоквартирным домом | 10202.4
7 | Итого сумма затрат по дому | 108399.7902
| Итого начислено населению | 66668.64
| Итого оплачено населением | 95804.28
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | -12595.5102
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 22137.9748