## Лист1
Отчет за 2020 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Песчаная 1
| Результат на 01.01.2020 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -4852.1741
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 44284.68
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 21100.032
1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 33923.736
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 35328.672
1.5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 10440.649
1.6. | Влажная протирка и дезинфекция стен, дверей, оконных решеток, отопит.приборов, почтовых ящиков, лифтов | 2016.251
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 2685.485
| ИТОГО по п. 1 : | 149779.505
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 3966.72
2.2. | Влажное подметание пола камер | 10314.304
2.3. | Удаление мусора из камер | 15014.3004
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 1435.68
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 10260.747
2.6. | устранение засоров (клапан) | 117.6
| ИТОГО по п. 2 : | 41109.3514
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 12436.2
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 8565.44
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 5474.04
3.4. | Очистка урн | 4752.4
3.5. | Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 59264.01
3.6. | Подметание снега без снегопада (менее 2-х см) | 50757.044
3.7. | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 5552.862
3.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1180.8
3.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 14745.28
3.10. | Кошение газонов | 1914.03
| ИТОГО по п. 3 : | 164642.106
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
4.2. | - Промывка трубопроводов системы ЦО | 56800.93
4.3. | - Испытание трубопроводов системы ЦО | 8338.33
4.4. | - Регулировка и наладка системы ЦО | 614.46
4.5. | - консервация , расконсервация системы ЦО | 8828.82
4.6. | - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 8478.44
4.7. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 5953.65
| ИТОГО по п. 4 : | 89014.63
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров констр.элементов и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции при необходимости | 7665.073
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 30660.292
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 22995.219
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 5226.9
5.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 18637.411
| ИТОГО по п. 5 : | 85184.895
6. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 7159.256
6.1 | Диспетчкрское обслуживание | 2023.268
| ИТОГО по п. 6 : | 9182.524
7. | Дератизация | 3806.463
8. | Дезинсекция | 4891.84
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 8683.68
9.2. | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 13088.64
9.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации, занесение данных в компьютер, передача ресурсоснабжающей организации (тепло) | 6371.76
9.4. | Снятие и запись показаний, обработка информации, занесение данных в компьютер, передача ресурсоснабжающей организации (вода) | 12743.52
9.5. | Снятие и запись показаний, обработка информации, занесение данных в компьютер, передача ресурсоснабжающей организации (электроэнергия) | 12743.52
9.6. | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 12456
| ИТОГО по п. 9 : | 66087.12
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| смена энергосберегающего патрона в коридоре (кв.25) | 370.31
| замена энергосберегающего патрона на лестничном марше | 370.31
| очистка корпуса ВРУ,ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замен патрона энергосберегающего на лестничном марше | 370.31
| замена патрона энергосберегающего на лестничном марше | 370.31
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена вентиля Ду 20 мм на стояке ХВС с отжигом (ст.кв.№33) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком кв.33 | 40.452
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№20) | 0
| замена сбросных вентилей Ду 15 мм на стояках отопления в контейнерных (1-4подъезды) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (1-4пп) | 40.452
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.20) | 0
10.3 | Текущий ремонт конструкт.элементов (непредвиденные работы) | 0
| укрепление дверной пружины (2п, т.дв) | 79.54
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-4пп) | 0
| слив воды в местах протекания кровли (2,3пп) | 0
| осмотр чердака на наличие течи кровли (1-4пп) | 0
| установка водоотводящей трубы на фасад дома Ду 130 *1050мм с изготовлением крепления из полосовой стали с лесов | 13586.748
| установка отвода оцинкованного Ду 130 мм для сброса воды на рельеф | 7467.52
| осмотр чердаков на наличие течи (1-4пп) | 0
| очистка чердака | 1130.485
| замена петель на слуховом окне (1 подъезд) | 453.92
| установка проушины (выход на чердак 2 подъезд) | 243
| осмотр и очистка от мусора чердаков (2 поодъезд) | 1244
| изготовление из металлич.листа лотка р-ром 0,4*1,1мп и установка над дверью выхода на кровлю (3 подъезд) | 495.6952
| герметизация примыкания венткороба с кровлей водонепронецаемой лентой "Контакт"10м- 2 шт. с промазкой битумным праймером - 5м2 | 4212.1
| установка пружины на двери тамбура (1,4пп) | 732.58
| укрепление шпингалета | 109.38
| смена притворной планки на тамбурной двери | 266.56
| закрытие продухов (1 под, повторно) | 83.14
| ИТОГО по п. 10 : | 35338.8522
11 | Управление многоквартирным домом | 121396.08
12 | Сумма затрат по дому в год : | 770433.3666
| Итого начислено населению | 754057.68
| Итого оплачено населением | 729427.98
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | -41005.3866
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -45857.5607