## Лист1
Отчет за 2019г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Полевая 21
| результат на 01.01.2019 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | 21634.3318
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей:
| - нижних 2-х этажей | 7299.648
1.2 | Мытье лестн.площ. и маршей | 0
| - нижних 2-х этажей | 8608.824
1.3 | Влажная протирка стен, дверей,плафонов,оконных решеток, отоп.приборов,чердачных лестниц,шкафов для эл.сч.,почтовых ящиков, потолков | 3150.819
1.4 | Мытье окон | 76.32
| Итого по п.1 | 19135.611
2. Уборка придомовой территории , входящей в состав общего имущества
2.1 | Подметание придомовой территории в летний период | 452.76
2.2 | Уборка мусора с газона и проезда в летний период (случайный мусор) | 3456.684
2.3 | Уборка газона в летний период (листья и сучья) | 553.374
2.4 | Очистка урн | 1220.8
2.5 | Подметание снега при снегопаде более 2-х см | 13569.75
2.6 | Подметание снега без снегопада до 2-х см | 4273.86
2.7 | Сдвижка и снега в зимний период (механизированная уборка) | 1500
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 719.488
2.9 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, входов, конт.площадок и проездов вдоль бордюров (0,5м)от наледи и льда | 1824.416
2.10 | Кошение газонов | 1192.482
| Итого по п.2 | 28763.614
3.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Регулировка, промывка, консервация, расконсервация, испытание системы центр. отопления | 0
| - промывка трубопроводов системы отопления | 8212.66
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 6033.3
| - консервация и расконсервация системы ЦО | 3194.1
| - регулировка и наладка системы ЦО | 222.3
| - ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 584.72
3.4 | Замена ламп освещения подъездов,подвалов | 313.35
| Итого по п.3 | 18560.43
4.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1 | Проведение тех. осм. и устран. неисправн.систем ЦО | 4415.952
4.2 | Проведение тех.осмотров констр.элементов и устран.мелких неисправн.систем вентиляции | 1103.988
4.3 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. эл.технич.устройств | 5581.584
4.4 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправнв системах ВиК | 2207.976
4.5 | Ершение канализационного выпуска | 1045.38
| Итого по п.4 | 14354.88
5.Аварийное обслуживание
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инж.сантех- и электротехнического оборудования | 6186.816
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1748.448
| Итого по п.5 | 7935.264
6. | Дератизация | 1019.24
7. | Дезинсекция | 982.4
8. Поверка и обсл.коллект.приборов учета
8.1 | Обслуживание коллективных приборов учета воды | 8725.76
8.2 | Обслуживание коллективных приборов учета тепла | 723.64
8.3 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данный ресурсосабжающей организации (тепло) | 530.98
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данный ресурсосабжающей организации (вода) | 8495.68
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данный ресурсосабжающей организации (электроэн) | 3185.88
| Итого по п.8 | 21661.94
9.Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1 | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| монтаж розетки 16А с защитными шторками для подключения теплосчетчика | 181.84
| устройство кабеля АВВГ-П 2*2,5 | 7428.08
Текущий ремонт системы ВИК,отопления (непредвиденные работы)
| установка прибора учета тепла в ИП (вновь) СМЕТА: | 82521.94
а | устройство крана шарового под приварку Ду 40 мм Agualine | 0
б | устройство муфты Ду 15 мм | 0
в | установка фланцев Ду 50 мм | 0
г | устройство фильра фланцевого Ду 50 мм | 0
д | устройство перехода стального 57*25 | 0
е | установка паронитовой фланцевой сантехнической прокладки Ду 50 | 0
ж | установка сантехнической прокладки 3/4 | 0
з | сварочные работы | 0
и | перемонтаж болтовых соединений | 0
к | установка крана шарового Ду 15 мм | 0
л | устройство трубы ВГП Ду 50 мм | 0
н | устройство трубы ВГП Ду 15 мм | 0
о | установка узла присоединительного для счетчика воды 1/2-3/4 с обратным клапаном | 0
п | установка вентиля Ду 15 мм | 0
р | устройство резьбы Ду 15 мм | 0
9.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| ремонт контейнера сваркой с площадки ТБО, установка пластины из металла 2мм - 200*500 шт 1 шт (Полевая 21,19,16,15) | 417.455
| открытие продухов | 332.56
| навеска навесного замка на подвальную дверь | 358.19
| ремонт чердачного люка(укрепление саморезами обшивки люка) | 46.36
| укрепление шарниров чердачного люка | 170.1
| Итого по п.9 | 91456.525
10. | Управление многоквартирным домом | 17484.48
| Итого сумма затрат по разделам 1-10 | 221354.384
| Итого начислено населению | 150837.36
| Итого оплачено населением | 144602.36
| Дополнительные средства на текущий ремонт | 23042.07
| Результат за 2020 год "+" - экономия "-" - перерасход | -53709.954
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -32075.6222