## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирного жилого дома
ул.Набережная, 10 А
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
1 | Общая площадь жилых помещений
2 | Уборочная площадь элементов л/клеток
Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
3 | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
4 | Площадь мусороприемных камер
5 | Количество клапанов мусоропровода
6 | Длина ствола мусоропровода
7 | Площадь чердаков
8 | Площадь подвала
9 | Площадь кровли (уборка мусора)
10 | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
11 | Площадь проездов (механизированная уборка)
12 | Площадь для очистки от наледи и льда
13 | Количество общедомовых приборов тепла
14 | Количество общедомовых приборов воды
15 | Количество общедомовых приборовэлектроэнергии
16 | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
17 | Количество лифтов
18 | Площадь пола кабины лифта
19 | Площадь элементов кабины лифта
20 | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 10а
| Результат на 01.01.2021г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 343241.0162
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 25994.592
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 44840.76
1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 16454.592
1.3 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 52545.792
1.4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 6399.7192
1.6 | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 2117.472
1.7. | Очистка кровель от мусора (30%) | 2675.25
1.9 | Техническое содержание лифтов | 60040
| ПТО лифтов | 4950
| ИТОГО по п. 1 : | 216018.1772
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 4109.76
2.2. | Подметание пола камер | 4456.662
2.3. | Удаление мусора из камер | 12907.1686
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 289.24
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 1499.0272
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 414.29
| ИТОГО по п. 2 : | 23676.1478
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 6634.08
2.5 | Подметание снега выше 2-х см | 18141.48
2.6 | Подметание снега до 2-х см | 7390.383
2.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 239.4
2.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 3229.688
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 2593.41
| ИТОГО по п. 3 : | 38228.441
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 10533.936
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 25641.588
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 943.764
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 13564.608
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 9389.28
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 2662.13
| ИТОГО по п. 3 : | 62735.306
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 5502.288
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 16506.864
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 16506.864
4.4. | Ершение канализационного лежака (прочистка) | 1805
| ИТОГО по п. 4 : | 40321.016
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 30748.08
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 8738.928
| ИТОГО по п. 5 : | 39487.008
6. | Дератизация | 1238.4
7. | Дезинсекция | 1593.6
| 8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета. | 0
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3300.6
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 7151.3
| ИТОГО по п. 8 : | 21640.7
| 9. Текущий ремонт Непредвиденные работы | 0
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№40) | 648.26
| замена предохранителя в светильниках | 234.99
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№21) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№7) | 0
| установка хомута на магистрали ХВС | 111.78
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№24) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№25) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№28) | 0
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№39) | 111.78
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№39) | 331.74
| замена участка магистрали ГВС с запорной арматурой подвал (смета) | 16376.92
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№51) | 331.74
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№27) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№55) | 0
| замена участка трубы стояка ХВС Ду 20мм (кв.№17) | 835.06
| сварочные работы (кв.№17) | 663.48
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 мм (кв.№10) | 918.01
| уплотнение примыканий силиконовым герметиком (кв.№10) | 20.226
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ХВС (стояк кв.№10) | 918.01
| уплотнение примыканий силиконовым герметиком (кв.№10) | 20.226
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№21) | 111.78
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№43) | 111.78
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№43) | 331.74
| устранение свища на стояке ХВС кв.8 (сваркой) | 331.74
| замена участка стояка ХВС кв.21 (труба ВГП Ду 25мм) | 1939.52
| замена сборки вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС с отжигом (смета) | 970.79
| устранение свища на стояке ХВС кв.27 хомутом | 108.29
| замена вводных вентилей ХВС и ГВС Ду 15мм кв.61 | 1247.74
| замена участка стояка ХВС кв.8 (труба ВГП Ду 25мм) | 1953.24
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм кв12 | 0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| проверка и очистка вентканала с чердака (кв. №38) | 1479.45
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| установка дверных блоков | 302764.8
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли и слив воды | 0
| ремонт кровли "Ризолином" | 6341.72
| укрепление дверной коробки (1 этаж, пожарный выход) | 197.37
| ремонтом дверного полотна (1 этаж, пожарный выход) | 94.37
| смена обналички дверного блока (1 этаж, пожарный выход) | 119.952
| укрепление навесов на двери выхода на кровлю | 85.05
| закрытие продухов утеплителем УРСА | 864.9408
| ИТОГО по п. 9 : | 340576.4948
10. | Управление многоквартирным домом | 86855.796
11. | Сумма затрат по дому : | 872371.0868
| Итого начислено населению | 620463.6
| Итого оплачено населением | 609051.8
| Доход от аренды (Ростелеком) | 28000
| Возврат доп. средств | -5172.37
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -240491.6568
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 102749.3594