## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Набережная, 30
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер (пол)
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2021 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 30
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -268105.84
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 84155.448
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 133738.44
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 53270.448
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 156718.848
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 29404.042
1.9 | Техническое содержание лифтов | 478800
| ПТО лифтов | 33325
| Замена преобразователя частоты | 56775.2
| ИТОГО по п. 1 : | 1026187.426
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 25172.28
2.2. | Влажное подметание пола камер | 14818.188
2.3. | Удаление мусора из камер | 73594.1501
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 2024.68
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 20183.376
2.6. | устранение засоров (клапан) | 1291.61
| ИТОГО по п. 2 : | 137084.2841
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 37573.74
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 7134.057
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 9193.158
2.4 | Очистка урн | 7744.94
| Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 61202.08
| Подметание снега без снегопада (менее 2-х см) | 45979.1713
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 4631.54
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1210.3
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 28904.766
2.9. | Кошение газонов | 23213.092
| ИТОГО по п. 3 : | 226786.8443
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 202474.72
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 91369.397
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 3362.941
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 48335.152
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 27259.2
| ИТОГО по п. 3 : | 372801.41
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции и констр.элем. | 29140.992
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 116563.968
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 58281.984
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 2892.332
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 73709.568
| ИТОГО по п. 4 : | 280588.844
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 162846.72
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 46282.752
| ИТОГО по п. 5 : | 209129.472
6. | Дератизация | 5519.91
7. | Дезинсекция+ транспорт ООО "Дезифекция" | 7103.14
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
8.3 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3300.6
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3300.6
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 19803.6
8.6 | Поверка прибора учета тепла, ремонт | 19532.05
| ИТОГО по п. 8 : | 53825.05
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
очистка корпуса ВРУ, распределительных коробок от пыли и грязи (нетканное полотно)
ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений
| замена автомтического выключателя 16А (кв.№83) | 362.24
| замена автомтического выключателя 25А (кв.№77) | 362.24
| установка розеток для подключения электроинструмента (1-7подъезды, подвал) | 1272.88
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 (1-7пп, подвал) | 1937.76
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (7 подъезд) | 0
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.№227) | 1128.24
| установка хомута на магистрали ХВС | 558.9
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№95) | 111.78
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№95) | 331.74
| замена вентиля со сборкой на радиаторе (квартира № 59): | 0
а | смена крана шарового Giacomini Ду 20 мм | 1713.11
б | смена сгона Ду 20 мм (короткое поле) | 199.71
в | смена стальной муфты Ду 20 мм | 238.78
г | смена контргайки Ду 20мм | 70.4
д | смена пробки радиаторной чугунной правой Ду 20мм | 523.4
е | смена резьбы Ду 20мм | 70.4
ж | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 60.678
з | сварочные работы | 331.74
| замена вентиля со сборкой на стояке ХВС ( ст.квартира № 207)с отжигом: | 0
а | смена крана шарового Pride Ду 32 мм | 918.01
б | смена сгона Ду 32мм | 215.96
в | смен муфты стальной Ду 32мм | 567.56
г | смена контргайки Ду 32 мм | 71.4
д | смена резьбы Ду 32 мм | 190.83
е | смена резьбы Ду 15 мм | 70.4
ж | смена крана шарового Ду 15 мм | 918.01
з | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
и | сварочные работы | 663.48
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (стояк кв.№207) | 2256.48
| замена участка стояка канализации Ду 50мм (стояк кв.№207): | 0
а | смена канализационной трубы Ду 50мм | 866.625
б | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС (стояк кв.№16) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком(стояк кв.№16) | 20.226
| устранение свища на стояке ГВС (кв.№72) | 331.74
| замена участка канализации Ду 50 мм(кв.№144): | 0
а | установка переходной мнжеты 73*50 | 184.4
б | смена участка канализационной трубы РР Ду 50мм | 1155.5
в | устройство компенсационного патрубка Ду 50 мм | 202.26
г | установка канализационного перехода на чугун Ду 50мм*75мм+манжета | 484.44
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
| замена вводного вентиля ХВС (кв.№107) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№107) | 20.226
| замена участка стояка Ду 20 мм ХВС кухни в перекрытии (кв.№16,20) | 1670.12
| сварочные работы (кв.№16,20) | 995.22
| замена участка стояка Ду 20мм ГВС кухни в перекрытии (кв.№№16,20) | 1670.12
| сварочные работы (кв.№16,20) | 1326.96
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№51) | 752.16
| замена вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС с отжигом (стояк кв.№188) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№188) | 20.226
| замена участка стояка Ду 32мм ХВС кухни в перекрытии (кв.№№188,192) | 1953.24
| сварочные работы (кв.№188,192) | 1326.96
| замена сбросного вентиля на Ду 15мм на стояке ХВС (ст.кв.№188) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№188) | 20.226
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| замена участка канализации Ду 50мм (квартира №46): | 0
а | смена манжеты переходной 50*75 | 184.4
б | смена участка канализационной трубы Ду 50мм | 577.75
в | смена компенсационного патрубка Ду 50мм | 269.31
г | установка перехода канализационного на чугун Ду 50*75мм+манжета | 514.2
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
| замена вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС с отжигом (стояк кв.№29) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№29) | 20.226
| замена участка канализации Ду 50мм (подвал, 5 подъезд): | 0
| смена переходной манжеты 123*110 | 184.4
| смена участка канализационной трубы Ду 50мм | 874.2825
а | установка перехода эксцентр. 110*50 длинный | 272.56
б | установка перехода канализационного на чугун Ду50*75мм+манжета | 456.96
в | смена отвода канализационного Ду 50*450 | 1109.46
г | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
| замена сбросных вентилей(кран шаровый) на стояках ХВС и ГВС (стояк кв.69) | 2754.03
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (стояк кв.№69) | 60.678
| замена вентиля Ду 25мм на стояке ХВС с отжигом (стояк кв.№140) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (стояк кв.№140) | 20.226
| замена участка канализации Ду 50мм (кв.№43): | 0
| смена переходной манжеты 50*73 | 184.4
| смена участка канализационной трубы Ду 50мм | 1155.5
| смена компенсационного патрубка Ду 50мм | 272.56
| установка перехода канлизационного на чугун Ду 50*75мм+ манжета | 484.44
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 101.13
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№39) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№171) | 663.48
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№43,171) | 223.56
| замена ППР (смена прокладки паронитовой фланцевой Ду 80мм ) | 1899.88
| установка хомута на магистрали ХВС (2 подъезд) | 223.56
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (7 подъезд) | 0
| установка хомута на магистрале ХВС (3 подъезд) | 223.56
| установка хомута на стояке ХВС (кв. № 43,149) | 223.56
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№149) | 331.74
| установка хомута на магистрали ХВС (4 подъезд) | 223.56
| установка хомута на магистрали ХВС (4 подъезд) | 223.56
| установка хомута на магистрали ХВС (3 подъезд) | 223.56
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (чердак-подвал, стояк кв.№186) | 2256.48
| замена участкуа стояка канализации Ду 50мм (6 подъезд, электрощитовая): | 0
| смена трубы канализационной Ду 50мм | 532.4025
| смена переходной манжеты 73*50 | 184.4
| установка компенсационного патрубка РР Ду 50мм | 272.56
| установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 484.44
| установка канализационной ревизии Ду 50мм | 255.99
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 202.26
| устранение свища на магистрале ХВС (1п) хомут | 223.56
| замена участка стояка ГВС кв.158 (труба у 25 мм) | 1939.52
| замена участка стояка ГВС в перекрытии (кв.18,22) | 1939.52
| устранение свища на стояке ГВС кв.43 сваркой | 663.48
| замена участка стояка ХВС в перекрытии (кв.124,128) труба Ду 25мм | 3879.04
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 мм со сборкой кв128 | 623.87
| устранение засора канализационного стояка кв.136 | 0
| устранение свища на магистрале ХВС 2 подъезд | 223.56
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (6 подъезд) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (подвал, стояк кв. 218) согласно сметы | 4355.54
9.2. | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы | 0
| закрытие продухов в фундаменте URSA (2 подъезд повторно)0,6*0,6м | 144.1568
| заделка примыкания между входной дверью и перегородкой тамбура (1,2,5,6,7пп)пенопластом | 489.49
| заделка примыкания между входной дверью и перегородкой тамбура монтажной пеной | 826.44
| утепление венткороба на чердаке (1подъезд кв.№34) S=1,45м2СМЕТА | 662.62
| очистка козырьков над входм в подъезд (1-7пп) | 2743.872
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7пп)(3 раза) со сливом воды (3 подъезд) и очисткой лотка от льда (5,7пп)- 2,5мп | 0
| Ремонт кв.144 после затопления | 12843.52
| очистка металлических лотков на чердаке (5 подъезд) | 193.44
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7пп) | 0
| очистка лотка от льда (5,7пп) и слив воды (3,4,5пп) | 59.52
| изготовление и установка металлических лотков на чердаке (5 подъезд): | 2117.9704
а | 2,5*0,3мп*1шт | 0
б | 2,5*0,2мп*1 шт | 0
в | 2,5*0,25мп*1шт | 0
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли (2,5пп) | 352.32
| осмотр чердака на наличие течей с кровли (1-7пп) и слив воды (1-7пп) | 0
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли | 1849.68
| переустановка лотков на чердаке (3 подъезд) | 647.16
| срез арматуры бордюрного камня | 2322.18
| изготовление и установка лотков на чердаке из металла (2,5/0,25)*4 шт | 2816.45
| ремонт дверного блока тамбурной двери с укреплением блока, переустановкой навесов, обналички и притворной планки (2 подъезд) | 582.72
| Замена окон на л/клетках | 772389.56
| осмотр чердака на наличие течей (1-7пп) с кровли и слив воды (5,7пп) | 0
| открытие продухов в фундаменте | 1496.52
| ремонт кровли мастикой Технониколь | 474.06
| осмотр и очистка кровли от мусора | 11965.11
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7 подъезды) и слив воды 1,2пп | 0
| кошение газонов | 3003.56
| Ремонт межпанельных швов кв.227, 155, 69 | 14764.39
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7пп)(3 раза) со сливом воды (5,7 подъезд) | 0
| заделка слуховых окон на чердаке (7п над кв. №244) | 276.7296
| ремонт кровли (5,7 подъезд) Ризолином | 53904.62
| ремонт кровли (5,7 подъезд) Биполь | 0
| вскрытие, сушка и пропекание кровли (7 подъезд) | 983.16
| герметизация кладки вентканала (7 подъезд) праймером битумным | 59.88
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7 пп) и слив воды (4 подъезд) | 0
| ремонт кровли РИЗОЛИНОМ (7 подъезд) | 18275.684
| ремонт кровли и примыканий БИПОЛЕМ (7 подъезд) | 17652.25
| пропекание старого кровельного ковра | 2048.25
| срезка петель для растяжек на кровле (7 подъезд) | 1423.32
| промазка кровли битумным праймером (7 подъезд) | 3851.318
| ремонт контейнера (7 подъезд) с заменой металлического листа 2мм | 1669.82
| установка оконной створки 1п 9 этаж | 5136
| Ремонт межпанельных швов кв.31 | 1925.79
| кошение газонов дополнительно | 2081.303
| Ямочный ремонт асфальтного покрытия во дворе дома | 2500
| ремонт двери тамбура- укрпеление притворной планки 2мп, укрепление ДВП (5 подъезд) | 180.47
| перенавеска и ремонт дверного полотна (1,2пп) | 1598.94
| укрепление шпингалетов дверного полотна (1,2пп) | 89.3
| укрепление притворной планки дверного полотна (1,2пп) | 727.08
| закрытие оконных рам на саморезы (3п) | 129.46
| установка пружины (5п) | 366.29
| переустновка доски объявления (п крыльцо) | 64.73
| укрепление дверного блока, дверного навеса и обналички тамбурной двери (3,4п) | 86.1
| укрепление , дверного навеса (3п) | 99.84
| осмотр кровли и слив воды | 0
| р-т л/клетки 3п 9 этаж | 39527.45
| р-т л/клетки 3п 8 этаж | 36157.94
| р-т л/клетки 3п 7 этаж | 36157.94
| р-т л/клетки 3п 6 этаж | 36157.94
| перенавеска дверных полотен с демонтажом-монтажом дверных навесов(2 подъезд, тамбур) | 799.47
| смена пружины (тамб.дверь, 2 подъезд) | 366.29
| укрепление шпингалета (тамб.дв, 2 подъезд) | 170.1
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7подъезды), слив воды (3,5,6подъезды) и очистка лотков от льда (5,6 подъезды) | 0
| вырубка дерева | 22000
| Замена доводчика на входной двери | 1368
| Непредвиденные работы | 1186612.4898
| Управление многоквартирным домом | 461113.344
13. | Сумма затрат по дому : | 3966752.2142
| Итого начислено населению | 2836811.04
| Итого оплачено населением | 2828142.3
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 67263
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 66041.79
| Дополнительные средства на ремонт, начислено | 1080442.51
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | 7874.3858
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -260231.4542