## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Набережная, 38
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер (пол)
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2021 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 38
| Результат на 01.01.2021 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 269908.3452
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 103357.1136
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 158795.76
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 65425.1136
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 186081.792
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 43534.7408
1.7. | Очистка подвалов от мусора | 7889.322
1.9 | Техническое содержание лифтов | 547200
| ПТО лифтов | 38275
| ИТОГО по п. 1 : | 1150558.842
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 25686
2.2. | Влажное подметание пола камер | 16802.31
2.3. | Удаление мусора из камер | 73361.2572
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 2313.92
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 13532
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 463.03
| ИТОГО по п. 2 : | 132158.5172
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 36359.226
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 7064.085
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 19839.85
2.4 | Очистка урн | 8851.36
| Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 100193.52
| Подметание снега без снегопада (до 2-х см) | 75272.197
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 11785.4394
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1106.56
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крвлец, площадок у подъезда, конт.площадок и проездов вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 27970.4634
2.9. | Кошение газонов | 20099.1
| ИТОГО по п. 3 : | 308541.8008
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 183034.3531
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 104422.626
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 3843.378
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 55240.416
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 29076.48
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 12076.98
| ИТОГО по п. 3 : | 387694.2331
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.), прочистка вентканалов в пределах доступности при засоренности | 33487.824
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 133951.296
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 100463.472
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 7626.125
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 84704.496
| ИТОГО по п. 4 : | 360233.213
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 187137.84
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 53186.544
| ИТОГО по п. 5 : | 240324.384
6. | Дератизация | 3866.216
7. | Дезинсекция | 11194.044
Услуги транспорта ООО "Профдезинфекции"
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 8996.4
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 6780
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 6601.2
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 6601.2
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 19803.6
8.4 | Ремонт и поверка общедомовых приборов учета воды | 46359.84
| ИТОГО по п. 8 : | 95142.24
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| замена автоматического выключателя 16А (кв.271) | 362.24
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№52) | 648.26
| восстановление электроснабжения (квартира №52): | 0
а | устройство кабеля АВВГ-Т 2*2,5 | 968.88
б | укладка кабеля в кабель-канал 25*16 | 1118.64
| смена ламп накаливания | 0
| замена патрона энергосберегающего на лестничном марше | 3332.79
| замена выключателя открытой установки | 182.59
| очистка корпуса ЩУРС от пыли и грязи (нетканное полотно) | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена пакетного выключателя (кв.№№45,109) | 1296.52
| замена автоматического выключателя 16А (кв.№165) | 362.24
| замена автоматического выключателя 25А (кв.№18,277) | 724.48
| замена предохранителя 100А в ВРУ | 660.42
| закрытие ЩУРС на лестничных клетках (гайка М6) | 1294.44
| замена автоматического выключателя 25А (1 п ВРУ) | 362.24
| замена уличного светодиодного светильника Сobra100W с применением автовышки 1 маш.час (7подъезд) | 7697.62
| замена патрона энергосберегающего 3п | 370.31
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№226) | 648.26
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№52) | 111.78
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1 подъезд) | 0
| замена кранов Ду 15мм для забора воды для мытья МОП (4 подъезд) | 1287.5
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (4 подъезд) | 40.452
| замена вентиля Ду 25 мм на стояке ГВС (стояк кв.№74) с отжигом | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№74) | 20.226
| замена вентиля Ду 32мм на стояке ГВС (стояк кв.№74) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№74) | 20.226
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (1 подъезд) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№52) | 663.48
| замена участка канализации Ду 50 мм (1подъезд, электрощитовая): | 0
а | установка переходной манжеты 50*73 | 184.4
б | смена участка трубы канализационной Ду 50 мм РР | 1733.25
в | установка компенсационного патрубка Ду 50 мм | 272.56
г | установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75мм+манжета | 484.44
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 202.26
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№131) | 752.16
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№164) | 752.16
| замена вентиля Ду 25 мм на стояке отопления с отжигом (стояк кв.№56) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (ст.кв.№56) | 20.226
| замена вентилей Ду 15 мм на радиаторе (кв.№56) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№56) | 40.452
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке отопления (стояк кв.№56) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№56) | 20.226
| замена участка канализации Ду 50мм (стояк квартиры №156, подвал): | 0
а | установка переходной манжеты 50*73 | 184.4
б | смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 577.75
в | установка компенсационного патрубка Ду 50 мм | 269.31
г | установка перехода канализационного на чугун Ду 50*75мм+манжета | 514.24
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 40.452
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (стоякквартиры №156, чердак-подвал) | 2256.48
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (5 подъезд) | 0
| замена участка стояка ХВС Ду 25мм в перекрытии (кв.№№227,231) | 1953.24
| сварочные работы | 1326.96
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (стояк квартиры №270,чердак-подвал) | 2256.48
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (7 подъезд) | 0
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ГВС | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком на стояке ГВС | 20.226
| замена вводного вентиля (крана с фильтром)Ду 15мм ХВС (кв.№188) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№188) | 20.226
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№154) | 331.74
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№136) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№5) | 0
| установка хомута на магистрали ХВС (5,6 подъезды) | 335.34
| замена вентиля Ду20 мм на стояке отопления лестничной клетки с отжигом (7 п) | 918.01
| замена вентиля Ду20 мм на стояке ГВС (кв.255) | 623.87
| замена крана шарового Ду15 мм на стояке ГВС (кв.255) | 643.75
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№4) | 331.74
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (8 п) | 0
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ХВС (ст.кв.№160,215) | 1836.02
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№160,215) | 40.452
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15мм (кв.№200) | 918.01
| герметизация примыканий силиконовым герметиком (кв.№200) | 20.226
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (8 подъезд) | 1083
| установка хомута на магистрали ХВС (3,6подъезды) | 335.52
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ГВС (5 подъезд) | 1836.02
| уплотнение соединений силиконовым герметиком (5 подъезд) | 40.452
| замена участка стояка канализации Ду 50мм (5 подъезд, эл.щитовая): | 0
а | устройство канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 514.24
б | устройство канализационной трубы Ду 50 мм | 2129.61
в | уплотнение соединений силиконовым герметиком (5 подъезд) | 101.13
| замена вентиля Ду 32мм на стояке ХВС с отжигом (2 подъезд, подвал): | 0
а | смена крана шарового LD PrideДу 32мм | 918.01
б | смена сгона Ду 32мм | 215.96
в | смена муфты стальной Ду 32мм | 283.78
г | смена контргайки Ду 32мм | 71.03
д | смена резьбы Ду 32мм удлиненной | 190.83
е | смена резьбы Ду 15мм накатной | 70.4
ж | уплотнение соединений силиконовым герметиком | 80.904
з | сварочные работы | 568.96
| устранение засора канализационного коллектора Ду 50 мм (кв.№270) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (кв.№270) | 0
| установка вентиля Ду 32мм в ИТП с отжигом: | 0
а | смена крана шарового LD Pride Ду 32мм | 918.01
б | смена бочонка Ду 32мм | 186.72
в | уплотнение соединений силиконовым герметиком | 40.452
г | отжиг | 118.61
| замена участка стояка канализации Ду 50мм (кв.№266): | 0
а | смена участка трубы Ду 50мм | 3883.32
б | смена переходной манжеты 73*50 | 184.4
в | установка компенсационного патрубка РР Ду 50 мм | 272.56
г | установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 484.44
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 202.26
| устранение засора канализвционного стояка Ду 50мм кв 171 | 0
| устранение засора канализвционного выпуска Ду 100мм (5п) | 0
| устранение засора канализвционного стояка Ду 50мм кв 37 | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (стояк кв. 70) согласно сметы | 1206.99
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (5 подъезд) | 0
| устранение свища на стояке ХВС кв.82 | 111.78
9.2. | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| очистка парапета от снега | 297.6
| ремонт контейнера с рихтовкой боковин (2 подъезд)и укрепление металлической полосой | 680.7248
| переустановка лотков на чердаке (2,3,5пп) | 485.37
| очистка воронок линвневой канализации на кровле (4,5пп) | 59.52
| утепление венткороба на кровле (6 подъезд) S=1,92м2 нетканным материалом | 1753.8
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8пп) (3 раза) и слив воды (4 подъезд) и очисткой лотка от льда (2,4,5пп) - 22мп | 0
| очистка козырьков над входом в подъезд (1-8пп) | 4880.64
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли (3 подъезд) | 88.08
| утепление примыкания стяжки URSA на чердаке сос стенами над квартирой № 215 | 308.8853
| очистка лотков на чердаке от льда (7,8пп) | 178.56
| изготовление и установка металлических лотков на чердаке (2,3,4пп): | 3255.8162
а | 2,5*0,25мп*3 шт | 0
б | 2,5*0,3мп*1 шт | 0
в | 1,3*0,2*1 шт | 0
г | проволока вязальная | 0
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли (4 подъезд) Бочка 200 л | 88.08
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8 пп) | 0
| очистка лотков на чердаке от льда (3,4,5пп) и слив воды(2-5пп) | 74.4
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли (2,5,6пп) | 616.56
| переустановка металлических лотков на чердаке | 388.296
| изготовление и установка лотков на чердаке (3 подъезд): | 5773.7225
а | 2,5*0,6 | 0
б | (2,5*0,25)*2шт | 0
в | (1,3*0,25)*5 шт | 0
г | 1,25*0,6 | 0
| установка профиля ПП 60/27 3м в чердачном помещении для сбора воды | 997.92
| осмотр чердака на наличие течей с кровли (1-8пп) и слив воды (2-5,8пп) | 0
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли | 1849.68
| переустановка лотков на чердаке (3 подъезд) | 4303.614
| осмотр чердака на наличие течей (1-8пп) с кровли и слив воды (2,3,6,8пп) | 0
| открытие продухов в фундаменте | 997.68
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8 подъезды) и слив воды 3,8пп | 0
| осмотр и очистка от мусора кровли | 6351
| ремонт кровли (трещины, примыкания) Линокромом в 4 слоя | 3026.1
| герметизация примыканий герметиком бутилкаучуковым | 956.021
| Ремонт межпанельных швов кв. 8 | 2567.72
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8пп) (3 раза) и слив воды (3 подъезд) | 0
| смена остекления | 1056.507
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8 пп) и слив воды (4 подъезд) | 0
| ремонт кровли РИЗОЛИНОМ (2 подъезд над кв.71) | 576.52
| ремонт кровли и примыканий БИПОЛЕМ и АРМОКРОВОМ | 30261
| пропекание старого кровельного ковра (2 подъезд) | 245.79
| Ремонт межпанельных швов кв.178 | 2567.72
| Ямочный ремонт асфальтного покрытия во дворе дома | 49600
| закрытие продухов в фундаменте | 0
| ремонт кровли и вентшахты РИЗОЛИНОМ с промазкой битумным праймером | 59958.08
| ремонт кровли унифлексом БИПОЛЬ в 1 слой(2 подъезд) | 5043.5
| промазка примыканий и кровли битумным праймером | 695.288
| вскрытие, просушка и пропекание кровли (2 подъезд) | 1638.6
| изготовление и установка колпака на стояке канализации Ду 100 мм (2 подъезд, кровля) | 870.98
| осмотр кровли и слив воды | 0
| ремонт контейнера (3п) | 5035.22
| установка пружины (8 подъезд, тамб.дверь) | 366.29
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8подъезды) и очистка лотков от льда (7 подъезд) | 0
| обход и закрытие окон на лестничном марше (4-8 подъезды,2-9 этажи) | 970.95
| ИТОГО по п. 9 : | 264314.3528
10. | Управление многоквартирным домом | 529895.568
| Сумма затрат по дому : | 3483923.4109
| Итого начислено населению | 3361718.81
| Итого оплачено населением | 3299340.88
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 53123.7
| Оплачено по нежилым помещениям (безНДС) | 53123.7
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -131458.8309
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 138449.5143