## Лист1
Отчет за 2021 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 23
| результат на 01.01.2021 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -121489.2016
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 7481.76
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 8815.92
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 919.774
1.4. | Мытье окон (в п.1.3) | 93.366
| ИТОГО по п. 1 : | 17310.82
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 1471.86
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 372.096
2.3 | Уборка мусора с газона и проезда в летний период (случайный мусор)) | 17199
2.4 | Очистка урн | 587.08
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде более 2-х см | 16686.615
2.6 | Подметание снега толщиной до 2-х см | 4401.397
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 537.612
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 133
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 5175.269
2.10 | Кошение газонов | 3472.896
| ИТОГО по п. 2 : | 50036.825
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 8438.4
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 6251.7
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 3307.2
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 230.1
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 605.76
2018-10-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, внутриквартального | 194.79
| ИТОГО по п. 3 : | 19027.95
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 0
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей системЦО | 3394.152
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 2262.768
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 1083
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незнач. Неисправн. в системах электроснабжения | 2861.736
| ИТОГО по п. 4 : | 9601.656
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 6322.44
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 1796.904
ИТОГО по п. 5 :
6. | Дератизация | 985.904
7. | Дезинсекция | 951.512
| 8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета. | 0
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4498.2
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3390
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 3300.6
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 3300.6
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 3300.6
| Поверка прибора учета тепла + ремонт | 19207.47
| ИТОГО по п. 8 : | 36997.47
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непр. работы
| замена энергосберегающего патрона на лестничной клетке 1под | 370.31
| замена энергосберегающего патрона на лестничной клетке | 370.31
| восстановление схемы, ремонт, замена ламп светильника уличного освещения: | 0
а | смена лампы ДРЛ | 552.81
б | стоимость работы телевышки | 1383.3
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| демонтаж прибора учета тепла в ремонт: | 0
а | смена сантехнической паронитовой прокладки 3/4 | 1899.88
б | смена сгона Ду 20 мм | 399.42
| замена прокладок на вентиля для промывки системы отопления | 130.22
| установка сбросника стояка хвс кран шаровый Aqualink ду 15мм кв.6 | 643.75
| смена вентиля Ду 15 мм в ИТП | 918.01
| восстановление схемы, ремонт, замена ламп светильника уличного освещения: | 0
а | смена лампы ДРЛ | 0
б | стоимость работы телевышки | 0
| устранение засора | 0
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| завоз земли для цветников | 1200
| открытие продухов | 332.56
| распиловка веток и погрузка вручную в автомобиль Первостроителей 19,21,23,25 | 822.225
| окраска МАФ (скамеек, урн МАЙ-ИЮНЬ) | 240.62
| укрепление створок в подъезде | 144.88
| ИТОГО по п. 9 : | 9408.295
| Управление многоквартирным домом | 17902.488
13. | Сумма затрат по дому в год : | 170342.264
| Итого начислено населению | 118595.64
| Итого оплачено населением | 117491.84
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -52850.424
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -174339.6256