## Лист1
Отчет за 2021 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 28
результат на 01.01.2021 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход)
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 2910.336
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 6858.624
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1291.044
1.4. | Мытье окон (в п.1.3.) | 158.08
1.7. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 0
1.8 | Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
| ИТОГО по п. 1 : | 11218.084
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 474.912
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 1509.3756
2.3 | Уборка мусора с газона и проезда в летний период (листья и сучья) | 1670.802
2.4 | Очистка урн | 903.2
2.5 | Подметание снега толщиной при снегопаде | 1057.425
2.6 | Подметание снега толщиной без снегопада | 1713.712
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 0
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 326.116
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 0
2.10 | Кошение газонов | 1792.616
| ИТОГО по п. 2 : | 9448.1586
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
2018-01-03 | Промывка трубопроводов системы отопления | 8039.92
2018-02-03 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 2628.92
2018-03-03 | Консервация и расконсервация системы ЦО | 1390.72
2018-04-03 | Регулировка и наладка системы ЦО | 96.76
2018-05-03 | Ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 605.76
2018-10-03 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 129.86
| ИТОГО по п. 3 : | 12891.94
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 0
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 0
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 3500.64
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах ВиК | 2333.76
4.4. | Ершение канализационного коллект. | 722
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 2951.52
4.6 | Ершение кухонного стояка
| ИТОГО по п. 4 : | 9507.92
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 4347.2
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 1235.52
ИТОГО по п. 5 :
6. | Дератизация | 501.38
7. | Дезинсекция | 967.78
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 1499.4
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4520
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4400.8
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 1100.2
| Снятие показаний, обработка тинформации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (элэнергия) | 2200.4
| ИТОГО по п. 8 : | 13720.8
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непр. Работы)
| установка разъема для передвижного компрессора в ВРУ: | 0
а | установка автоматического выключателя 25А | 362.24
б | устрйство дин-рейки (500мм) | 54.515
в | устройство разъема РШ-ВШ 3 конт. 32А/250В | 236
г | устройство кабеля КГ 4*4 | 1291.84
д | устройство провода АПуВ 1*2,5 | 484.44
е | установка плавкой вставки НПН 63А | 330.21
| смена карболитового патрона подвесного (подвал) | 477.96
| замена энергосберегающего патрона на лестничной клетке | 370.31
9.2. | Текущий ремонт системВиК (непредвиденные работы) | 0
| смена крана шарового Ду 20мм в ИТП | 918.01
| смена крана шарового Ду 25мм в ИТП | 918.01
| уплотнение соединений лентой ФУМ в ИТП | 40.452
| Установка прибора учета в ИТП (вновь) | 91346.39
| замена участка ввода теплосети в дом (подвал): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 50мм | 1553.328
б | сварочные работы | 663.48
| замена крана Маевского Ду 15 (воздушник) кв.11,12 | 1046.8
| установка сбросника стояка отопления Ду 15 мм в подвале кв.15 | 918.01
| ремонт в ИП, монтаж регулировочной арматуры: | 0
а | установка крана стального шарового под приварку Ду 40 мм AGUALINE | 7166.68
б | устройство фланца Ду 40 мм | 626.95
в | установка клапана балансировочного с ручной настройкой VALTEC Ду 15 мм | 3495.74
г | смена резьбы Ду 15мм | 281.6
д | смена сгона Ду 15 мм | 199.71
е | смена муфты Ду 15мм | 238.78
ж | смена контргайки Ду 15мм | 70.4
з | сварочные работы | 2985.66
и | уплотнение соединений лентой ФУМ | 80.904
к | смена участка трубы ВГП Ду 40мм | 2392.302
л | установка бочонка Ду 20мм | 373.44
м | установка бочонка Ду 15мм | 373.44
н | установка задвижки латунной муфтовой Ду 15мм | 2425.3
о | монтаж болтовых соединений болт М16/гайка М16 | 369.84
п | установка паронитовой сантехнической прокладки | 65.11
р | установка резьбы Ду 15мм | 70.4
| установка сбросного крана шарового ст. п/сушителя Ду 15мм стояка отопления кв.8,11 | 918.01
| уплотнение соединений (лентой ФУМ, лен сантехнический) кв.8,11 | 20.226
| смена вентиля Ду 20 мм | 918.01
| смена прокладок паронитовых | 170.28
| смена крана шарового Ду 15 мм | 1247.74
| врезка шайбы стояка отопления кв.2 | 491.24
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов непр. работы | 0
| ИТОГО по п. 9 : | 125993.757
| Управление многоквартирным домом | 12309.44
13. | Сумма затрат по дому в год : | 202141.9796
| Итого начислено населению | 104378.64
| Итого оплачено населением | 83036.39
| Дополнительные средства: план | 48088.11
| Дополнительные средства:фактически поступило | 36850.9
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -82254.6896
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -82254.6896