## Лист1
Отчет за 2021 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Юбилейная 13
| Результат на 01.01.2021г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -94240.0565
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей:
| - нижних 2-х этажей | 12740.728
1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 0
| - нижних 2-х этажей | 9737.952
1.3 | Влажная протирка стен, дверей,плафонов,оконных решеток, отоп.приборов,чердачных лестниц,шкафов для эл.сч.,почтовых ящиков, потолков | 908.8798
1.4 | Мытье окон | 95.836
| Итого по п.1 | 23483.3958
2. Уборка придомовой территории , входящей в состав общего имущества
2.1 | Подметание придомовой территории в летний период | 519.792
2.2 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 1900.26
2.3 | Уборка газона в летний период (листья и сучья) | 465.255
2.4 | Очистка урн | 1264.48
2.5 | Подметание снега при снегопаде более 2-х см | 3212.64
2.6 | Подметание снега до 2-х см | 3289.143
2.7 | Сдвижка и снега в зимний период (механизированная уборка) | 933.88
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами | 361.228
2.9 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, входов, конт.площадок и проездов вдоль бордюров (шириной 0,5м)от наледи и льда | 913.352
2.10 | Кошение газонов | 1004.36
| Итого по п.2 | 13864.39
3.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Регулировка, промывка, консервация, расконсервация, испытание системы центр. отопления | 0
| - промывка трубопроводов системы отопления | 8116.1
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 6251.7
| - консервация и расконсервация системы ЦО | 3307.2
| - регулировка и наладка системы ЦО | 230.1
| - ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 605.76
3.2 | Ремонт и укрепление входных дверей, окон и слуховых окон | 0
3.3 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 0
3.4 | Замена ламп освещения подъездов,подвалов | 64.93
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| Итого по п.3 | 18575.79
4.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1 | Проведение тех. осм. и устран. неисправн.систем центр.отопления | 3526.956
4.2 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн.конструктивных элем. | 0
4.3 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. эл.технич.устройств | 2973.708
4.4 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправнв системах водоснабжения и канализации | 2351.304
4.5 | Ершение канализационного выпуска | 1444
4.6 | Ершение кухонного стояка | 0
| Итого по п.4 | 10295.968
5.Аварийное обслуживание
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инж.сантех- и электротехнического оборудования | 6569.82
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 1867.212
Итого по п.5
6. | Дератизация | 994.16
7. | Дезинсекция | 959.48
8. Поверка и обсл.коллект.приборов учета
8.1 | Обслуживание коллективных приборов учета воды | 3390
8.2 | Обслуживание коллективных приборов учета тепла | 4498.2
| Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (вода) | 3300.6
| Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (тепло) | 3300.6
| Снятие показаний прибора, занесение в компьютер, подготовка и передача данных в энергоснабжающую организацию (элэнегрия) | 3300.6
| Итого по п.8 | 17790
9.Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1 | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| смена фотореле | 403.15
| смена предохранителя (плавкой вставки) в эл/щитовой | 256.54
| устранение обрыва кабеля освещения лестничной кл. (кв.9) | 528.9
| Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| устранение засора в МКД (коллектор) | 0
| устранение засора канализации (коллектор) | 0
| замена прокладок на вентиля для промывки системы отопления | 130.22
| устранение засора канализации (коллектор) | 0
| установка сбросника стояка отопления Ду 15 мм в подвале (стояк кв.№6,3) | 918.01
| смена сборки с вентилем,сбросным вентилем на стояке ХВС в подвале: | 0
а | смена крана шарового Ду 20мм | 918.01
б | смена крана шарового Ду 15мм | 918.01
в | смена сгона Ду 20мм | 199.71
г | смена муфты стальной Ду 20мм | 238.78
д | смена контргайки Ду 20мм | 70.4
е | смена резьбы Ду 15мм | 70.4
ж | смена резьбы Ду 20мм | 142.06
з | уплотнение соединений (лента ФУМ, лен сантехнический) | 40.452
и | сварочные работы | 995.22
| смена вентиля Ду 15 мм ст.отопления в подвале кв.3 | 918.01
| устранение засора канализации в МКД (коллектор) | 0
9.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| очистка чердачного помещения от органических экскриментов | 0
| распиловка веток и погрузка вручную в автомобиль Юбилейная 13 | 1644.45
| окраска МАФ (скамеек, урн МАЙ-ИЮНЬ) | 457.178
| закрывание створок слухового окна | 64.73
| утепление продухов минплитой | 303.488
| Итого по п.9 | 9217.718
10. | Управление многоквартирным домом | 18602.964
| Итого сумма затрат | 122220.8978
| Итого начислено населению | 112447.56
| Итого оплачено населением | 102423.4
| Результат за 2021 год "+" - экономия "-" - перерасход | -19797.4978
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -114037.5543