## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Энергетиков, 8
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2022 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Энергетиков 8
| Результат на 01.01.2022 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -126144.4344
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 46887.776
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 63953.976
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 29723.424
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 74837.964
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 16050.4962
1.4. | Техническое содержание лифтов | 102600
1.5. | ПТО лифтов | 14055
| ИТОГО по п. 1 : | 348108.6362
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 11510.1
2.2. | Влажное подметание пола камер | 6738.831
2.3. | Удаление мусора из камер | 26601.791
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 0
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 3101.292
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 334.08
| ИТОГО по п. 2 : | 48286.094
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 6634.284
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 2438.73
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 2540.16
3.4. | Очистка урн | 3910.44
| Подметание снега вручную до 2-х см | 23653.175
| Подметание снега вручную выше 2-х см | 25744.6
3.5. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 6328.8
3.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 693.7
3.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, конт.площадок, крылец, площадок у подъездов и проездов вдоль бордюра шириной 0,5м от наледи и льда | 11312.028
3.8. | Кошение газонов | 9507.042
| ИТОГО по п. 3 : | 92762.959
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - промывка трубопроводов системы ЦО | 80184.24
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 41604.3
| - консервация и расконсервация системы ЦО | 11568.915
| - регулировка и наладка системы ЦО | 22505.25
| - ликвидация воздушных пробок | 10563.84
4.2. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 4755.55
| ИТОГО по п. 4 : | 171182.095
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элементов, прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости | 12102.021
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 49430.79
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 37328.769
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 2638.23
5.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 31987.971
| ИТОГО по п. 5 : | 133487.781
| 6.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 69544.008
6.1. | Диспетчерское обслуживание | 19431.414
| ИТОГО по п. 6 : | 88975.422
| 7.Дератизация | 2611.44
| 8.Дезинсекция | 2534.22
9.Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4800.12
9.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3616.98
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3521.58
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3521.58
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 7043.16
| ИТОГО по п. 9 : | 22503.42
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| установка энергосберегающего светильника ЛУЧ на лестничном марше (2 подъезд,1этаж) | 4283.4
| замена потолочного патрона на лестничном марше (1 подъезд) | 402.16
| замена светильника ЛУЧ (4 подъезд, 1 этаж) | 2325.8
| замена светодиодного светильника ЛУЧ (3 подъезд тамбур) | 2325.8
| замена светильника в МОП СА-18 | 732.83
| замена светильника в МОП "Луч 220" | 2325.8
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (3 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1 подъезд) | 0
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (чердак-подвал, стояк кв.№60) | 2591.325
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1 подъезд)- 3 раза | 0
| замена участка канализации Ду 50мм (1 подъезд, подвал, стояк квартиры №1): | 0
| установка переходной манжеты 73*50 | 200.26
| установка канализационной трубы Ду 50мм | 1927.3
| установка компенсационного патрубка Ду 50мм | 296
| установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75мм+манжета | 526.1
| уплотнение соединений(силиконовый герметик) | 131.79
| замена вентиля Ду 32 мм в ИТП №2 | 996.96
| замена бочонка Ду 32мм | 202.78
| уплотнение соединений(силиконовый герметик, лен сантехнический) | 43.93
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2 раза) | 0
| установка хомута на магистрали ХВС (3 подъезд) | 117.6
| устранение течи вводного вентиля ПХВ (кв.№106): | 0
| установка муфты стальной Ду 15 мм | 259.32
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантхеническим льном кв.№106 | 43.93
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (1п) | 0
10.3. | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд (1-3пп) | 1677.78
| очистка парапетных плит от снега (дворовой фасад, 1-2пп) | 559.26
| ремонт контейнера(1 подъезд) с рихтованием боковин (S=1,5м2), заменой уголка 50*50*4 ГК -1мп, с устройством арматуры 12А-0,8мп | 4423.77
| рихтование водоотвода на козырьке крыльца (2 подъезд) | 135.575
| открытие продухов в фундаменте | 1083.48
| установка доводчика на входную дверь | 2033.52
| укрепление проушин на двери контейнерной сваркой | 720.54
| открытие окон на лестничных маршах | 1028.8
| открытие и закрытие окон на лестничных маршах (1 подъезд) | 140.6
| ремонт межпанельных швов кв. 102 | 4867.32
| выравнивание ступеней крыльца с армированием и установкой опалубки из материала б/у (2п) | 5310.21
| смена остекления на межэтажной площадке (8 этаж) | 345.59
| закрытие продухов материалом б/у | 1083.48
| установка замка на двери спуска в подвал (1п) | 388.99
| замена и переустановка шпингалетов на оконной фрамуге (п 8-9эт) | 475.16
| очистка от наледи кнализационных вытяжек | 441.36
| укрепление ДСП на перегородке тамбура 1под | 510.7
| установка обналички б/у | 74.8
| установка обналички | 263.2
| 3под укрепление навеса тамбурной двери | 178.54
| ИТОГО по п. 10 : | 45475.76
| 11.Управление многоквартирным домом | 263517.246
| Сумма затрат по дому в год с НДС : | 1219445.0732
| Итого начислено населению | 1242094.33
| Итого оплачено населением | 1252839.51
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | 33394.4368
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -92749.9976