## Лист1
Отчет за 2022 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Гоголя 16
| Результат на 01.01.2022г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -183336.37
1.Содержание помещений общего пользования
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей:
| - нижних 2-х этажей | 8314.488
1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 0
| - нижних 2-х этажей | 9790.956
1.3 | Влажная протирка стен, дверей,плафонов,оконных решеток, отоп.приборов,чердачных лестниц,шкафов для эл.сч.,почтовых ящиков, потолков | 1502.73
1.4 | Очистка площади кровли от мусора с ТВ | 524.16
| Итого по п.1 | 20132.334
2. Уборка придомовой территории , входящей в состав общего имущества
2.1 | Подметание придомовой территории в летний период | 3042.265
2.2 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор) | 864.816
2.3 | Уборка газона в летний период (листья и сучья) | 245.616
2.4 | Очистка урн | 324.57
2.5 | Подметание снега при снегопаде более 2-х см | 2612.064
2.6 | Подметание снега до 2-х см | 791.232
2.7 | Сдвижка и снега в зимний период (механизированная уборка) | 1039.2
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами | 236.034
2.9 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, входов, конт.площадок и проездов вдоль бордюров (шириной 0,5м)от наледи и льда | 3744.468
2.10 | Кошение газонов | 509.658
| Итого по п.2 | 13409.923
3.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1 | Промывка трубопроводов системы ЦО | 9571.68
3.2 | Испытание трубопроводов системы ЦО | 6524.7
3.3 | Консервация и расконс.системы | 3607.5
3.4 | Регулировка и наладка системы ЦО | 495.3
3.5 | Ликвидация воздушных пробок | 330.12
3.6 | Замена ламп освещения подъездов,подвалов | 766.51
| Итого по п.3 | 21295.81
4.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. систем ЦО. | 3921.633
4.2 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. эл.технич.устройств | 6577.838
4.3 | Проведение тех. осмотров и устран. неисправнв системах водоснабжения и канализации | 3921.633
4.4 | Ершение канализационного выпуска | 1507.56
| Итого по п.4 | 15928.664
5.Аварийное обслуживание
5.1 | Аварийное обслуживание внутридомового инж.сантех- и электротехнического оборудования | 7306.056
5.2 | Диспетчерское обслуживание | 2041.398
| Итого по п.5 | 9347.454
| 6.Дератизация | 1410.912
| 7.Дезинсекция | 1384.074
2794.986
8. Поверка и обсл.коллект.приборов учета
8.1 | Обслуживание коллективных приборов учета воды | 3616.98
8.2 | Обслуживание коллективных приборов учета тепла | 4800.12
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с ресурсоснабжающей организацией (вода) | 3521.58
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с ресурсоснабжающей организацией (тепло) | 3521.58
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с ресурсоснабжающей организацией элэнергия) | 3521.58
| Итого по п.8 | 18981.84
9.Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1 | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| замена энергосберегающего патрона на лестничной клетке | 370.31
| устранение обрыва кв.10 | 528.9
| смена пакетного выключателя кв.10 | 648.26
| смена пакетного выключателя в эл.щитке ПВ 2*40 кв.10 | 704.01
| смена энергосберегающего патрона | 1206.48
| смена энергосберегающего патрона 1п тамбур | 804.32
9.2 | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| смена паронитовых прокладок шлангов компрессора при промывке ВСО | 0
| подготовка оборудования ИТП к промывке системы отопления (узел ввода ГВС): | 0
а | установка ниппеля Ду 20мм латунь | 218.43
б | установка ниппель перехода Ду 20/25 | 218.43
в | уплотнение соединений сантехническим льном | 21.965
| устранение засора канализации в МКД | 0
| замена крана шарового Ду 15 кв.7 | 699.11
| смена вводного счктчика хвс Ду 15 | 2068.7
| устранение засора коллектор | 0
9.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| утепление продухов мин.плитой | 494.376
| удаление сосулей и наледи с кровли с телевышки | 559.26
| стоимость работы телевышки | 922.2
| удаление сосулей | 248.56
| очистка козырьков от снега | 186.42
| погрузка и развоз дресвы на МКД в мешках | 633.675
| вывоз веток со стоянки ТБО | 400
| установка контейнера - сетку для раздельного сбора мусора | 563
| укрепление профлиста на контейнерной площадке | 377.5875
| прочистка вентканала кв.9 | 481.995
| Итого по п.9 | 12355.9885
| 10. Управление многоквартирным домом | 27684.222
| Итого сумма затрат по дому | 141931.2215
| Итого предъявлено населению | 115750.8
| Итого оплачено населением | 111135.96
| Дополнительные средства на установку прибора учета тепла | 56178.3
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | 25383.0385
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -157953.3315