## Лист1
Отчет за 2022 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Ленина 1
| Результат на 01.01.2022г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -73237.1478
1. Содержание помещений общего пользования
1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 30917.172
1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 51628.896
1.3 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 19599.228
1.4 | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 60415.344
1.5 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 14249.899
1.6 | Очистка чердаков, и подвалов от мусора | 925.0416
1.7 | Техническое содержание лифтов | 76200
1.8 | ПТО лифтов | 5214
| ИТОГО по п. 1 : | 259149.5806
2. Содержание мусоропроводов
2.1 | Очистка и и дезинфекция клапанов | 4384.8
2.2 | Подметание пола камер | 5073.375
2.3 | Удаление мусора из камер | 21069.5602
2.4 | дезинфекция мусоросборников | 0
2.5 | дезинфекция мусороприемных камер | 2194.462
2.6 | устранение засоров (клапанов) | 0
| ИТОГО по п. 2 : | 32722.1972
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1 | Подметание придомовой территории в летний период | 6191.25
3.2 | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 0
3.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 744.58
3.4 | Подметание снега выше 2-х см | 20877.976
3.5 | Подметание снега до 2-х см | 19181.903
3.6 | Очистка урн | 1303.48
3.7 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 396.4
3.8 | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 12454.533
3.9 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 14193.6
3.10 | Кошение газонов | 4177.95
| ИТОГО по п. 3 : | 79521.672
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 121768.174
4.2 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 4678.8
| ИТОГО по п. 4 : | 126446.974
5.Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 9772.653
5.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 39916.47
5.3 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 30143.817
5.4 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 25831.003
| ИТОГО по п. 5 : | 105663.943
| 6.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 55332.486
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 15691.302
| ИТОГО по п. 6 : | 71023.788
| 7.Дератизация | 1687.764
| 8.Дезинсекция | 1637.857
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 9600.24
9.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 7233.96
9.3 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3516.9
9.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3445.8
9.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 6891.6
9.6 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 15300
9.7 | Ремонт ИВБ | 8700
| ИТОГО по п. 9 : | 54688.5
10. Текущий ремонт Непредвиденные работы
10.1 | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| монтаж розетки для подключения насоса на стояке ХВС (чердак): | 0
а | устройство кабеля АВВГ-Т 2*2,5 на дюбель-хомут ДХП 10-5 | 4910.22
б | установка розетки 1ОП | 197.48
| замена автоматического выключателя 25А (кв.№38) | 0
| очистка корпуса ВРУ ЩРУС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки | 92.09
| замена выключателя автоматического 16А кв.70 | 510.96
| замена выключателя автоматического 25А кв.70 | 255.48
| замена выключателя пакетного кв.70,117,121 | 2112.3
| смена светильника в МОП СА-18 | 732.83
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| замена сборки на стояке ГВС со сбросным вентилем (чердак): | 0
а | смена сгона Ду 25мм | 215.96
б | смена муфты Ду 25 мм | 201.8
в | смена контргайки Ду 25мм | 71.03
г | смена резьбы Ду 15мм | 362.72
д | герметизация примыканий силиконовым герметиком | 80.904
е | установка крана шарового Ду 15мм | 918.01
| замена участка стояка ГВС (цокольный этаж, "Стоматология"): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 25*3,2 | 976.62
б | смена участка трубы ВГП Ду 15 | 1464.93
в | сварочные работы | 1326.96
г | уплотнение соединений (силиконовым герметиком, льном сантехническим) | 40.452
| установка насоса на стояк ХВС квартиры №55 (чердак): | 0
а | установка крана шарового GIFCOMINI Ду 15 | 3120
б | установка муфта для нерж.15*1/2" ВР | 2441.68
в | установка ниппеля 1"*1/2" латунь | 436.86
г | установка резьбы Ду 15мм L=50 | 393.91
д | установка тройника 1/2" | 332.46
е | сварочные работы | 360.27
ж | уплотнение соединений (силиконовый герметик, лен сантехнический) | 219.65
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№32) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм | 0
| установка хомута на трубопроводе ХВЫС (подвал) | 235.2
| устранение свища на грязевике в ИТП | 360.27
| замена вентиля Ду 25 мм в ИТП с отжигом | 996.96
| уплотнение соединений (лен сантехнический, силиконовый герметик) | 43.93
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (левый) *2 раза | 0
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (стояк кв.№13 кровля-подвал) | 3279.2
| замена сборок радиатора (кв.№9): | 0
а | смена сгона Ду 15 мм | 433.78
б | смена контргайки Ду 15мм чугунная усиленная | 152.9
в | смена стальной муфты Ду 15мм | 518.64
г | уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном) | 351.44
| ершение канализационного стояка Ду 50мм (стояк кв.№49 кровля-подвал) | 819.8
| очистка от наледи кнализационных вытяжек | 110.34
10.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| замена поворотного колеса D=160мм/145кг на контейнерной тележке | 784
| ремонт ствола мусоропровода 3 этаж -герметик "Абрис" | 29.2092
| разборка и закрытие штрабы для устранения свища на стояке ГВС ("Стоматология")со сменой панели ПВХ -1,4м2 | 1741.936
| очистка козырька над входом в подъезд | 1242.8
| ремонт полов из напольной керамической плитки б/у (1 этаж) с очисткой, грунтованием основания и заделкой швов | 184.3452
| устранение засора мусоропровода с демонтажом-монтажом лючка ( 3 этажа) | 424.18
| смена колес на контейнерной тележке | 1719.525
| смена навесного замка на двери в подвал | 1148.78
| укрепление плинтуса из напольной плитки на жидкие гвозди (7 этаж) | 52.6716
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли | 0
| промазка битумно-резиновой мастикой парапета кровли ( выше 12 этажа) | 250.5506
| ремонт кровли РИЗОЛИНОМ над выходом на кровлю | 1440.03
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли | 0
| установка доводчика б/у на двери тамбура и регулировка дверных навесов | 504.41
| устройство напольной плитки б/у с заделкой швов (1этаж) | 141.9768
| наклейка напольной плитки б/у | 474.0444
| закрытие выхода на кровлю | 137.89
| ИТОГО по п. 9 : | 39354.3848
| 11.Управление многоквартирным домом | 208116.216
| Сумма затрат по дому : | 980012.8766
| Итого начислено населению | 832358.88
| Итого оплачено населением | 836908.75
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 45660.1
| Поступило средств по нежилым помещениям(без НДС) | 47012.97
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | -96091.1566
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -169328.3044