## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Набережная, 38
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер (пол)
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2022 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 38
| Результат на 01.01.2022 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 138449.5143
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 110194.9888
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 169531.248
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 69855.5712
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 198382.872
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 45462.4784
1.4. | мытье окон | 8110.2584
1.5. | Техническое содержание лифтов | 136800
1.6. | ПТО лифтов | 33325
| ИТОГО по п. 1 : | 771662.4168
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 27405
2.2. | Влажное подметание пола камер | 18174.423
2.3. | Удаление мусора из камер | 78275.1816
2.4. | дезинфекция мусоросборников | 0
2.5. | дезинфекция мусороприемных камер | 7373.75
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 340.8
| ИТОГО по п. 2 : | 131569.1546
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
3.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 38616.825
3.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 7592.69
3.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 22187.68
3.4. | Очистка урн | 10427.84
| Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 72168.376
| Подметание снега без снегопада (до 2-х см) | 66305.603
3.5. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1030.64
3.6. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крвлец, площадок у подъезда, конт.площадок и проездов вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 29194.3197
3.7. | Кошение газонов | 67295.616
| ИТОГО по п. 3 : | 314819.5897
4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 191155.3313
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 111392.82
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 4234.23
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 58986.081
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 31691.52
4.2. | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 10002.51
| ИТОГО по п. 4 : | 407462.4923
5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.), прочистка вентканалов в пределах доступности при засоренности | 34965.228
5.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 142815.72
5.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 107850.492
5.4. | Ершение канализационного выпуска | 7961.8012
5.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 92419.828
| ИТОГО по п. 5 : | 386013.0692
| 6.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 200926.944
6.1 | Диспетчерское обслуживание | 56141.352
| ИТОГО по п. 6 : | 257068.296
| 7.Дератизация | 2023.02
| 8.Дезинсекция | 4046.04
8.1. | Услуги транспорта ООО "Профдезинфекции"
9. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
9.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 9600.24
9.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 7233.96
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 7043.16
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 7043.16
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 21129.48
9.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 46359.84
| ИТОГО по п. 9 : | 98409.84
10. Текущий ремонт
10.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| замена энергосберегающего патрона на лестничной клетке | 370.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| восстановление схемы электрооборудования ЩУРС МКД на квартиры №№ 223-226,229,230 (7 подъезд) после пожара 14.05.2022 г: | 0
| смена пакетного выключателя ПВ 2*40 УЗ | 4224.06
| смена автомата 20А | 4720.68
| смена автомата 25А | 2360.34
| смена сжима ответвительного устройство трубки термоусадочной Д6/3 | 396.58
| устройство провода ПУВ 1*2,5 | 315.657
| устройство провода ПУВ 1*4 | 175.365
| смена дин-рейки | 105.219
| замена патронов (настенного и потолочного) на лестничном марше (7 подъезд 3 этаж) | 519.06
| устройство трубки термоусадочной Д6/3 | 110
| замена патрона карболитового настенного | 259.53
| замена патрона потолочного Е27 (7 подъезд 3 этаж) | 259.53
| замена светильников СА-18 (3,6 подъезды) | 1465.66
| замена светильника освещения придомовой территории (5 подъезд) на уличный светодиодный светильник Cobra100w | 4958.68
| работа телевышки (5под) | 2160
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| смена светильника в МОП СА-18 | 1465.66
| восстановление участка электропроводки освещения МОП (3п, тамбур) кабель АВВГ-П 2*2,5 | 3858.03
10.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена участка канализации Ду 50мм (8 подъезд,подвал): | 0
| смена переходной манжеты 50*73 | 184.4
| смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 1419.74
| смена отвода канализационного Ду 50*45 | 739.64
| установка перехода канализационного на чугун Ду 50*75мм+манжета | 514.24
| уплотение соединений силиконовым герметиком | 202.26
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (2 подъезд)*2 раза | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (5 подъезд)*2 раза | 0
| замена вводного водосчетчика ХВС ВСКМ 90-50 (5 подъезд) | 16700
| смена болтовых соединений болт М16*70/гайка М16 (5 подъезд) | 803.28
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (7 подъезд) | 0
| замена участка канализации Ду 50мм (кв.№223): | 0
| смена канализационной переходной манжеты 50*73 | 200.26
| установка канализационной трубы Ду 50мм | 770.92
| смена компенсационного патрубка Ду 50мм | 296
| установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75мм+манжета | 526.1
| уплотнение соединений силиконовым герметиком | 21.965
| замена сбросных вентилей Ду 15 мм на стояках ГВС (стояки квартир №№210,223) | 1993.92
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим (кв.№№210,223) | 87.86
| замена вентиля Ду 15мм на стояке ГВС (стояк кв.№223) | 996.96
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим (кв.№223) | 43.93
| замена участка магистрали ХВС Ду 89мм (5 подъезд) | 367.904
| сварочные работы (5 подъезд) | 360.27
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8 подъезды) | 0
| переустановка лотков на чердаке (1,4 подъезды) | 421.692
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли (5 подъезд) | 95.65
| установка замка на двери спуска в подвал (7 подъезд) | 574.39
| ремонт кровли (трещины) РИЗОЛИНОМ | 1126.98
| заделка слуховых окон в чердачном помещении над квартирами №№178, 248 РИЗОЛИНОМ | 1001.76
| замена вентиля со сборкой на стояке ГВС Ду 20мм (сточк кв.№105) с отжигом: | 0
| замена вентиля чугунного Ду 20 мм | 996.96
| устройство сгона Ду 20 мм | 216.89
| установка муфты стальной Ду 20 мм | 203.77
| устройство контргайки Ду 20мм | 76.95
| установка резьбы Ду 15мм | 393.91
| герметизация примыканий силиконовым герметиком, сантехническим льном | 175.72
| сварочные работы | 489.08
| замена вентиля со сборкой на стояке ГВС Ду 25 мм (стояк кв.145) с отжигом: | 0
| смена крана шарового Ду 25мм | 1993.92
| смена сгона Ду 25мм | 234.53
| смена муфты стальной Ду 25 мм | 219.15
| смена контргайки Ду 25мм | 76.95
| смена резьбы Ду 25мм | 393.91
| смена резьбы Ду 15мм | 207.24
| герметизация примыканий силиконовым герметиком, сантехническим льном | 175.72
| сварочные работы | 978.16
| замена вентиля Ду 32мм в ИТП №7 с отжигом: | 0
| смена крана шарового Ду 32мм | 996.96
| смена крана шарового Ду 15мм | 996.96
| смена муфты стальной Ду 32мм | 308.19
| уплотнение примыканий силиконовым герметиком, сантехническим льном | 131.79
| сварочные работы | 477.27
| замена вентиля со сборкой на стояке ХВС Ду 32мм (стояк кв.№216) с отжигом: | 0
| смена крана шарового Ду 32мм | 996.96
| смена крана шарового Ду 15мм | 996.96
| смена сгона Ду 32мм | 234.53
| смена контргайки Ду 32мм | 77.14
| смена муфты стальной Ду 32мм | 308.19
| смена резьбы Ду 15мм | 207.24
| уплотнение примыканий силиконовым герметиком, сантехническим льном | 329.475
| сварочные работы | 477.27
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№ 242) | 360.27
| замена вентиля на стояке ГВС Ду25 кв16 с отжигом | 1054.28
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (стояк кв.184) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм (3 подъезд) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50мм (аптека, стояк квартиры №254): | 0
| установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 526.1
| устройство трубы канализационной Ду 50мм | 770.92
| установка компенсационного патрубка Ду 50мм | 296
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, льном сантехническим | 109.825
| замена вентиля Ду 32 мм со сборкой на стояке ХВС с отжигом (стояк квартиры №278): | 0
| смена крана шарового PRIDE Ду 32мм | 996.96
| смена сгона Ду 32мм | 234.53
| смена стальной муфты Ду 32 мм | 340.77
| смена котргайки Ду 32 мм | 77.14
| смена резьбы Ду 32мм удлиненная | 393.91
| смена резьбы Ду 15мм | 207.24
| смена крана шарового PRIDE Ду 15мм | 996.96
| уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном | 351.44
| сварочные работы | 849.35
| установка хомута на стояке ХВС (кв.№223) | 117.6
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| замена участка стояка канализации Ду50мм (подвал стояк кв.40) | 0
| труба канализационная Ду50*500 | 210.995
| переход канализационный Ду100*50 | 358.21
| замена вентиля на стояке ГВС со сборкой и сбросными вентилями (стояк кв.265) | 0
| кран шаровый LD Pride Ду32мм | 761.91
| кран шаровый Ду15мм 11Б27п1 | 699.11
| сгон Ду32мм | 234.53
| муфта стальная Ду32мм | 616.38
| контргайка Ду32мм | 77.14
| резьба Ду15мм | 393.91
| устранение свища на стояке ХВС кв.265 | 720.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.3. | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8 подъезд) | 0
| слив воды с емкостей в чердачном помещении(3-5пп) | 1840.944
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд (1-8 подъезды) | 5095.48
| установка доводчика "Arctic Line" 120кг | 3518.01
| утепление продухов (2 подъезд, под квартирой № 38) утеплителем URSA TERRA | 308
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7подъезды) и слив воды (5,6 подъезды) | 0
| слив воды с емкостей в чердачном помещении(5,6пп) | 613.62
| ремонт контейнера (5 подъезд) со сменой уголка 4*0,05*0,05 (СВАРКА) | 4212.64
| ремонт тележки для выкатки контейнера под мусор (8 подъезд) со сменой болтового соединения | 230.1
| перенавеска дверного полотна (7 подъезд тамбурная дверь) | 868.22
| замена навесов и подгонка дверного полотна (7 подъезд тамбурная дверь) | 492.96
| изготовление и установка лотков на чердаке (2 подъезд): | 587.2656
| лист металлич. (2500*1250*0,5) | 0
| саморез, дюбель | 0
| открытие продухов в фундаменте | 1083.48
| ремонт контейнерной тележки (6 подъезд) | 195.1
| ремонт контейнера (4 подъезд с рихтование боковин и заменой арматуры -0,5мп | 3223.45
| ремонт контейнера (6 подъезд) с рихтование боковин и укреплением боковых стенок | 3223.45
| изготовление и установка лотков на чердаке (8 подъезд) 2,5*0,32 | 978.776
| установка профилей на черадке 8 подъезда для слива воды | 1625.64
| переустановка лотков на чердаке ( 8 подъезд) | 878.525
| устранение засора мусоропровода с демонтажом-монтажом лючка (1 подъезд,4 этаж) | 424.18
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8 подъезды) | 0
| слив воды с емкостей в чердачном помещении(2,3,4,5,6,8подъезды) | 7363.44
| установка емкостей на чердаке в местах течи кровли (6,7 подъезды) | 382.6
| замена навеса на двери выхода на кровлю (7 подъезд) | 246.48
| проведение жильцами субботника на придомовой территории(мешки) | 6382
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8 подъезды) | 0
| слив воды с емкостей в чердачном помещении(2,3,4,5,6,8подъезды) | 3681.72
| установка навесного замка на лючке выхода на чердак (5,7подъезды) | 1148.78
| заделка примыкания основания лючка мусоропровода L=1,3мп (7 подъезд 2 этаж) | 74.334
| восстановление контура остекления лестничного марша МКД (7 подъезд) после пожара 14.05.2022 г: | 2308.5412
| стекло 0,65*0,655 - 5 шт | 0
| стекло 0,665*0,685-1 шт | 0
| стекло 0,585*1,245- 1 шт | 0
| изготовление и монтаж поручня на крыльце (2 подъезд) | 3686.06
| ремонт межпанельных швов кв. 241,161,162,142,200 | 25147.82
| выравнивание ступенией крыльца с армированием и установкой опалубки из материала б/у (1п) | 3860.06
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8пп) | 0
| переустановка поручня после ремонта крыльца (1 подъезд) | 1053.16
| ремонт кровли РИЗОЛИНОМ (4 подъезд) | 2191.35
| пропекание старого кровельного ковра | 622.825
| ремонт оконных рам на лестничном марше (7 подъезд): | 0
| замена оконных шпингалетов | 1900.64
| замена оконной ручки | 7139.16
| смена оконных накладных петель | 4436.64
| смена остекления окон на межэтажных площадках (7 подъезд) | 3027.3684
| подгонка оконных рам | 1446.66
| смена пружины на дверь тамбура (6 подъезд) | 397.79
| смена остекления окон на межэтажных площадках (4 подъезд, 8 этаж) | 297.2074
| закрытие продухов материалом б/у | 812.61
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-8пп) | 0
| смена остекления окон на межэтажных площадках (7п 6-7эт) | 691.18
| установка штапика | 170.91
| замена дверного навеса на двери тамбура (4п) | 246.48
| переустановка дверного навеса на двери тамбура (4п) | 108.43
| ремонт перильного ограждения (п 1 этаж) с рихтованием | 1188.96
| 4 под. Укрепление дверного блока тамбурной двери | 214.34
| заделка примыкания дв.полотна и четверти обналичкой | 263.2
| установка доводчика | 2033.52
| ремонт 7 подъезда после пожара | 709632.2
| ИТОГО по п. 10 : | 903858.6036
| 11.Управление многоквартирным домом | 747402.268
| Сумма затрат по дому : | 4024334.7902
| Итого начислено населению | 3461760.36
| Итого оплачено населением | 3453861.53
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 55825.5
| Оплачено по нежилым помещениям (безНДС) | 55825.5
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | -514647.7602
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -376198.2459