## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Парковая, 8
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
п | Площадь газонов
Отчет за 2022 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 8
| Результат на 01.01.2022 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 21550.805
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 46148.83
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 14128.7472
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей в летний период | 50163.54
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей в зимний период | 48339.64
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 35382.5064
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 8902.1894
1.4. | Мытье окон | 184.6006
1.5. | Очистка подвалов от мусора | 2053.968
| ИТОГО по п. 1 : | 205304.0216
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 19678.75
| Подметание придомовой территории в летний период после кошения | 0
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 27059.396
2.3. | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 6844.24
2.4. | Очистка урн | 7820.88
| Подметание снега высотой до 2-х см | 13201.942
| Подметание снега выше 2-х см | 29676.864
2.5. | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 6930
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 3581.474
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок и вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 18031.923
2.8. | Кошение газонов | 25395.708
| ИТОГО по п. 2 : | 158221.177
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 53898.84
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 14004.9
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 532.35
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 7416.045
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 13865.04
3.2 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 2909.55
| ИТОГО по п. 3 : | 92626.725
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 8276.967
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 33807.33
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 33807.33
4.4. | Ершение канализационного выпуска | 4522.68
4.5. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 21877.617
| ИТОГО по п. 4 : | 102291.924
| 5.Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 43522.08
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 12162.867
| ИТОГО по п. 5 : | 55684.947
| 6.Дератизация | 2461.578
| 7.Дезинсекция | 3151.169
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 4391.5
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 3309.08
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3221.8
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3221.8
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энерг) | 6443.6
| ИТОГО по п. 8 : | 20587.78
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| замена контактора в схеме освещения придомовой территории | 720.37
| замена выключателя автоматического в схеме освещения придомовой территории | 255.48
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена светильников (1-6 подъезды, крыльцо) на светильник ЛУЧ-220С64ФА | 12766.32
| замена светильника МОП (4п) СА-18 | 732.83
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50мм (стояк кв.№68, подвал): | 0
| смена участка канализационной трубы Ду 50мм | 1064.805
| смена переходной манжеты 73*50 | 184.4
| смена компенсационного патрубка Ду 50мм | 272.56
| смена перехода канализационного на чугун Ду 50*75+манжета | 514.24
| герметизация примыканий силиконовым герметиком | 161.808
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (3-4подъезды) | 0
| замена сбросных вентилей Ду 15мм на стояке ГВС (стояк кв.52) | 1993.92
| уплотнение соединений (стояк кв.52) | 43.93
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№27) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№50) | 0
| устранение каналзационного засора стояка Ду50 | 0
| установка сбросного вентиля Ду 15мм на стояке отопления (1 подъезд) | 996.96
| герметизация соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном | 43.93
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
| очистка снега и наледи козырьков над входом в подъезд (1-6 подъезды) | 2330.25
| открытие продухов в фундаменте | 812.61
| проведение жильцами субботника на придомовой территории(мешки) | 992.4
| установка контейнера - сетку для раздельного сбора мусора | 244.4
| ремонт скамейки с заменой пиломатериала (4 подъезд): | 0
| доска 6*0,15*0,025 - 1,17шт | 1719.549
| доска 6*0,15*0,04 - 0,17шт | 249.849
| доска 6*0,15*0,05 - 1,5шт | 2204.55
| заделка примыкания коробки люка выхода на чердак (1 подъезд) | 1038.12
| обрезка кроны деревьев | 2213.98
| ремонт козырька лоджии кв. 29 | 12448.73
| ремонт продуха и стены вокруг него с разборкой кирпичной кладки с установкой опалубки и восстановлением кирпичной кладки с армированием (главный фасад 1 подъезд) | 2362.4441
| закрытие продухов в фундаменте | 812.61
| ИТОГО по п. 9 : | 47181.0451
| 10.Управление многоквартирным домом | 180228.042
| Сумма затрат по дому : | 867738.4087
| Итого начислено населению | 887689.68
| Итого оплачено населением | 869534.42
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 10865.9
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 11762.02
| Результат за 2022 год "+" - экономия "-" - перерасход | 13558.0313
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 35108.8364