## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Энергетиков, 8
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2023 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Энергетиков 8
| Результат на 01.01.2023 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -92749.9976
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 52482.976
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 71547.456
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 33261.312
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 83697.024
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 17571.3554
1.4. | Мытье окон | 1413.6
1.9 | Техническое содержание лифтов | 205200
| ПТО лифтов | 14055
| ИТОГО по п. 1 : | 479228.7234
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 12872.16
2.2. | Влажное подметание пола камер | 7490.34
2.3. | Удаление мусора из камер | 32911.56
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 697.92
| ИТОГО по п. 2 : | 53971.98
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 7382.891
| Подметание придомовой территории после покоса | 218.868
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 11016.72
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 6668.445
2.4 | Очистка урн | 2911.68
| Подметание снега вручную до 2-х см | 34582.25
| Подметание снега вручную выше 2-х см | 23685.108
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 7235.928
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 3323.1
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, конт.площадок, крылец, площадок у подъездов и проездов вдоль бордюра шириной 0,5м от наледи и льда | 12928.032
2.9. | Кошение газонов | 15895.48
| ИТОГО по п. 3 : | 125848.502
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - осмотр системы ЦО | 322.92
| - промывка трубопроводов системы ЦО | 91714
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 46518.96
| - консервация и расконсервация системы ЦО | 1727.43
| - регулировка и наладка системы ЦО | 24646.29
| - ликвидация воздушных пробок | 903.55
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 1859.28
| ИТОГО по п. 3 : | 167692.43
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элементов, прочистка вентканалов в пределах доступности при необходимости | 27613.062
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 27613.062
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 27613.062
| ИТОГО по п. 4 : | 82839.186
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 70907.616
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 19772.316
| ИТОГО по п. 5 : | 90679.932
6. | Дератизация | 2386.8
7. | Дезинсекция | 2541.24
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5368.44
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4045.2
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3938.52
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3938.52
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 7877.04
8.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 17778
8.4 | Поверка общедомовых приборов учета воды | 0
| ИТОГО по п. 8 : | 42945.72
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
замена энергсберегающего светильника (СА-18) (1 подъезд)
замена светильника СА-18 в ИОП (1 подъезд)
| Текущий ремонт ВиК (непредвиденные работы) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 100 мм (3 подъезд, подвал) | 0
| устранение куржака на канализационном стояке Ду 50мм на кровле (стояки кв.№69,72) | 292.05
| замена ввода от стояка ГВС (кв.106): | 0
а | устройство резьбы Ду 15мм
б | устройство гофрированной нержавеющей трубы HF-15A Лавита | 770.92
в | установка муфты для нерж.15*1/2ВР | 1246.14
г | уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
д | сварочные работы
| устранение куржака на канализационном стояке Ду 50 мм на кровле (стояк кв.№69) | 97.35
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (подвал-квартира 69) | 8975.4
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (стояк квартиры № 88) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв. №32) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| замена участка стояка ХВС с прохождением перекрытия (кв.76-подвал): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 25 мм | 2121.22
б | устройство трубы гофрированной Lavita нерж.32А | 2707.11
в | устройство стальной муфты Ду 32 мм | 308.19
г | сварочные работы
устранение свища на стояке ХВС ( кв.№14)
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (чердак-подвал, стояк квартиры №97) | 8975.4
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
очистка кухонных канализационных стояков от куржака и наледи
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд (1-3пп) | 1917.54
| 1-3 под. - осмотр чердака на наличие течи | 0
3 под. тамбурная дверь - закрепление притворной планки
открытие продухов
| предоставление собственникам МКД для проведения субботника инструмента и хоз.мешков 4уп*149 | 596
| демонтаж детского городка из бруса | 278.05
| ремонт скамейки с заменой пиломатериала: | 0
| доска обрезная 6000*150*40мм | 979.8
| доска обрезная 6000*150*50мм | 1469.7
перемонтаж болтовых соединений М6/м8
проверка вентиляциикв.106 (кухня, туалет) , осмотр венткороба с кровли в рабочем состоянии
| ремонт наружных швов кв.35 промышленными альпинистами | 13383.405
| ремонт штукатурки фактурного слоя стеновой наружной панели промышленными альпинистами кв.35 | 1105.065
| спиливание дерева Ду 0,35 м, Н=10,0м с приставной лестницы | 3186.47
закрытие продухов
утепление продухов мателиалами б/у
| изготовление и установка нового поручня из стальной трубы Ду 20 мм L=3,0мп | 6772.5
смазка дверных навесов 2 под. тамбурная дверь
демонтаж тросовой пружины
| установка нового доводчика ARTIC LAIN | 3780
заготовка дресвы с выгрузкой из автомобиля вручную для подсыпки в зимний период
| демонтаж обшивки перегороди и дверной коробки - 1 под. тамбур. дверного блока | 918.62
| монтаж обшивки перегородки из ДСП б/у - 1п тамбурная дверь | 550.896
| установка дверного блока б/у - 1п тамбурная дверь | 1450
установка притворной планки- 1 п тамбурная дверь
| ИТОГО по п. 9 : | 61881.826
| Управление многоквартирным домом | 213745.554
13. | Сумма затрат по дому : | 1323761.8934
| Итого начислено населению | 1409115.72
| Итого оплачено населением | 1394396.37
| Результат за 2023 год "+" - экономия "-" - перерасход | 70634.4766
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -22115.521