## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Молодежная, 7
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2023 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Молодежная 7
| Результат на 01.01.2023 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -120621.94
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 23558.808
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 30538.176
| Влажное подметание балконов общего пользования (апрель-сентябрь) | 451.136
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 14930.496
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 35723.904
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 20719.528
1.9 | Техническое содержание лифтов | 68400
| ПТО лифтов | 4950
| ИТОГО по п. 1 : | 199272.048
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 2451.84
2.2. | Влажное подметание пола камер | 4539.6
2.3. | Удаление мусора из камер | 26768.0688
2.6. | устранение засоров | 116.32
| ИТОГО по п. 2 : | 33875.8288
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 2575.664
| Подметание территории после кошения | 543.998
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 9738.96
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 16066.26
2.4 | Очистка урн | 1078.4
| Подметание снега высотой до 2-х см | 9662.8
| Подметание снега выше 2-х см | 27352.05
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 10272.164
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 1502.55
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 6918.912
2.9. | Кошение газонов | 8980.08
| ИТОГО по п. 3 : | 94691.838
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 44422
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 27284.24
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 1013.17
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 14455.51
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 722.84
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 2479.04
| ИТОГО по п. 3 : | 90376.8
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 6689.304
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 26757.216
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 20067.912
4.6 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 16957.248
| ИТОГО по п. 4 : | 70471.68
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 34354.944
5.1 | Диспетчкрское обслуживание | 9579.744
| ИТОГО по п. 5 : | 43934.688
6. | Дератизация | 1343
7. | Дезинсекция | 714.95
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5368.44
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4045.2
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3938.52
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3938.52
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 7877.04
| ИТОГО по п. 8 : | 25167.72
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы
| замена индикатора поста приказов в кабине лифта, установленного по адресу ул. Молодежная, д.7 | 8263
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
замена фотореле в схеме освещения придомовой территории
замена пакетного выключателя в схеме освещения придомовой территории
| восстановление электроснабжения квартиры в ЩУРС (Молодежная 7 кв.39): | 0
а | смена автомата 40А
б | устройство провода ПУВ 1*4,0 | 947.24
в | устройство провода ПУВ 1*2,5 | 473.62
г | установка нулевой шины ШНИ-6*9-4-У1-с на одном угловом изоляторе
9.2 | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы
| замена участка стояка ХВС (кв.20) труба ВГП Ду 25 мм | 2106.32
сварочные работы кв.20
устранение свища на стояке ХВС (кв.42)
| замена общедомового водосчетчика ХВС ВСКМ 90 Ду 25 | 7857.08
| устранение засора канализационного стояка Ду50мм (кв.46) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду50мм (кв.3) | 0
| замена затвора в ИТП: | 0
а | замена дискового затвора в ИТП Ду 50мм | 2887.96
б | смена шпильки резьбовой 16*1000 | 227.2475
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ГВС | 1993.92
уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (кв.№3): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 50 | 770.92
б | установка переходной манжеты 50*73 | 200.26
в | установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 1116.65
г | установка компенсационного патрубка Ду 50 | 296
д | уплотнение соединений силиконовым герметиком
| ремонт раструба стояка канализации Ду 100 мм (кв.№33): | 0
а | смена канализационного универсального перехода Ду 110 мм( пластик, чугун, сталь) | 916.39
б | уплотнение соединений силиконовым герметиком
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС (стояк кв.№5) | 996.96
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком (стояк кв.№5)
9.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы)
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
слив воды с емкостей в чердачном помещении
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| очистка козырька от снега над входом в подъезд | 1065.3
| очистка козырька от снега над спуском в подвал | 213.06
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| изготовление и установка лотков в чердаке в месте течи с кровли 2,5*0,2*4шт | 2508.1135
установка лотка б/у в месте течи с кровли
установка мешков на чердаке в местах течи с кровли
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
слив воды с емкостей в чердачном помещении
рихтование лючков мусоропровода 3,5,7 этажи
| закрепление листов обшивки 1,0*0,5*5 шт (козырек над входом в подъезд) | 638.375
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
слив воды с емкостей в чердачном помещении
переустановка емкостей в месте течей с кровли
укрепление верхнего дверного навеса (тамбурная дверь)
| обрезка кустов сирени с распиловкой веток под погрузку L=1,0мп и переноской к месту хранения | 5357.625
открытие балконных дверей (общие лоджии ) в подъезде
открытие продухов в фундаменте
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| ремонт кровли отдельными местами - биполь | 31671.5
| ремонт парапетов отдельными местами - биполь | 19002.9
| заделка штробы гипсокартоном кв.3 на кухне с устройством верхней перемычки из профиля L=0,3м | 227.6606
| ямочный ремонт асфальтового покрытия | 7434
закрытие и утепление продухов
осмотр чердачного помещения над квартирой№54 (по заявке) - сухо
повторное утепление продухов утеплителем URSA
| устройство противоскользящего покрытия 0,9*2,0м по бетонному полу с бурением отверстий Ду 6мм -14 шт | 2227.986
| устройство порожка при устройстве противоскользящего покрытия | 777.98
закрытие балконных дверей (1ё-9 эт л/клеток)
| ИТОГО по п. 9 : | 100178.0676
| Управление многоквартирным домом | 103560.336
13. | Сумма затрат по дому : | 763586.9564
| Начислено населению | 667091.32
| Итого оплачено населением | 650508.94
| Доход: Сибирские сети, Игра-Сервис(без НДС),45КА | 22500
| Результат 2023 год "+" - экономия "-" - перерасход | -90578.0164
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -211199.9564