## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Набережная, 30
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер (пол)
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2023 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 30
| Результат на 01.01.2023 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -215535.99
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 100429.784
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 159732.672
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 63647.808
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 186857.088
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 35100.397
1.4. | Мытье окон | 1608.6768
1.9 | Техническое содержание лифтов | 478800
| ПТО лифтов | 33325
| ИТОГО по п. 1 : | 1059501.4258
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 30035.04
2.2. | Влажное подметание пола камер | 17816.475
2.3. | Удаление мусора из камер | 138667.3728
2.6. | устранение засоров (клапан) | 2995.24
| ИТОГО по п. 2 : | 189514.1278
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 42317.408
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 19721.849
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 274148.6176
2.4 | Очистка урн | 6793.92
| Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 36854.3
| Подметание снега без снегопада (менее 2-х см) | 311852.415
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 29518.58
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 6611.22
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 53265.303
2.9. | Кошение газонов | 52309.4488
| ИТОГО по п. 3 : | 833393.0614
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 241864
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 108982.088
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 4046.929
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 57739.987
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 1264.97
| ИТОГО по п. 3 : | 413897.974
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции и констр.элем. | 34712.064
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 138848.256
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 104136.192
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 87994.368
| ИТОГО по п. 4 : | 365690.88
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 178274.304
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 49711.104
| ИТОГО по п. 5 : | 227985.408
6. | Дератизация | 7274.3
7. | Дезинсекция+ транспорт ООО "Дезифекция" | 7744.99
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5368.44
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3938.52
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 23631.12
| ИТОГО по п. 8 : | 32938.08
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
замена автоматического выключателя ЭКФ 16А (кв.№231)
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (5 подъезд) | 0
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (чердак-подвал, стояк кв.№92) | 8975.4
установка хомута с техпластиной на стояке ХВС (кв.№169)
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (4 подъезд, подвал) | 0
устранение свища на стояке отопления (кв.№218)
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№191) | 0
| замена отвода Ду 15 мм от стояка ХВС (кв.№235) | 634.31
сварочные работы (кв.№235)
| замена участка стояка ХВС с прохождением перекрытия (кв.№№226,230): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 25 мм | 3181.83
б | сварочные работы
в | пробивка отверстия в перекрытии | 574.39
| замена участка канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд, подвал): | 0
а | смена участка канализационной трубы Ду 110 мм | 770.92
б | смена канализационного отвода Ду 110*45 | 1293.75
в | устройство канализационного перехода на чугун Ду 110*124+манжета | 569.32
г | устройство переходной манжеты 110*123 | 200.26
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд, подвал) | 0
| замена участка стояка ГВС с прохождением перекрытия (кв.218-магазин): | 0
а | смена участка трубы ВГП Ду 25 мм | 1060.61
б | сварочные работы
в | пробивка отверстия в перекрытии | 574.39
| замена вводного вентиля и резьбы на отводе стояка ХВС (кв.159): | 0
а | смена крана-фильтра Ду 15мм | 996.96
б | смена удлиненной резьбы Ду 15 мм | 393.91
в | сварочные работы
| замена участка канализации Ду50мм (квартира №202) согласно сметы | 4379.95
| замена участка стояка ХВС Ду 32мм (квартира № 150) | 2121.22
устранение свища на стояке ХВС (кв.№43)
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| замена участка ХВС трубой ВГП Ду 25 мм(подвал, стояк кв.№96) | 1590.915
сварочные работы (подвал, стояк кв.№ 96)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№96)
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100мм (4 подъезд) | 0
| замена участка стояка ХВС (кв.96) | 530.305
| замена вводного вентиля ХВС (кв. 193) | 677.52
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | 0
устранение свища на стояке ХВС (кв.№90)
| замена участка стояка ГВС вгп Ду 15 мм (кв.№163) | 1060.61
сварочные работы (кв.№163)
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 (кв.№23) | 996.96
сварочные работы (кв.№23)
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком (кв.№23)
| смена сгона на радиатор (кв.№193) | 216.89
| смена контргайки Ду 20 мм (кв.№193) | 76.45
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком (кв.№193)
| замена участка стояка ХВС ( 3 подъезд, подвал): | 0
а | замена участка трубы ВГП Ду 32 | 1060.61
б | смена крана шарового Ду 15 мм | 996.96
в | смена сгона Ду 32 мм | 234.53
г | смена муфты стальной Ду 32мм | 308.19
д | смена контргайки Ду 32мм | 76.45
е | смена резьбы Ду 15 мм | 76.45
ж | уплотнение соединений сантехниыеским льном
з | сварочные работы
| замена вводного вентиля ХВС Ду 15 мм (кв.№186) | 996.96
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком (кв.№186)
| разборка штробы в кладовке кв.119 | 803.508
| замена манжеты на стояке канализации Ду 50 мм (кв.№119) | 200.26
уплотнение соединений силиконовым герметиком (кв.№119)
| ремонт раструба канализации Ду 50 мм (кв.№148) холодной сваркой | 574.39
| замена вводного вентиля ХВС -кран шаровый GIACOMINI Ду 15мм (кв.№62) | 1560
уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном (кв.№62)
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | 0
| замена участка стояка ХВС (труба ВГП Ду 25 мм) квартира №203 | 1060.61
сварочные работы (кв.№203)
9.2. | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы | 0
| смена притворной планки на тамбурных дверях 4,5пп | 578.96
| утепление по примыканию дверной коробки утеплителем URSA | 263.79
укрепление обналички б/у L=1,4мп
| смена остекления (1 под. тамб.дв) | 98.8387
укрепление порога (1 под.тамб.дв)
| 7 под. осмотр чердака, кровли на наличие посторонних лиц 7 под | 0
закрытие выхода на чердак 7 под
осмотр на наличие промерзания - 7 подъезд, подвал
| утепление между блоками ФБС утеплителем URSA TERRA 2 продуха 0,9*0,5;1 продух 0,9*0,5 | 527.58
| утепление дверной коробки по низу 0,9мп и верху 0,9мп утеплителем URSA 7 под.спуск в подвал | 263.79
| утепление между блоками ФБС утеплителем URSA TERRA 2 продуха 0,6*0,6 | 158.274
| ремонт цементно-песчаной стяжки пола толщ.30мм 3 под.1эт (площадка перед лифтом) | 302.238
| срезка арматуры с бордюрного камня (7 под. выезд со двора) | 396.32
| ремонт контейнерной тележки (7 подъезд) со сменой поворотных колес | 1146.36
| переустановка поворотного колеса на контейнерной тележке (7 под) | 195.1
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд (1-7пп) | 2546.067
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли (1-7пп) | 0
слив воды с емкостей в чердачном помещении (3,4,5,6пп)
переустановка лотков с закреплением проволки вязальной (3,4пп) в чердачном помещении
очистка от снега и льда вокруг ливневой канализации на кровле
| 1-7 пол. - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 2,5,6 подъезды | 0
| 1-7 пол. - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 3,5 подъезды | 0
установка новых мешков в чердаке в местах течи с кровли 2,5,3,6 подъезды
2 под. тамбурная дверь - закрепление доводчика
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-7пп | 0
| слив воды из емкостей в чердачном посещении 2,6пп | 0
слив воды из емкостей в чердачном посещении 6п
слив воды из емкостей в чердачном посещении 2,3,5пп
слив воды из емкостей в чердачном посещении1, 2,5,6пп
установка лотка б/у 1 под
| смена проушины 1 под, выход на чердак | 263.9
закрытие чердачной двери
укрепление верхнего дверного навеса (4 под, там.дверь)
укрепление притворной планки (4 под, там.дверь)
укрепление дверной коробки (4 под, там.дверь)
укрепление обналички (4 под, там.дверь)
| смена остекления 0,45*0,31 7 под, там.дв | 98.8387
укрепление притворной планки (7 под, там.дверь)
укрепление ДВП дверного полотна (7 под, там.дв)
установка емкости для сбора воды в чердачном помещении в месте течи с кровли 5,6пп
укрепление хоз.цепи замка (3 под, выход на чердак)
укрепление проушины (3 под выход на чердак)
удаление льда отдельными местами 6 подъезд кровля
переустановка лотка б/у L=2,5мп
| предоставление собственникам МКД для проведения субботника краски, инструмента и хоз.мешков: | 0
а | краска цветная 1 банка (0,8 кг)/184 руб - 14 шт | 2576
б | флейцы 15 шт*70р | 1050
в | хозмешки | 1500
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-7пп | 0
слив воды из емкостей в чердачном посещении 2,3,5пп
слив воды из емкостей в чердачном посещении 2,5,6пп
переустановка лотка б/у L=1,0мп с закреплением вязальной проволокой в чердачном помещении - 1 подъезд
открытие продухов
удаление гвоздей по торцу низа дверного полотна L=0,8м (скрежет) (1 под.тамб.дверь)
| срезка арматуры ступеней (2 под., лестничная клетка) | 1190.88
| предоставление собственникам МКД для проведения субботника краски, инструмента и хоз.мешков: | 0
а | краска цветная 1 банка (0,8 кг)/184 руб - 14 шт | 2576
б | флейцы 15 шт*70р | 1050
в | хозмешки 2 уп*225;6уп*269,99 | 2069.94
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-7пп | 0
слив воды из емкостей в чердачном посещении 6п
2 под. установка нового мешка
2,5под. - переустановка лотков б/у
снятие и обратная установка рам с закреплением саморезами
укрепление и рихтование проушины 6п. чердак
закрытие чердака
| ремонт кровли отдельными местами с предварительной подготовкой поверхности | 43871.21
| ремонт наружных швов кв.20 промышленными альпинистами | 7647.66
| устройство бетонного спуска для выкатки контейнера (2 подъезд) | 7000
закрытие оконной рамы 3 под 7/8эт
закрытие и утепление продухов
укрепление притворной планки на тамбурной двери - 5 подъезд
закрытие входа в чердачное помещение - 6 подъезд
| замена домофона БВД SM110R в 1-ом подъезде | 6990
| закрепление навесов мусоропроводного лючка 5 под.5 этаж электросваркой | 317.056
установка доски объявления (повторно) 2 подъезд, крыльцо
| утепление по периметру венткороба на чердаке (кровле)над кв.34,33 утеплителем URSA TERRA | 1190.9466
обход по чердаку с 1 по 7 подъезд и слив воды с емкостей в 1,3,4,5,6пп
| Итого п.9 Текущий ремонт | 124695.5371
| Управление многоквартирным домом | 537394.176
10. | Вознаграждение председателю Совета дома | 171417.6
13. | Сумма затрат по дому : | 3971447.5601
| Итого начислено населению | 3804639.16
| Итого оплачено населением | 3754390.74
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 7615.23
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 18936.85
| Дополнительные средства на ремонт, начислено | 7615.23
| Дополнительные средства на ремонт, собрано | 18936.85
| Результат за 2023 год "+" - экономия "-" - перерасход | -179183.1201
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -394719.1101