## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Набережная, 38
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер (пол)
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2023 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Набережная 38
| Результат на 01.01.2023 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -376198.2459
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 94880.576
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 189660.288
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 61884.7936
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 175644.512
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 51968.5928
1.9 | Техническое содержание лифтов | 547200
| ПТО лифтов | 23955
| ПТО лифтов | 14320
| ИТОГО по п. 1 : | 1159513.7624
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 30648
2.2. | Влажное подметание пола камер | 20201.22
2.3. | Удаление мусора из камер | 112045.5776
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 203.56
| ИТОГО по п. 2 : | 163098.3576
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 28663.6316
| Подметание придомовой территории после покоса | 481.5096
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 8473.3968
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 12331.6151
2.4 | Очистка урн | 7764.48
| Подметание снега при снегопаде (более 2-х см) | 25041.272
| Подметание снега без снегопада (до 2-х см) | 221286.921
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 25625.3928
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 17259.45
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крвлец, площадок у подъезда, конт.площадок и проездов вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 29194.3197
2.9. | Кошение газонов | 72974.1976
| ИТОГО по п. 3 : | 449096.1862
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
Осмотр системы ЦО
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 269097.5
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 124551.504
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 4625.082
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 65988.846
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 903.55
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов, | 14564.36
| ИТОГО по п. 3 : | 479730.842
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.), прочистка вентканалов в пределах доступности при засоренности | 39889.908
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 79779.816
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 119669.724
4.5 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 101120.096
| ИТОГО по п. 4 : | 340459.544
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 204866.688
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 57126.288
| ИТОГО по п. 5 : | 261992.976
6. | Дератизация | 7642.52
7. | Дезинсекция | 8137.036
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5368.44
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 8090.4
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3938.52
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 7877.04
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 23631.12
8.3 | Поверка общедомовых приборов учета тепла | 22736.4
| ИТОГО по п. 8 : | 71641.92
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы | 0
| замена настенного патрона в МОП (5 подъезд) | 402.16
| замена светодиодного светильника ЛУЧ 220 -С64 ДРАЙВ (7 подъезд) | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| замена светодиодного светильника ЛУЧ 220 -С64 ДРАЙВ (7 подъезд) | 2127.72
| смена энергосберающего патрона в МОП | 402.16
| смена светодиодного светильника ЛУЧ в МОП (7 подъезд) | 1713
замена автоматического выключателя 16А (кв.№№40,183)
замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№№4,98,240)
| замена светодиодного светильника ЛУЧ 220-С64ФА ДРАЙВ(1 подъезд 1 этаж) | 1713
| замена светильника ЛУЧ-220-С64ФА ДРАЙВ (1-8 подъезд ) | 15417
устранение обрыва в схеме электроснабжения квартиры №255 - устройство кабеля АВВГ 2*2,5 с закреплением на хомуты к плите перекрытия
| замена светильника СА-18 в ИОП (1,4,6 пп) | 2198.49
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
установка хомута на стояке ХВС (кв. №157)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№157)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№265)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№139)
| замена вентиля вентиля на стояке ХВС со сборкой и сбросным вентилем (стояк кв.№265): | 0
а | установка крана шарового Ду 32мм | 996.96
б | устройство сгона Ду 32мм | 234.53
в | устройство муфты стальной Ду 32мм | 616.38
г | устройство контргайки Ду 32мм | 77.14
д | установка резьбы Ду 32 мм | 207.24
е | установка крана шарового Ду 15мм | 996.96
ж | уплотнение соединений силиконовым герметиком, лен сантехнический
з | саварочные работы
ремонт раструба канализации Ду 100 мм силиконовым герметиком (кв.№39)
сварочные работы (кв.№39)
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (6 подъезд, подвал) | 0
устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.155)
| замена участка стояка отопления с прохождением перекрытия ("Аптека-подвал"): | 0
а | смена резьбы Ду 20 мм | 787.82
б | устройство гофрированной нержавеющей трубы 20А термообработ. Лавита | 1541.84
в | устройство муфты для нержав. 20*3/4 ВР | 1220.84
г | уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
д | сварочные работы
е | пробивка отверстия в перекрытии | 574.39
| демонтаж участка магистрали ХВС Ду 100 мм (8 подъезд) | 583.485
| сварочные работы на магистрали ХВС(8 подъезд) | 1188.96
| устранение свища на полотенцесушителе (кв.№91) | 396.32
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (7 подъезд) | 0
| замена участка стояка полотенцесушителя Ду 32 мм (кв.№83) | 1180.93
| сварочные работы (кв.№83) | 792.64
ершение канализационного стояка Ду 50 мм (чердак-подвал, стояк кв.№100)
| замена участка канализации Ду 50 мм (подвал, стояк кв.№100): | 0
а | устройство переходной манжеты 50*73 | 200.26
б | смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 1541.84
в | смена канализационного отвода Ду 50*45 | 803.24
г | устройство канализационного перехода на чугун Ду 50*75мм+манжета | 526.1
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ХВС (стояк кв.№85) | 996.96
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком(стояк кв.№85)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№256)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№4)
установка хомута на стояке ХВС (кв. №232)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№193)
устранение свища на стояке ХВС (кв.№232)
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.197) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (7 подъезд) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (кв.№255): | 0
а | смена канализационной трубы Ду 50 мм | 1927.3
б | смена манжеты переходной 50*73 | 200.26
в | устройство канализационного перехода на чугун +манжета | 916.39
г | устройство компенсационного патрубка | 292.47
д | уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (кв.№258): | 0
а | смена канализационной трубы Ду 50 мм | 2312.76
б | смена манжеты переходной 50*73 | 200.26
в | устройство канализационного перехода на чугун +манжета | 916.39
г | устройство компенсационного патрубка | 292.47
д | уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (7 подъезд, подвал): | 0
а | смена канализационной трубы Ду 50 мм | 1927.3
б | смена манжеты переходной 50*73 | 200.26
в | устройство канализационного отвода Ду 50*45 | 803.24
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№222) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№51) | 0
| замена крана Маевского Ду 15 мм на радиаторе (кв.№250) | 568.41
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком кв.250
установка хомута на стояке ХВС (кв.№192)
| замена участка стояка канализации Ду 50 мм (квартира №188): | 0
а | установка переходной манжеты 50*75 | 200.26
б | смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 1541.84
в | установка канализационного перехода на чугун Ду 50*75+манжета | 916.39
г | установка компенсационного патрубка Ду 50 мм | 296
д | уплотнение соединений силиконовым гермеетиком
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2. | Текущий ремонт конструктивных элементов (непредвиденные работы) | 0
| смена пружины - 4 под. тамб.дв | 795.58
подгонка оконных рам 7 под.л/клетка
закрытие оконных рам 7 под.
| устройство обналички по дверной коробке 7п комната уборщицы | 263.2
| ремонт дверного полотна - облицовка оцинкованным металлом15*20см - 7 под. | 256.827
переустановка проушины 7 п.комната уборщицы
| установка ручки-скобы 7 под, комната уборщицы | 339.96
рихтование крышек почтовых ящиков - 7под.
| оштапиковка стекла ( 7 под.тамб.дв) | 65.45
установка крышки б/у на почтовый ящик - 7 под
| осмотр чердака на наличие течей с кровли(2,3пп) | 0
слив воды с емкостей в чердачном помещении (2,3пп)
осмотр вентиляционного канала в кв.67
очистка венткороба от мусора, укладка на вентканалы металлической решетки б/у 0,6*0,9
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд (1-8пп) | 4765.442
осмотр венткороба в 6п.с кровли и чердака
| устройство зонта из фанеры на венткороб р-ром 0,62*0,32м - 6 подъезд | 273.428
утепление венткороба в чердачном помещении утеплителем URSA TERRA толщ.50мм
| установка воздушного доводчика на тамбурную дверь 4 под | 3780
| смена дверного навеса 4 под.тамбурная дверь | 326.88
| утепление продухов со стороны подвала утеплителем Термит1190*590*50 | 867.6299
| осмотр чердака на наличие течейс кровли (1-8пп) | 0
слив воды с емкостей в чердачном помещении (5,6пп)
| установка доводчика | 1526.96
| замена блока вызова домофона 7 подъезд | 6748.78
| осмотр чердака на наличие течей с кровли (1-8пп), слив воды 3,4,5,8 подъезды | 0
4 под. Установка нового мешка в чердаке в месте течи с кровли
3 под. -переустановка лотка б/у
3 под. - устройство полиэтиленовой пленки на чердаке в месте течи с кровли
| ремонт вентиляционной шахты на чердаке кв. 67 согласно сметы | 2150.89
открытие продухов в фундаменте
| ремонт лючка мусоропровода с демонтажом-монтажом, рихтованием и проведением сварочных работ 1 под 3/4 эт | 1813.42
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли | 0
слив воды из емкостей в чердачном посещении 2,3,4,5,8пп
слив воды из емкостей в чердачном посещении 3,4,5,6,8пп
слив воды из емкостей в чердачном посещении 3,4,5,6,8пп
слив воды из емкостей в чердачном посещении 4,5,8пп
слив воды из емкостей в чердачном посещении 2,3,4,5,6,8пп
установка новых емкостей для сбора воды в чердачном помещении с кровли 4,5,8пп
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-8пп | 0
слив воды из емкостей в чердачном посещении 2,3,4,8пп
закрепление хомута клапана мусоропроводного 5 подъезд 4 эт
| ямочный ремонт проезда | 50400
| 1-8 подъезд осмотр чердаков на наличие течей с кровли | 0
слив воды из емкостей в чердачном посещении 2,3,4,8пп
8под переустановка лотков б/у
| 3под тамбурная дверь смена шпингалетов | 118.79
3под тамбурная дверь переустановка проушины б/у
слив воды из емкостей в чердачном посещении 3,4,8пп
| изготовление и установка шибера мусоропровода 470*600мм | 383.1139
открытие и закрытие оконных рам для мытья окон - 1 под. л/клетка
открытие и закрытие оконных рам для мытья окон - 4 под. л/клетка
открытие и закрытие оконных рам для мытья окон - 5 под. л/клетка
ремонт оконных рам - укрепление брусков и соединений - 5 под. л/клетка
открытие и закрытие оконных рам для мытья окон - 5 под. л/клетка
| ремонт кровли отдельными местами с нарезкой Ризолина, Биполя, Технониколя | 41806.38
| пропекание старого ковра кровли | 266.925
| детская площадка: | 0
| ремонт песочницы(смена доски 1 шт*2*0,15*0,05м) | 489.9
| ремонт песочницы(смена доски 4 шт*2*0,15*0,05м) | 1959.6
| ремонт скамейки со сменой брусков 3 шт*2,5*0,15*0,05; 4 шт*0,5/0,15*0,05м; 2шт*2,5*0,12*0,025м и болтовых соединений болтМ6/гайкаМ6/шайбаМ6 - 4 шт/4шт/4шт | 3551.775
демонтаж старой скамейки с выносом на стоянку ТКО 2*0,6м
| ремонт наружных швов кв.37 промышленными альпинистами | 3823.83
| промазка праймером поверхности венткороба, выхода на кровлю (8 подъезд) | 3623.7825
| промазка примыканий битумной кровельной мастикой (8 подъезд) | 3753.867
устранение сильного засора мусоропровода 5 под м/у 3 и 4 этажом с демонтажом-монтажом лючков
| ремонт кровли БИПОЛЕМ отдельными местами (8 под) | 152023.2
| пропекание старого рулонного покрытия | 2491.3
| ремонт контейнерной тележки - 7 под. | 984.44
| замена кнопки вызова VIZIT EXIT 300M - з подъезд | 994
закрытие и утепление продухов
| ремонт лючка мусоропровода с помощью сварки со снятием и обратной установкой на место - 8 под 2/3 эт | 1813.42
| ремонт ствола мусоропровода: закрепление оцинкованного железа на болты 8 под 3/4 эт | 604.76
| установка притворной планки на оконную раму - 8 под 8 эт | 94.081
| установка пружины на тамбурную дверь (8 под) | 397.79
перенавеска дверного полотна 8 под тамб.дв.
| утепление оконного блока 6 под 4 эт | 264.03
| установка притвоной планки 6 под 4 эт | 202.636
| остекление оконной рамы 1 под 8/9 эт | 338.236
| установка притворной планки на оконную раму 4 под 8 эт | 94.081
| установка притворной планки на оконную раму 4 под 7 эт | 173.688
| установка притворной планки на оконную раму 4 под 6 эт | 173.688
закрепление верхнего и нижнего шпингалета с помощью эл.сварки - 7 подъезд вх.дв
переустановка контейнерной тележки с 4 на 7 подъезд
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Устройство горки на придомовой территории | 4170
| ИТОГО по п. 9 : | 351922.1253
10. | Управление многоквартирным домом | 617554.872
| Сумма затрат по дому : | 3910790.1415
| Итого начислено населению | 3870077.26
| Итого оплачено населением | 3808945.59
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 93325.44
| Оплачено по нежилым помещениям (безНДС) | 93325.44
| Результат за 2023 год "+" - экономия "-" - перерасход | -8519.1115
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -384717.3574