## Лист1
На согласование 2016 год
Расчет размера платы за жилое помещение на 2016 год.
многоквартирного жилого дома
ул. Парковая, 44
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
1 | Общая площадь жилых помещений
2 | Уборочная площадь элементов л/клеток
Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
3 | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
4 | Площадь мусороприемных камер
5 | Количество клапанов мусоропровода
7 | Площадь чердаков
8 | Площадь подвала
9 | Площадь кровли (уборка мусора)
10 | Площадь придомовой территории (ручная уборка лето)
11 | Площадь проездов (механизированная уборка)
12 | Площадь для очистки от наледи и льда
13 | Количество общедомовых приборов тепла
14 | Количество общедомовых приборов воды
15 | Количество общедомовых приборовэлектроэнергии
16 | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
17 | Количество лифтов
18 | Площадь пола кабины лифта
19 | Площадь элементов кабины лифта
20 | Площадь газонов
Отчет за 2023 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 44
| Результат на 01.01.2023 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -109343.53
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 55236.96
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 42069.888
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 89131.104
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 55715.562
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков | 16906.757
1.4. | Мытье окон | 1033.106
| ИТОГО по п. 1 : | 260093.377
2. Содержание мусоропроводов
2.1. | Очистка и и дезинфекция клапанов | 18388.8
2.2. | Влажное подметание пола камер | 26531.44
2.3. | Удаление мусора из камер (319 чел.) | 38616.2304
2.6. | устранение засоров (клапанов) | 174.48
| ИТОГО по п. 2 : | 83710.9504
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 12716.548
| Подметание придомовой территории в летний период после покоса | 913.048
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 4145.504
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 11978.5764
2.4 | Очистка урн | 8492.4
2.5 | Подметание снега до 2-х см | 36051.05
2.6 | Подметание снега выше 2-х см | 57790.71
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) | 20007.876
2.8. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 7169.31
2.9. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок у подъезда, конт площадок и проездов вдоль бордюров шириной 0,5 м от наледи и льда | 25409.592
2.10. | Кошение газонов | 26757.344
| ИТОГО по п. 3 : | 211431.9584
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконервация системы центрального отопления | 0
3.1.1. | Ликвидация воздушных пробок | 0
| - в стояке | 482.13
| - в радиаторном блоке | 0
3.1.2. | Осмотр системы отопленияв чердачных и подвальных помещениях | 3820.852
3.1.3. | Промывка трубопроводов системы ЦО | 101195.5
3.1.4. | Испытание трубопроводов системы ЦО | 57499.576
3.1.5. | Консервация и расконсервация системы ЦО | 30463.949
3.1.6. | Регулировка и наладка системы ЦО | 2135.183
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 2324.1
| ИТОГО по п. 3 : | 197921.29
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем вентиляции (констр.элем.) | 15484.689
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 30969.378
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации | 46454.067
4.6 | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения | 39253.368
| ИТОГО по п. 4 : | 132161.502
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 79526.304
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 22175.604
| ИТОГО по п. 5 : | 101701.908
6. | Дератизация | 6139.38
7. | Дезинсекция | 6536.634
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5368.44
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 8090.4
8.4 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3938.52
8.5 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 7877.04
8.6 | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энергия) | 23631.12
| ИТОГО по п. 8 : | 48905.52
9. Текущий ремонт Непредвиденные работы
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы) | 0
| очистка корпуса ВРУ,ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
замена выключателя автоматического 16А (кв.№31)
замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№№10,29)
| замена светильника СА-18 (10 подъезд) | 732.83
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы) | 0
| замена вентиля Ду 20 мм ИТП №1 | 996.96
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
| замена вентиля Ду 15 мм ИТП №1 | 996.96
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
| замена сборки на стояке отопления (стояк кв.№21, чердак): | 0
а | смена сгона Ду 15 мм L=150мм | 216.89
б | смена муфты стальной Ду 15мм | 259.32
в | смена контргайки Ду 15мм | 76.45
г | установка удлинителя 1/2"х10мм F | 121.39
д | уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном
| замена сгона Ду 15 мм на стояке отопления ( чердак, стояк кв.№29) | 216.89
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком (кв.№29)
| замена вводного вентиля Ду 15 мм ГВС (квартира №15) | 996.96
уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком (кв.№15)
9.3 | Текущий ремонт конструк.элементов (непредвиденные работы) | 0
| срезка арматуры с бордюрного камня (двор) | 396.32
| переустановка стекла с приставной лестницы(4 под.тамбурная перегородка) | 254.3542
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли | 0
закрытие балконной двери с приставной лестницы с фасада (муниципальная квартира) 3 под. 2 эт.кв.24
| очистка от снега козырька и карнизных свесов арки балкона со сдвижкой в валы | 1129.218
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд (1-10пп) | 7030.98
| 1-10под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 1,7,8,10под. | 0
| 1-10под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 4,6,7,8,9под. | 0
| 6-8под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 8под. | 0
| 1-10под - осмотр чердака на наличие течей с кровли, слив воды 7,8,9под. | 0
| 1 под. - срезка арматуры с борлюрного камня 2 шт | 548.22
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли 1-10пп | 0
слив воды из емкостей в чердачном посещении 1,7,9,10пп
слив воды из емкостей в чердачном посещении 1,4,6,8,9,10пп
слив воды из емкостей в чердачном посещении 7,10пп
установка лотка б/у L=1,0м 1 под
переустановка лотка б/у 1,7пп
открытие продухов
| укрепление металлических урн - 5,6,7пп | 1188.96
укрепление обшивки дверного полотна с 2-х сторон (5 подъезд, контейнерная)2*1,4*2 стороны
| предоставление собственникам МКД для проведения субботника инструмента и хоз.мешков 3уп*199,99 | 599.97
| осмотр чердаков на наличие течей с кровли | 0
слив воды из емкостей в чердачном посещении 9пп
| ремонт столешницы стола МАФ напротив 7 под. | 475.203
закрытие чердачного люка - 5 подъезд
| ремонт кровли отдельными местами с нарезкой Ризолина по размеру с предварительной подготовкой поверхности | 9334.3
| ремонт наружных швов кв.44 промышленными альпинистами | 16569.93
закрытие чердачных люков 1,5,9пп
| демонтаж стола на детской площадке (деревянная столешница, металл.стойки | 1148.78
| вывоз травы автотранспортом | 2233.3333
закрытие продухов
утепление продухов мателиалами б/у
демонтаж-монтаж лючка мусоропровода для устранения засора в стволе мусоропровода 2п 3/4эт
| замена кодового замка-защелки на входной металлической двери - 4 подъезд | 3363.78
закрытие стеклопакета 3 подъезд
| ИТОГО по п. 9 : | 48887.9986
10. | Управление многоквартирным домом | 319634.568
11. | Сумма затрат по дому : | 1417125.0864
| Итого начислено населению | 1452775.34
| Итого оплачено населением | 1431645.04
| Начислено арендаторам (Маргачева, ТТК) (без НДС) | 44218
| Поступило средств от арендаторов нежилых помещений (без НДС) | 27881.84
| Результат за 2023 год "+" - экономия "-" - перерасход | 42401.7936
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -66941.7364