## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №4"
ул.Парковая, 8
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (уборка мусора)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
п | Площадь газонов
Отчет за 2023 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 8
| Результат на 01.01.2023 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 35108.8364
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 51662.52
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 15826.6224
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей в летний период | 28062.3
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей в зимний период | 28062.3
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 39596.8752
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, мытье окон | 9956.2948
1.4. | мытье окон | 421.8418
| очистка кровель от мусора | 6117.453
| ИТОГО по п. 1 : | 179706.2072
3. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 19206.46
| Подметание придомовой территории в летний период после кошения | 600.24
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 21530.08
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 7554.988
2.4 | Очистка урн | 5823.36
| Подметание снега высотой до 2-х см | 21503.3
| Подметание снега выше 2-х см | 30677.04
2.5 | Механизированная уборка внутридворовых проездов, очистка территории от уплотненного снега толщиной 20см | 7923.3
2.6. | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 15514.902
2.7. | Очистка пешеходных дорожек, отмостки, крылец, площадок и вдоль бордюр шириной 0,5 м от наледи и льда | 20607.912
2.9. | Кошение газонов | 27793.376
| ИТОГО по п. 3 : | 178734.958
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3.1. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы центрального отопления | 0
| - Промывка трубопроводов системы ЦО | 61649
| - Испытание трубопроводов системы ЦО | 15659.28
| - Регулировка и наладка системы ЦО | 581.49
| - консервация , расконсервация системы ЦО | 8296.47
| - ликвидация возд.пробок в тояке отопления | 903.55
3.6 | Замена ламп освещения подъездов, подвалов | 2866.39
| Замена ламп освещения внутриквартального | 1319.32
| ИТОГО по п. 3 : | 91275.5
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей констр.элем. | 9442.737
4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центр.отопления | 37770.948
4.3. | Проведение технических осмотров, ремонтов и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации, ливневой канализации | 28328.211
| ИТОГО по п. 4 : | 75541.896
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инжен.сантехнич. и эл.технического оборудования | 48496.032
5.1 | Диспетчерское обслуживание | 13522.932
| ИТОГО по п. 5 : | 62018.964
6. | Дератизация | 2967.86
7. | Дезинсекция | 3159.898
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
8.1 | Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5368.44
8.2 | Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4045.2
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (тепло) | 3938.52
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (вода) | 3938.52
| Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных энергоснабжающей организации (эл.энерг) | 7877.04
| ИТОГО по п. 8 : | 25167.72
9. Текущий ремонт
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
замена автоматического выключателя в ВРУ в схеме освещения МОП 5,6 подъезды 16А
| замена светильника (СА-18) в МОП - 6 подъезд | 732.83
| замена светодиодного уличного светильника COBRA 100w для освещения придомовой территории с применением автовышки (5 подъезд) | 4958.68
| работа автовышки | 2100
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения (непредвиденные работы | 0
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ГВС (кв. №78) | 2122.53
| замена сбросного вентиля на стояке отопления (3 поъезд) Ду 15мм | 677.52
| замена вентиля ИТП №2 с отжигом: | 0
а | смена вентиля чугунного Ду 25 мм | 996.96
б | уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
в | сварочные работы
| замена вентиля со сборкой на стояке отопления (стояк квартиры № 29): | 0
а | смена крана шарового Ду 20 мм | 996.96
б | смена сгона Ду 20 мм | 216.89
в | смена муфты стальной Ду 20 мм | 259.32
г | смена контргайки Ду 20 мм | 76.45
д | смена резьбы Ду 15 мм | 76.45
е | сварочные работы
ж | уплотнение соединений сантехническим льном, силиконовым герметиком
| замена участка канализационного стояка Ду 100 мм (квартира № 83): | 0
а | замена участка канализационной трубы Ду 110 мм | 1541.84
б | замена канализационного перехода на чугун Ду 110 мм*124+ манжета | 916.39
в | установка компенсационного патрубка Ду 110 мм | 296
г | установка переходной манжеты Ду 110*124 | 200.26
д | уплотнение соединений силиконовым герметиком
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов) (непредвиденные работы | 0
заделка штрабы за унитазом монтажной пеной кв.77 250*50мм
закрытие выхода на чердак 5 под.
| заделка примыканий дверной коробки монтажной пеной - 5 под | 622.872
| очистка козырьков от снега над входом в подъезд (1-6пп) | 2663.25
| осмотр чердака 1 под. на наличие течи кв.13(по заявке) | 0
| удаление льда с чердака с выносом на кровлю, устройство полиэтиленовой пленки над квартирой № 13 (работы велись в стесненных условиях) согласно сметы | 4805.12
проверка работоспособности вентиляции в туалете
| очистка выпуска канализационного стояка от мусора 1 под.чердак по стояку кв.№13 | 574.39
| ремонт металлического контейнера с частичной заменой металла - 0,78м2 | 4956.72
открытие продухов
| 1 под. (над кв.13) устройство вывода канализационного стояка согласно сметы | 7013.46
| ремонт козырька кв.73(устройство наплавляемого материала в 1 слой)работы выполняли промышленные альпинисты | 11598
закрытие и утепление продухов
повторное утепление утеплителем URSA TERRA подвального продуха м/у 1 и 2п
| ИТОГО по п. 9 : | 48402.892
| Управление многоквартирным домом | 194916.744
13. | Сумма затрат по дому : | 861892.6392
| Итого начислено населению | 887689.68
| Итого оплачено населением | 871384.48
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 10865.9
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 9969.78
| Результат за 2023 год "+" - экономия "-" - перерасход | 19461.6208
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 54570.4572