## Лист1
Затраты на управление, содержание и текущий ремонт общедомового оборудования
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО "ЖЭК №6"
Юбилейная, 1 А
1 | 2
Натуральные показатели и технические характеристики
А | Общая площадь жилых помещений
Б | Общая площадь нежилых помещений
В | Итого общая площадь жил.и нежил.помещений
г | Уборочная площадь элементов л/клеток
д | Уборочная площадь лестничных клеток
- нижних 2-х этажей
- выше 2-го этажа
е | Численность проживающий людей
Количество мусоропроводов
ж | Площадь мусороприемных камер
Количество клапанов мусоропровода
Длина ствола мусоропровода
з | Площадь чердаков
и | Площадь подвала
к | Площадь кровли (сбивание сосулей)
л | Площадь придомовой территории (ручная уборка летом)
Площадь проездов (механизированная уборка)
Площадь для очистки от наледи и льда
Количество общедомовых приборов тепла
Количество общедомовых приборов воды
м | Норматив накопления твердых бытовых отходов на 1 человека в месяц
н | Количество лифтов
Площадь пола кабины лифта
Площадь элементов кабины лифта
п | Площадь газонов
Отчет за 2023 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Юбилейная 1а
| Результат на 01.01.2023 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -365320.0916
1. Содержание помещений общего пользования
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 16374.96
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 5587.488
1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 38543.4
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 13979.424
1.3. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, окон. решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл. счетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 0
| стен | 2903.089
| дверей | 311.7246
| плафонов | 181.16
| почтовых ящиков | 17.5984
| обметание пыли с потолков | 1710.021
| подоконников | 144.928
| перил | 102.873
| отопительных приборов | 141.046
1.4. | Мытье окон | 334.552
| ИТОГО по п. 1 : | 80332.264
2. Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества
2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 41631.4752
2.2. | Уборка мусора с газона в летний период (листья и сучья) | 7244.16
2.3 | Уборка мусора с газона в летний период (случайный мусор)) | 13500.48
2.4 | Очистка урн | 1941.12
2.5 | Подметание снега толщиной до 2-х см | 35217.54
2.6 | Подметание снега толщиной выше 2-х см | 110185.812
2.7 | Сдвижка и подметание территории в зимний период (механизированная уборка) с вывозом снега | 8884.48
2.8 | Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами шириной 0,5м | 4638.348
2.9 | Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5м | 33269.184
2.10 | Кошение газонов | 15585.92
| Уборка контейнерной площадки | 1088.238
| ИТОГО по п. 2 : | 273186.7572
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
4.1. | Регулировка, промывка, консервация, расконсервация, испытание системы центр.отопления:
| - проведение техосмотров и устранение незначительных неисправностей в системе ЦО | 561.154
| - промывка трубопроводов системы ЦО | 47253.5
| - испытание трубопроводов системы ЦО | 34934.152
| - консервация и расконсервация системы ЦО | 18508.523
| - ликвидация воздушных пробок в системе ЦО | 1084.26
| регулировка и наладка системы отопления | 1297.241
| ИТОГО по п. 3 : | 103638.83
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
5.3. | Проведение тех. осмотров и устран.мелких неисправн.конструктивных элем.и систем вентиляции | 5185.134
5.4. | Проведение тех. осмотров и устран. неисправн. эл.технич.устройств | 13144.208
5.5. | Проведение тех. осмотров и устран. неисправнв системах водоснабжения и канализации чердаков | 15555.402
| ИТОГО по п. 4 : | 33884.744
6. Аварийное обслуживание
6.1. | Аварийное обслуживание внутридомового инж.сантех- и электротехнического оборудования | 33799.392
6.2. | Диспетчерское обслуживание | 0
ИТОГО по п. 5 :
6. | Дератизация | 2784.6
7. | Дезинсекция | 2964.78
5749.38
8. Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета.
7.1 | Вводные приборы учета тепла
7,1,1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе, датчиков давления и температур, проверка работоспособности запорной арматуры для отключения фильтров. Разборка фильтра. Очистка фильтра от накипи | 5368.44
7,1,3 | снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с организацией | 3938.52
7.2 | Вводные приборы учета воды | 0
7,2,1 | Обслуживание приборов учета воды | 0
| визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР | 4045.2
7,2,3 | снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с энергоснабжающей организацией | 3938.52
| снятие и запись показаний | 7877.04
| Итого: | 25167.72
9. Текущий ремонт (непредвиденные работы)
9.1. | Текущий ремонт электрооборудования (непредвиденные работы)
| смена светодиодного светильника ЛУЧ (2п, 3 этаж холл налево) | 3426
| замена светильника ЛУЧ-220-С 3 п | 2127.72
9.2. | Текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления (непредвиденные работы) | 0
| замена крана шарового 1/2 кв.36 | 996.96
уплотнение соединений сантехническим льном кв.36
замена уплотняющих сантехнических прокладок кв.36
| замена крана шарового GIACOMINI Ду 15мм на радиаторе в кв.1 | 3120
смена прокладки радиаторной кв.1
смена уплотнительного кольца на резьбовых соединениях радиатора кв.1
| замена крана шарового Ду 15 мм со сборкой на радиаторе кв.40: | 0
а | смена крана шарового Ду 15 мм | 996.96
б | смена сгона Ду 15 мм
в | смена муфты Ду 15 мм
г | смена контргайки Ду 15 мм
д | уплотнение соединений сантехническим льном кв.40
| замена крана шарового Ду 15 мм со сборкой на радиаторе кв.42: | 0
а | смена крана шарового Ду 15 мм GIACOMINI Ду15мм | 1560
б | смена сгона Ду 15 мм
в | смена муфты Ду 15 мм
г | смена контргайки Ду 15 мм
д | уплотнение соединений сантехническим льном кв.40
| замена крана шарового Ду 15мм | 1993.92
уплотнение соединений лентой ФУМ
| замена крана шарового Ду 15 мм кв.50 | 1993.92
уплотнение соединений лентой ФУМ
9.3 | Текущий ремонт систем конструкт.элементов (непредвиденные работы) | 0
| осмотр чердачного помещения | 0
смена проушин на чердачном люке 2 подъезд
смена навесного замка на чердачном люке 2 подъезд
укрепление чердачного люка 2 под
| сбор для утилизации автопокрышек б/у с площадок ТКО от МКД ( Юбилейная 1А,1Г) | 420
| ремонт кровли-козырька над песочницей из сотового поликарбоната на детской площадке Юб.1А,1Г | 992.25
| ремонт шиферной кровли над спуском в подвал со сменой шифера с разборкой отбойника и креплением отбойника из оцинкованной стали | 1247.9425
крепление отбойника из оцинкованной стали над спуском в подвал
| ремонт металлической решетки спуска в подвал с установкой накладного шарнира (сварка) | 792.64
| укрепление ограждения из профлистов под балконами (3шт) на дюбель-гвозди 6*60 с бурением отверстий 20 шт | 1647.4
| установка конька из оцинкованной стали возле вентшахты | 1727.44
транспортные услуги (вывоз травы)
вывоз травы автотранспортом
| Итого по п.9: | 23043.1525
| Управление многоквартирным домом | 79889.472
| Сумма затрат по дому: | 658691.7117
| Итого начислено населению | 633973.73
| Итого оплачено населением | 676570.7
| Результат за 2023 год "+" - экономия "-" - перерасход | 17878.9883
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -347441.1033
2. | Санитарное содержание придомовых территорий
3. | Подготовка дома к сезонной эксплуатации
4. | Проведение технических осмотров и устранение мелких неисправностей
5. | Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования
6. | Диспетчерское обслуживание
7. | Обслуживание общедомовых приборов учета
8. | Непредвиденные ремонты общедомового инженерного оборудования
9. | Дератизация мест общего пользования
10. | Дезинсекция мест общего пользования
11. | Управление многоквартирным домом
Итого затрат в расчете на год:
Общая площадь дома
Экономически-обоснованный тариф на 1 м2 в месяц (руб)
Директор ООО "ЖКУ"
__________________
А.Г.Свянтов