## Лист1
Отчет за 2024 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Диктатуры Пролетариата 12
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Результат на 01.01.2024 ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -185909.4112
№ п/п | Наименование выполняемых работ
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 8736.192
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 3300.528
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей | 20585.28
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 8251.32
| Влажная протирка поверхностей конструкций лестничной клетки | 0
| Мытье окон | 0
| мытье окон | 0
| ИТОГО | 40873.32
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака от мусора | 0
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 0
| Удаление с крыш мусора | 0
| ИТОГО | 0
3 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 1671.024
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 4104.112
| Уборка случайного мусора с территории в летний период | 1844.136
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 1826.769
| Уборка урн в летний период | 1977.12
| Уборка территории после кошения | 137.95
| Сгребание травы с газона после кошения | 2052.056
| ИТОГО | 13613.167
4 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка урн в зимний период | 988.56
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 1826.769
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок, отмостки | 21057.264
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 3517.236
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда | 7301.754
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом (крыльца, 1/2 бордюры, площадка у подъезда, дорожки) | 1315.116
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 7378.236
| ИТОГО | 43384.935
5 | Кошение газонов | 6637.656
6 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| промывка трубопроводов системы отопления | 20187.336
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 25999.66
| консервация и расконсервация ЦО | 13766.88
| регулировка и наладка системы ЦО | 960.48
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 1104.84
| ИТОГО | 62019.196
7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | 0
| Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
| Ремонт и укрепление входных дверей, окон и слуховых окон | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 0
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО | 0
8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение неисправностей конструктивных элементов, прочистка засоренных вентканалов в пределах доступности | 7614.096
| Проведение тех. осмотров и устранение неисправностей эл.технических устройств | 9640.428
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 11421.144
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 15228.192
| Ершение канализационного выпуска | 0
| Ершение кухонных стояков | 0
| ИТОГО | 43903.86
9 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 19158.048
10 | Диспетчерское обслуживание | 5342.148
11 | Дератизация подвала | 1510.92
12 | Дезинсекция подвала | 2798
13 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5470.44
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4122.12
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 4013.4
| Поверка общедомового счетчика тепла (разделили плату на 4 года) | 0
| Поверка общедомового счетчика воды | 0
| ИТОГО | 21632.76
14 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
Текущий ремонт электрооборудования
| смена лампы ДРЛ 250 | 525.88
| работа телевышки | 1050
| замена лампы в светильнике освещения придомовой территории (1 подъезд) с применением телевышки | 672.19
| работа телевышки | 840
Текущий ремонт систем ВиК
замена участка канализации кв.14,15:
а | смена участка трубы РР Ду 110 | 1541.84
б | смена отвода РР 110*45 | 862.5
в | установка резиновой манжеты 123*110 | 200.26
г | установка перехода на чугун 110/123 | 916.39
д | смена муфты РР канализационной дураструб. Ду 110 | 278.01
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100мм | 0
| установка прокладка 3/4 в р/в | 141.42
| замена участка магистрали отопления с запорной арматурой с отжигом | 0
| смена трубы ВГП Ду 20мм | 906.88
| вентиль бронзовый Ду 20мм | 996.96
| сгон Ду 20мм | 216.89
| резьба Ду 20мм | 393.91
| резьба Ду 15мм | 393.91
| муфта Ду 20мм | 528.39
| контргайка Ду 20мм | 76.45
| отвод Ду 25мм | 1285.32
Текущий ремонт систем конструктивных элементов
| очистка кровли и балконных козырьков от снежных наносов с кровли | 2895.2
| остекление рамы на лестничной клетке | 202.9416
| Дополнительная механизированная уборка территории от снега | 300
| остекление оконной рамы на лестничк.клетке 3 под. 0,31*0,39 | 202.9416
| срезка кустарников | 495.1
| окраска МАФ (скамейка) | 365.834
| установка лавочки с бурением отверстий 3 подъезд | 1993.78
| Покраска контейнера | 1069.49
| закрытие вентшахты сеткой | 416
| заделка отверстий в полу подъезда монтажной пеной и песчано-цементным раствором | 1722
| ремонт контейнера с материалами | 1000
| ИТОГО | 22490.4872
17 | Содержание антенн и запирающих устройств
15 | Управление многоквартирным домом | 91921.788
| Сумма затрат по дому в год | 375286.2852
| Итого начислено населению | 456661.32
| Итого оплачено населением | 444546.8
| Результат за 2024 год "+" - экономия "-" - перерасход | 69260.5148
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -116648.8964
Note on B13: Протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл.счетчиков, почтовых ящиков
Note on B54: в поъездах, подвалах