## Лист1
Отчет за 2024 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Диктатуры Пролетариата 5
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Результат на 01.01.2024 ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -103077.979
№ п/п | Наименование выполняемых работ
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 10105.92
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей | 11906.4
| Влажная протирка поверхностей конструкций лестничной клетки | 0
| Мытье окон | 0
| мытье окон | 0
| ИТОГО | 22012.32
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака от мусора | 0
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 0
| Удаление с крыш мусора | 0
| ИТОГО | 0
4 | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
5 | Содержание мусоропровода
Уборка и дезинфекция клапанов
Влажное подметание пола камер
Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров)
Дезинфекция мусоросборников
Дезинфекция мусороприемных камер
Устранение засоров
ИТОГО
3 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 4956.528
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 1691.55
| Уборка случайного мусора с территории в летний период | 1190.7
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 722.687
| Уборка урн в летний период | 1318.08
| Уборка территории после кошения | 171.74
| Сгребание травы с газона после кошения | 1691.55
| ИТОГО | 11742.835
4 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка урн в зимний период | 659.04
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 722.687
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок, отмостки | 22937.736
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 7144.092
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда | 1326.702
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом (крыльца, 1/2 бордюры, площадка у подъезда, дорожки) | 778.734
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 7776.054
| ИТОГО | 41345.045
5 | Кошение газонов | 5471.55
6 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| осмотр системы ЦО | 0
| промывка трубопроводов системы отопления | 11032.44
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 7601.1
| консервация и расконсервация ЦО | 4024.8
| регулировка и наладка системы ЦО | 280.8
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 920.7
| ИТОГО | 23859.84
7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | 0
| Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
| Ремонт и укрепление входных дверей, окон и слуховых окон | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 473.64
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО | 473.64
8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение неисправностей конструктивных элементов, прочистка засоренных вентканалов в пределах доступности | 1506.104
| Проведение тех. осмотров и устранение неисправностей эл.технических устройств | 3813.844
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 4518.312
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 6024.416
| Ершение канализационного выпуска | 0
| Ершение кухонных стояков | 0
| ИТОГО | 15862.676
9 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 7579.104
10 | Диспетчерское обслуживание | 2113.404
11 | Дератизация подвала | 918
12 | Дезинсекция подвала | 1700
13 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5470.44
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4122.12
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 4013.4
| Поверка общедомового счетчика тепла (разделили плату на 4 года) | 0
| Поверка общедомового счетчика воды | 0
| ИТОГО | 21632.76
14 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
Текущий ремонт электрооборудования
| смена энергосберегающего патрона СА-19 2п тамбур | 402.16
| смена светильника СА-18 1п,1эт | 732.83
Текущий ремонт систем ВиК
замена участка канализации Ду 100 мм в подвале:
а | смена участка канализационнной трубы РР Ду 110 мм | 12334.72
б | сменат отвода канализации 110*45 | 3450
в | установка переходника РР для чугунных труб Ду 110 мм с манжетой | 3665.56
г | устройство канализационного тройника 110*110*45 | 1314.5
д | устройство ревизии Ду 110 мм | 681.54
е | устройство муфты канализационной двураструбовой Ду 110 мм | 834.03
ж | устройство заглушки канализационной Ду 110 мм | 385.18
з | замена болтовых соединений М10 | 401.64
к | устройство компенсационного канализационного патрубка Ду 110 мм | 592
| установка крана шарового Ду 15 под кв.3 | 699.11
| замена вентиля со сборкой на стояке ХВС с отключением ХВС с отжигом (стояк кв.№3,7): | 0
а | смена крана шарового Ду 20мм | 996.96
б | смена крана шарового муфтового Ду 15 мм | 996.96
в | смена сгона Ду 20 мм | 216.89
г | смена резьбы Ду 15 мм | 76.45
д | смена муфты стальной Ду 20 мм | 518.64
е | смена контргайки Ду 20 мм | 76.45
з | сварочные работы | 1188.96
| укрепление канализационного коллектора Ду 100 мм монтажной перфорированной лентой со сверлением отвестий в ж/б перекрытии и забивкой анкеров | 557.056
| замена запорной арматуры(кран шаровый Giacomini мм американка) на радиаторе с отключением и сбросом стояка (кв.№3) | 2846.3
| подключение нового трубопровода ХВС на вводе ( с копкой траншеи в подвале МКД, труба ПНД Ду 25 мм от МУП ТС): | 0
а | копка траншеи вручную (0,5*1,6*2,7)/2 | 1650
б | установка муфты PP RC c HP 25*3/4 | 623.07
в | смена сгона Ду 20 мм | 216.89
г | смена резьбы Ду 15 мм | 393.91
д | смена крана шарового Ду 15 мм | 1993.92
е | бочонок Ду 15 мм | 202.78
ж | установка фильтра бронзового Ду 15 мм | 680.87
з | установка узла подключения в/с PF | 933.04
к | сварочные работы | 396.32
Текущий ремонт систем конструктивных элементов
| Дополнительная механизированная уборка территории от снега | 300
| Покраска контейнера | 712.99
| Установка винтового замка | 388
| ремонт входной металлической двери (сварка) 2п | 1188.96
| запенивание примыканий металлической вх.двери монтажной пеной 2п | 2279.8
| ИТОГО | 44928.486
17 | Содержание антенн и запирающих устройств
15 | Управление многоквартирным домом | 36365.124
| Сумма затрат по дому в год | 235531.144
| Итого начислено населению | 161711.88
| Итого оплачено населением | 168314.97
| Результат за 2024 год "+" - экономия "-" - перерасход | -67216.174
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -170294.153
Note on B11: Протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл.счетчиков, почтовых ящиков
Note on B62: в поъездах, подвалах