## Лист1
Отчет за 2024 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Гоголя 14
| Результат на 01.01.2024 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | 32656.1135
1 | Содержание помещений общего пользования | факт
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 3854.448
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей | 9082.32
| Генеральная уборка лестничных клеток | 0
| Мытье окон | 0
| ИТОГО | 12936.768
3 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака от мусора | 0
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 0
| Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
| ИТОГО | 0
6 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 1347.88
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 3194.434
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 1952.286
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 554.897
| Подметание территроии после кошения | 152.644
| Сгребание травы после кошения | 6117.504
| ИТОГО | 13319.645
7 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 554.897
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 11678.368
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 3935.88
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 1164.534
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 837.216
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 3528.846
| ИТОГО | 21699.741
8 | Кошение газонов | 19787.904
9 | Очистка урн | 906.18
10 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| промывка трубопроводов системы отопления | 6603.8
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 6334.25
| консервация и расконсервация ЦО | 3354
| регулировка и наладка системы ЦО | 187.2
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 920.7
| ИТОГО | 17399.95
11 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт продухов в цоколях здания | 546.5
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 789.4
| Замена ламп освещения внитриквартального | 0
Прочистка засоренных вентканалов
| ИТОГО | 1335.9
12 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 1156.424
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 3469.272
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 3469.272
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 5856.728
| Ершение канализационных выпусков | 0
| ИТОГО | 13951.696
13 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 5819.424
14 | Диспетчерское обслуживание | 1622.724
15 | Дератизация подвала | 691.2
16 | Дезинсекция подвала | 560
17 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 0
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4122.12
| Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии | 0
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 0
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передача данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 4013.4
| ИТОГО | 12148.92
18 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
Текущий ремонт электрооборудования
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 кв.№12 | 1145.73
| замена автомата 63А | 638.39
| замена светильника СА-19 тамбур, 1п | 402.16
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 кв.6 | 1145.73
| очистка корпуса ВРУ, клемных колодок от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена светильника СА-19 в МОП (2 подъезд) | 826.51
| Текущий ремонт систем ВиК | 0
| устранение засора | 0
| замена вентиля Ду 20мм под кв.10 | 1355.04
| замена вентилей на стояках отопления Ду 15мм (стояки квартиры №12) | 1993.92
| замена запорной арматуры системы отопления в ИТП: | 0
а | смена крана шарового Ду 40 под приварку | 7223.92
б | сварочные работы | 2377.92
| устранение засора | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм | 0
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов | 0
| Дополнительная механизированная уборка территории от снега | 300
| срезка кустарников | 495.1
| укрепление притворной планки тамбурной двери | 280.5
| ремонт лавочки 2 подъезд | 1260.46
| Покраска контейнера | 712.99
| установка проушин на подвальную дверь | 527.8
| распил веток по стандарту | 1785.875
| срезка кустарника | 1614.99
| укрепление дверных навесов на входной двери (2 п) | 184.72
| установка щеколды на входную дверь (2п) | 473.12
| установка проушин на подвальную дверь | 527.8
| установка винтового замка | 574.39
| Установка винтового замка | 388
| установка пружины на тамбурную дверь 1 подъезд | 397.79
| ИТОГО | 26632.855
19 | Содержание антенн и запирающих устройств | 0
20 | Управление многоквартирным домом | 27922.044
| Сумма затрат по дому в год | 176734.951
| Итого начислено населению | 135436.84
| Итого оплачено населением | 127887.03
| Результат за 2024 год "+" - экономия "-" - перерасход | -48847.921
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -16191.8075