## Лист1
Отчет за 2024 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Ленина 12
| Результат на 01.01.2024г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 441461.6936
1 | Содержание помещений общего пользования
2 | Общая площадь нежилых помещений
3 | Уборочная площадь элементов л/клеток
стен
потолка
лестничные ограждения
почтовые ящики, двери, лифт (стены, двери), радиаторы, черд.лестницы, подоконники
4 | Уборочная площадь нижних двух этажей
5 | Уборочная площадь выше второго этажа
6 | Площадь окон
7 | Площадь чердаков
Уборочная площадь чердаков
8 | Площадь подвала
Уборочная площадь подвала
9 | Убираемая площадь кровли
10 | Уборочная площадь площадь твердого покрытия
бордюр
отмостка (99,5м*1м=99,5)
крыльца
площадки у подъезда
контейнерная площадка
ступени
11 | Механизированная уборка
12 | Уборочная площадь покрытия после кошения
13 | Уборочная площадь газонов
13 | Количество урн
14 | Количество общедомовых приборов учета тепла
15 | Количество общедомовых приборов учета воды
16 | Количество общедомовых приборов учета электроэнергии
17 | Объем здания
18 | Количество лифтов
19 | Количество мусоропроводов
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 61717.448
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 102529.152
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 39092.352
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 3-го эт. | 119854.68
| Генеральная уборка лестничных клеток | 24169.484
| Мытье окон | 2380.382
| ИТОГО | 349743.498
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака от мусора | 4889.846
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 6615.674
| Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
| ИТОГО | 11505.52
3 | Техническое содержание лифта | 280800
3.1 | ПТО лифтов | 18740
4 | Содержание мусоропровода
| Уборка и дезинфекция клапонов | 10201.8
| Влажное подметание пола камер | 12409.28
| Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров) | 39409.0116
| Дезинфекция мусоросборников | 0
| Дезинфекция мусороприемных камер | 0
| Устранение засоров | 355.56
| ИТОГО | 62375.6516
5 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 15115.29
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 59429.79
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 70597.632
| Подметание территории после кошения | 368.776
| Сгребание травы после кошения | 4688.368
| ИТОГО | 150199.856
6 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 72973.04
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 10434.432
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 15405.96
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 9107.64
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 17166.276
| ИТОГО | 125087.348
7 | Кошение газонов | 15165.168
8 | Очистка урн | 5931.36
9 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления | 0
| осмотр системы ЦО | 1150.552
| промывка трубопроводов системы отопления | 112115.08
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 63225.56
| консервация и расконсервация ЦО | 33478.08
| регулировка и наладка системы ЦО | 2335.68
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 11416.68
| ИТОГО | 223721.632
10 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | 0
| Ремонт и укрепление входных дверей | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
| Ремонт продухов в цоколях здания | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 1341.98
| Замена ламп освещения внитриквартального | 0
| ИТОГО | 1341.98
11 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 37938.048
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 56907.072
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 0
| Ершение канализационного выпуска (лежака) | 0
| Ершение кухонных (канализационных) стояков | 0
| ИТОГО | 94845.12
12 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 95457.024
13 | Диспетчерское обслуживание | 26617.824
14 | Дератизация подвала | 1778.76
15 | Дезинсекция подвала | 4941
16 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 10940.88
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4122.12
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 8026.8
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 4013.4
| Ремонт теплосчетчика | 10869
| Поверка теплосчетчика после ремонтп | 17564.4
| Поверка общедомового счетчика тепла | 14000
| смена комплекта термометров сопротивления | 2000
| Поверка комплекта термопреобразователей | 2943.6
| ИТОГО | 78493.6
17 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
| Текущий ремонт электрооборудования | 0
| установка настенного патрона в МОП (4 подъезд подвал) | 1038.12
| замена выключателя в схеме освещения подвала (4 подъезд)- пост кнопочный ПКЕ | 1421.92
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№67) | 1145.73
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40 (кв.№71) | 1145.73
| укрепелние ЩУРС (1 ый подъезд 7 этаж) | 841.815
| установка светильников ЛУЧ 220С в МОП (под козырьками 1-4пп) с прокладкой кабеля АВВГ-П 2*2,5 - 9 мп | 9303.2
| установка светильников ЛУЧ 220С в МОП 4 подъезд 8 эт. | 2325.8
| закрытие ЩУРС в МОП | 771.6
| Текущий ремонт систем ВиК | 0
| устранение свища на стояке ГВС (кв.№7) | 720.54
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№49,61) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 100 мм | 0
| демонтаж ППР (для поверки) и установка катушек Ду 32мм в ИТП №2 | 3568.26
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (квартира№44) | 0
| демонтаж ППР (для проверки) и установка катушек (ИТП №1) | 3568.26
| замена вентиля Ду 15 мм (поливочный водопровод 2 подъезд) | 996.96
| замена сбросного вентииля на стояке ГВС (3 подъезд) | 1993.92
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№136) | 0
| замена сбросного вентиля на стояке ХВС Ду 15мм (3 под. подвал) | 1398.22
| прочистка фановой трубы с кровли (кв.№ 30) | 749.77
| установка хомута на стояке ХВС (подвал) | 235.2
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№44) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№16) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм ( 4 подъезд) | 0
| замена вентиля Ду 25 мм с отжигом (3 подъезд) | 1993.92
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-4пп | 0
слив воды из емкостей в чердачном помещении 3 под
| переустановка лотков в чердачном помещении | 439.2625
закрытие окна (стеклопакет) 1 под 6 этаж
| очистка подъездных козырьков от снега и льда 1-4 пп | 1559.789
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 1-4 пп | 0
| переустановка лотка б/у 70*30см - 1 под | 73.7961
| установка новой емкости для сбора воды в месте течи с кровли- 1,3пп | 471.3
| осмотр кровли 1-4 пп | 0
| очистка по периметру ливневки от снега и льда 1 под | 36.19
| ремонт шиберов в мусорокамере (1,2пп) с устройством уголка50* 50*4 L=0,5м-2 шт | 2257.5
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 1-4 пп (22.03.2024,03.04.2024) | 0
| 3,4пп- слив воды из емкостей | 1050.504
| очистка лотка от льда L=2,5м(22.03.2024) | 45.5994
| открытие продухов (06.05.2024) | 0
3,4пп- слив воды из емкостей
| очистка чердака от мусора с выносом в контейнерную 1-4пп | 4889.846
| очистка кровли от мусора с выносом в контейнерную 1-4пп | 6615.674
слив воды из емкостей - 2 под.
| ремонт межпанельных швов кв. 85 | 2727.66
| смена колес на контейнерной тележке - 3 подъезд | 2292.7
| обработка чердачного помещения от насекомых (3,4пп) с рыхлением керамзита в чердачном помещении (по заявке жителей) | 2500
| ремонт крыльца 2 подъезда, заделка примыкания плиты крыльца к стене бруском | 407.745
| ремонт крыльца 2 подъезда, заделка примыкания плиты крыльца к стене пеной монтажной | 673.14
1п- слив воды из емкостей
| привоз и выгрузка дресвы из автомобиля вручную (07.10.2024) | 1617.35
| замена оконных блоков на л/клетках (11 штук) | 289188
| закрытие и утепление продухов (09.10.2024) | 3054.072
| смена остекления оконной фрамуги 1 под 4 эт(09.10.2024) | 984.2668
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-4пп (04.10.2024) | 0
слив воды из емкостей 1,2,3пп (04.10.2024)
| осмотр теплового контура на л/клетках и закрытие окон 1-4 пп (18.10.2024) | 843.6
| замена наличника на тамбурных дверях 2,3пп | 607.908
| установка металлического уголка 50*50 L 0,1мп на пороге дверной коробки | 105.316
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-4пп | 0
| слив воды из емкостей 2,3,4пп | 0
| ИТОГО | 355660.1838
18 | Содержание антенн и запирающих устройств | 52317.792
19 | Управление многоквартирным домом | 458010.144
| Сумма затрат по дому в год | 2412733.4614
| Итого начислено населению | 2200205.4
| Итого оплачено населением | 2197156.38
| Начислено по нежилым помещениям | 11661
| Поступило средств по нежилым помещениям | 12632.75
| Результат за 2024 год "+" - экономия "-" - перерасход | -202944.3314
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 238517.3622
Note on B114: Поверка 2-х теплосчетчиков в 2024 г.