## Лист1
Отчет за 2024 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 8
| Результат на 01.01.2024 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 54570.4572
1. Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 52568.88
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 16125.984
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей - лето | 23821
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей - зима | 32029.2
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 40314.96
| Влажная протирка поверхностей конструкций лестничной клетки | 10140.9556
| Мытье окон | 321.868
| ИТОГО | 175322.8476
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака и подвала от мусора | 0
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 1870.544
| Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
| ИТОГО | 1870.544
4 | Техническое содержание лифта
5 | Содержание мусоропровода
| Уборка и дезинфекция клапонов | 0
| Влажное подметание пола камер | 0
| Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров) | 0
| Дезинфекция мусоросборников | 0
| Дезинфекция мусороприемных камер | 0
| Устранение засоров | 0
| ИТОГО | 0
3 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 21773.78
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 21896.8015
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 96187.896
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 7927.236
| Уборка территроии после кошения | 1028.5924
| Сгребание травы после кошения | 8758.7206
| ИТОГО | 157573.0265
4 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 6606.03
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 62548.32
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 10061.376
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 8073.45
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 8782.02
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 21004.218
| ИТОГО | 117075.414
5 | Кошение газонов | 28331.2806
6 | Очистка урн | 8402.76
7 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| промывка трубопроводов системы отопления | 62705.84
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 15962.31
| консервация и расконсервация ЦО | 8452.08
| регулировка и наладка системы ЦО | 589.68
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 3682.8
| ликвидация воздушных пробок в радиаторе | 0
| ИТОГО | 91392.71
8 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей | 0
| Ремонт и укрепление входных дверей | 0
| Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 3315.48
| Замена ламп освещения внитриквартального | 0
| ИТОГО | 3315.48
9 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 19274.064
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 38548.128
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 28911.096
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 24403.452
| Ершение канализационного выпуска (лежака) | 0
| Ершение кухонных (канализационных) стояков | 0
| ИТОГО | 111136.74
10 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 48496.032
11 | Диспетчерское обслуживание | 13522.932
12 | Дератизация подвала | 3142.44
13 | Дезинсекция подвала | 4364.5
14 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5470.44
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4122.12
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 8026.8
| Поверка общедомового счетчика тепла | 14000
| Поверка (замена) общедомового счетчика воды | 0
| Замена комплекта термометров сопротивления в теплосчетчике | 2000
| ИТОГО | 41646.16
15 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
| Текущий ремонт электрооборудования | 0
| замена светильника СА-18 в МОП (5 подъезд) | 732.83
| замена светильника СА-18 в МОП (2,4 подъезд) | 1465.66
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений | 0
| замена пакетного выключателя ПВ 2*40(кв.№50,66) | 2291.46
| замена сжима на стояке электроснабжения (3 подъезд) | 128.96
| установка розетки для подключения электроинструмента (6 подъезд) | 197.48
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 для подключения розетки (6п) | 701.46
| установка светильника Луч-220-С (2 подъезд) | 4651.6
| установка розетки для подключения электроинструмента в подвале | 0
| розетка 1ОП | 197.48
| кабель АВВГ 2*2,5 | 1753.65
| замена уличного светодиодного светильника COBRA для освещения придомовой территории с применением автовышки | 5100
| работа автовышки | 2250
0
| Текущий ремонт систем ВиК | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (5-6пп) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (5-6пп) | 0
| замена общедомового водосчетчика ХВС ВСКМ 90*32 | 10090.96
| замена вентиля Ду 15 мм на стояке отопления и сбросного вентиля с отжигом (стояк кв.№40): | 0
| замена вентиля Ду 15 мм на стояке отопления и сбросного вентиля с отжигом (стояк кв.№40): | 0
а | замена вентиля Ду 15 мм | 996.96
б | замена крана шарового Ду 15 мм | 996.96
д | сброс воды со стояка отопления | 898
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке ГВС (стояк кв.№47) | 1993.92
| замена вентилей на стояке ГВС с отключением ГВС в ИТП с отжигом (стояк кв.№60) | 0
| вентиль чугунный Ду25мм | 1054.28
| вентиль чугунный Ду15мм | 996.96
| кран шаровый Ду15мм 11Б27П1 | 1398.22
| сгон Ду 15мм | 216.89
| резьба Ду15мм | 77.14
| муфта стальная Ду15мм | 259.32
| контргайка Ду15мм | 76.45
| отжиг | 644.05
| замена участка стояка канализации Ду 100мм с отжигом (кв.№60) | 0
| манжета переходная110*123 | 200.26
| тройник канализационный Ду110мм | 262.9
| заглушка канализационная Ду 110мм | 192.59
| патрубок компенсационный Ду100мм | 296
| труба канализационная Ду110*1000 | 919.3
| переход канализационный на чугун Ду110*124+манжет | 3349.65
| отжиг | 386.43
| замена сборки по стояку кв. 76 | 0
| кран шаровый Ду 20мм | 1523.82
| сгон Ду 20мм | 234.53
| бочонок Ду 20мм | 202.78
| тройник чугунный Ду 20мм | 294.38
| контргайка Ду 20мм | 76.45
| демонтаж, монтаж ППР | 5073.24
| устранение засора канализационного лежака Ду 100 мм (2,3под) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| замена вентиля Ду 25 мм на стояке ХВС (стояк кв.№63) | 996.96
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов | 0
закрытие чердачного люка - 1 под, выход на чердак
| обследование чердака ( в стесненных условиях) на наличие течей с кровли 1-6 пп (20,23,03.2024 г) | 0
| слив воды из емкости в чердачном помещении (работа в стесненных условиях 20,22.03.2024 г) | 140.6
| уборка мусора по периметру чердачного люка 1п чердак | 55.7326
| обследование чердака ( в стесненных условиях) на наличие течей с кровли 1-6 пп (27.03.2024,02.04.2024,15.04.2024) | 0
слив воды из емкости в чердачном помещении (работа в стесненных условиях 20,22.03.2024 г)-4под. Чердак (22,27.03.2024,02.04.2024,15.04.2024)
| заделка проема в кирп.стене S=0,18м2 сеткой рабица | 80.8344
| открытие продухов (03.05.2024) | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли (26.04.2024)1-6пп (работа в стесненных условиях | 0
слив воды из емкостей в чердачном помещении - работа в стесненных условиях(26.04.2024) 1-6пп
| распиловка веток и ствола дерева во дворе дома | 1785.875
| очистка подъездных козырьков от мха и травы с переносом мешков с мусором на площадку ТБО 1-6пп | 2021.76
| закрепление подшивки из досок потолков подъездных козырьков 1,3,4,5,6 под с приставной лестницы | 957.6
| 3 под главный фасад переустановка металлического продуха | 0
| изготовление металлического продуха из материалов б/у | 2627.44
| установка продуха со сваркой | 599.65
| бетонирование стены цоколя по периметру цоколя с устройством опалубки и приготовлением раствора вручную | 590.7468
| устройство кирпичной кладки из кирпича б/у | 440.6556
| окраска кирпичнорй кладки | 123.38
| 1п контейнерная - срезка и навеска замка б/у | 599.65
| 3,4 п демонтаж оголовков ливневых воронок, очистка оснований от мусора, мха | 231.2
просушка оснований верха ливневых воронок газом
| промазка мастикой кровельной толщиной 20мм | 48.3171
| проклейка технониколем в 2 слоя | 485.4876
| ремонт кровли отдельными местами | 9336.3
| закрытие и утепление продухов (09.10.2024) | 1554.174
| осмотр теплового контура в тамбурах и на л/клетках 1-6 пп (23.10.2024) - укрепление троса на тамбурной двери (6 под) | 86.38
| ремонт дверного полотна со сменой ДВП (вход в подвал) -13.11.2024 | 255.35
| закрытие и утепление продухов (06.11.2024) | 221.778
| регулировка доводчика входной двери (20.11.2024) | 574.39
| осмотр чердака на наличие течей с кровли (работа в стесненных условиях) 1-6пп - 27.11.2024 | 0
| проверка работоспособности вентиляции ( по заявке жителей кв.60, туалет) -работает (05.12.2024) | 107.11
| ИТОГО | 76104.3911
19 | Содержание антенн и запирающих устройств | 0
16 | Управление многоквартирным домом | 232687.692
| Сумма затрат по дому в год | 1114384.9498
| Итого начислено населению | 887689.68
| Итого оплачено населением | 862818.6
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 12944.81
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 12755.82
| Результат за 2024 год "+" - экономия "-" - перерасход | -238810.5298
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -184240.0726
Note on B82: Замена теплосчетчика 30.07.2024
Note on B83: Замена водосчетчинка 30.01.2024