## Лист1
Отчет за 2024 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Первостроителей 19
| Результат на 01.01.2024 г. ("+"- экономия, "-" - перерасход) | -60066.8785
1. Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 4668.768
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 0
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей | 11001.12
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 0
| Влажная протирка поверхностей конструкций лестничной клетки | 833.635
| Мытье окон | 97.281
| ИТОГО | 16600.804
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака от мусора | 0
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 0
| Удаление с крыш и козырьков снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
| ИТОГО | 0
3 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 922.56
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 2305.878
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 858.06
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 568.242
| Уборка территории после кошения | 83.886
| Сгребание травы с газона после кошения | 1803.246
| Очистка урн в летний период | 1318.08
| ИТОГО | 7859.952
4 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 568.242
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 9692.308
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 3813.384
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 1836.972
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом шириной 0,5 м | 712.8
| Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда шириной 0,5 м | 1974.78
| Очистка урн в зимний период | 439.36
| ИТОГО | 19037.846
5 | Кошение газонов | 6579.756
7 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| промывка трубопроводов системы отопления | 10363.16
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 7601.1
| консервация и расконсервация ЦО | 4024.8
| регулировка и наладка системы ЦО | 280.8
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 920.7
| ИТОГО | 23190.56
8 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | 0
| Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
| Ремонт и укрепление входных дверей | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 394.7
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО | 394.7
9 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение неисправностей конструктивных элементов | 1381.608
| Проведение тех. осмотров и устранение неначительных неисправностей систем электроснабжения | 6997.176
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 2763.216
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 4144.824
| Ершение канализационного выпуска | 0
| Ершение кухонных стояков (ДУ 50мм) | 0
| ИТОГО | 15286.824
10 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 6952.608
11 | Диспетчерское обслуживание | 1938.708
12 | Дератизация подвала | 782.19
13 | Дезинсекция подвала | 1448.5
14 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5470.44
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4122.12
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 4013.4
| Поверка общедомового счетчика тепла (поверка 18.11.2024) | 14000
| Замена комплекта термометров сопротивления т/сч | 2000
| Ремонт ИВБ | 4200
| ИТОГО | 41832.76
15 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
| Текущий ремонт электрооборудования | 0
| замена светильника СА-18 2п 2 эт | 732.83
| замена пакетного выключателя кв.1 | 1145.73
| замена светильника СА-18 1п | 732.83
замена светильника СА-18 в МОП (2 подъезд)
| Текущий ремонт систем ВиК | 0
| замена уплотнительной сантехнической прокладки водосчетчика кв.2 | 242.78
| замена вентиля Ду 15мм на стояке ГВС для нужд уборщицы | 677.52
| кран шаровый Ду 15мм Pride | 699.11
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 раза) | 0
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов | 0
| ремонт подвальной двери с заменой бруска | 1044.82
| замена дверного порога с изготовлением | 553.86
| утепление дверной коробки монтажной пеной | 1038.12
| Дополнительная механизированная уборка территории от снега | 300
| установка проушин на чердачный люк | 527.8
| укрепление почтовых ящиков | 73.02
| ремонт продуха кирпичем | 1930.73
| укрепление подшивки карниза | 1013.34
| Покраска контейнера | 712.99
| Установка винтового замка | 388
| реконструкция тамбурной двери 2п калькуляция | 8210.8
| установка прукжины | 397.79
| обшивка войлоком подвальной двери | 742.32
| ИТОГО | 21897.22
17 | Содержание антенн и запирающих устройств | 0
16 | Управление многоквартирным домом | 33359.148
| Сумма затрат по дому в год | 197161.576
| Итого начислено населению | 147860.05
| Итого оплачено населением | 146366.37
| Результат за 2024 год "+" - экономия "-" - перерасход | -50795.206
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -110862.0845
Note on B11: Протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл.счетчиков, почтовых ящиков
Note on B51: в поъездах, подвалах