## Лист1
Отчет за 2024 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Песчаная 1
| Результат на 01.01.2024 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -65480.873
1. Содержание помещений общего пользования
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 25233.912
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 26583.264
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей | 42780.672
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 44490.528
| Влажная протирка поверхностей конструкций лестничной клетки | 15690.79
| Мытье окон | 691.776
| ИТОГО | 155470.942
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака и подвала от мусора | 0
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 0
| Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
| ИТОГО | 0
4 | Техническое содержание лифта
5 | Содержание мусоропровода
| Очистка и дезинфекция клапонов | 4996.8
| Влажное подметание пола камер | 13248.092
| Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров) | 18210.6624
| Дезинфекция мусоросборников | 0
| Дезинфекция мусороприемных камер | 0
| Устранение засоров | 948.16
| ИТОГО | 37403.7144
3 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 3799.484
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 6154.02
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 29024.94
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 2801.448
| Уборка территории после кошения | 1094.796
| Сгребание травы после кошения | 6154.02
| ИТОГО | 49028.708
4 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 2334.54
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 17776.494
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 6561.888
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 13938.06
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 4148.01
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 18880.614
| ИТОГО | 63639.606
5 | Кошение газонов | 19906.02
6 | Очистка урн | 3954.24
7 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| осмотр системы ЦО | 0
| промывка трубопроводов системы ЦО | 71452.76
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 21010.22
| консервация и расконсервация ЦО | 11124.96
| регулировка и наладка системы ЦО | 776.16
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 4787.64
| ликвидация воздушных пробок в радиаторе | 0
| ИТОГО | 109151.74
8 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | 0
| Ремонт и укреление входных дверей | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
| Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 7183.54
| Замена ламп освещения внитриквартального | 0
| ИТОГО | 7183.54
9 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 19298.864
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 38597.728
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 28948.296
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 24434.852
| Ершение канализационного выпуска (лежака) | 0
| Ершение кухонных (канализационных) стояков | 0
| ИТОГО | 111279.74
10 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 48558.432
11 | Диспетчерское обслуживание | 13540.332
12 | Дератизация подвала | 5503.32
13 | Дезинсекция подвала | 7643.5
14 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 10940.88
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 8244.24
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 8026.8
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 8026.8
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 16053.6
| Поверка общедомовых приборов тепла | 14000
| Замена комплекта термометров сопротивления | 2000
| Ремонт расходомера | 5800
| Поверка (замена) общедомового счетчика воды | 0
| ИТОГО | 73092.32
15 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
| Текущий ремонт электрооборудования | 0
| замена светильника СА-18 в МОП (1 подъезд) | 732.83
| установка розетки в МОП ( 4 подъезд) | 197.48
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 (4 подъезд) | 1052.19
| замена светильника СА-18 в МОП (4 подъезд) | 732.83
| замена энергосберегающего патрона СА 19 в МОП (4 подъезд) | 826.51
| замена автоматического выключателя (кв.№5) | 786.78
| очистка корпуса ВРУ,ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений электрооборудования | 0
| замена светильника(энергосберегающий патрон СА 19)в МОП | 826.51
| замена предохранителя | 278.66
| Текущий ремонт систем ВиК | 0
| замена общедомового водосчетчика ХВС ВСКМ 90*20 (ввод №2) | 3334.69
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм(2 подъезд) | 0
| замена участка трубопровода ГВС Ду 15 мм (кв.№20) | 1060.61
| установка муфты Ду 15 мм кв.№20 | 528.39
| сброс воды со стояка ГВС кв.20 | 898
| замена участка стояка ХВС Ду 20 мм с отключением и сбросом стояка (кв.№35,37): | 0
а | смена участка стояка ХВС Ду 20 мм | 2121.22
б | сварочные работы
| демонтаж ППР (для поверки) и установка катушек Ду 25 мм | 3568.26
| устранение межэтажного засора канализационного стояка Ду100мм (по стояку кв. 39) | 0
| замена сбросного вентиля Ду 15мм на стояке ГВС (подвал) | 699.11
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов | 0
| утепление вокруг канализационного стояка минватой - 3 под.чердак | 210.9
| навеска замка на входную дверь 2 под. контейнерная | 574.39
уборка снега с чердака с выносом на кровлю по вертикальной лестнице в районе кв.16
уборка снега с чердака с выносом на кровлю по вертикальной лестнице в районе 2,3,м/у 1 и 2 пп
| установка и закрепление панели металлосайдинга б/у L=4 м(работа с телевышки) | 187.392
| работа телевышки | 2100
| демонтаж- монтаж мусоропроводного клапана после устранения засора 2 подъезд | 1148.78
| очистка козырька тамбура от снега и льда - 3 подъезд | 470.47
| перевалка снега после очистки козырька с контейнерной площадки | 450.606
| заделка ствола мусоропровода примыкания к клапану L=0,5мп - 2 под | 574.39
| ремонт перильного ограждения с применением эл.сварки 3 под.3 этаж | 2257.5
закрытие окна со со стороны подвала (17.10.2024)
| осмотр теплового контура на л/клетках, в тамбурах 1-4пп (22.10.2024) | 0
| ИТОГО | 25618.498
16 | Содержание антенн и запирающих устройств | 0
17 | Управление многоквартирным домом | 232987.092
| Сумма затрат по дому в год | 963961.7444
Размер платы за содержание жилого помещения
| Итого начислено населению | 995992.62
| Итого оплачено населением | 991284.08
Дополнительный доход 45КА
| Результат за 2024 год "+" - экономия "-" - перерасход | 27322.3356
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -38158.5374
Note on B83: Поверка теплосчетчика 30.07.2024
Note on B86: Замена 2-х водосчетчиков 09.08.2024 и 1 кв.24г