## Лист1
Отчет за 2024 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 27
| Результат на 01.01.2024 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | 82376.6613
1. Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 39286.416
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 19413.744
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей | 42725.28
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 48534.36
| Влажная протирка поверхностей конструкций лестничной клетки | 9584.496
| Мытье окон | 576.48
| ИТОГО | 160120.776
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака и подвала от мусора | 0
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 0
| Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 0
| ИТОГО | 0
4 | Техническое содержание лифта
5 | Содержание мусоропровода
| Уборка и дезинфекция клапонов | 0
| Влажное подметание пола камер | 0
| Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров) | 0
| Дезинфекция мусоросборников | 0
| Дезинфекция мусороприемных камер | 0
| Устранение засоров | 0
| ИТОГО | 0
3 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 13008.53
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 6692.81
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 6281.52
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 8868.9
| Уборка территории после кошения | 332.072
| Сгребание травы после кошения | 6692.81
| ИТОГО | 41876.642
4 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 7390.75
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 38894.513
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 2773.56
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 9485.43
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 2546.64
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 2999.376
| ИТОГО | 64090.269
5 | Кошение газонов | 21648.81
6 | Очистка урн | 5931.36
7 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| промывка трубопроводов системы отопления | 54033.68
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 30112.05
| консервация и расконсервация ЦО | 15944.4
| регулировка и наладка системы ЦО | 1112.4
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 4603.5
| ликвидация воздушных пробок в радиаторе | 0
| ИТОГО | 105806.03
8 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
| Ремонт входных дверей | 0
| Ремонт продухов в цоколях здания | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 1499.86
| Замена ламп освещения внитриквартального | 0
| ИТОГО | 1499.86
9 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 21563.6
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 43127.2
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 32345.4
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 27302.3
| Ершение канализационного выпуска (лежака) | 0
| ИТОГО | 124338.5
10 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 54256.8
11 | Диспетчерское обслуживание | 15129.3
12 | Дератизация подвала | 3213.72
13 | Дезинсекция подвала | 4463.5
14 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5470.44
Замена комплекта термометров сопротивления
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4122.12
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 8026.8
| комплекта термометров сопротивления | 2000
| ИТОГО | 27646.16
15 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
| Текущий ремонт электрооборудования | 0
| очистка корпуса ВРУ, ЩУРС от пыли и грязи | 0
| ревизия и восстановление целостности изоляции электропроводки и контактных соединений | 0
| замена автоматического выключателя 16А (кв.№83) | 393.39
| замена автоматического выключателя 25А (кв.№83) | 393.39
| восстановление схемы электроснабжения (кв.№46) | 701.46
| Текущий ремонт систем ВиК | 0
| демонтаж чугунного радиатора 4 подъезд | 2063.4
| монтаж чугунного радиатора с перегруппировкой секций 4 подъезд | 3100.74
| монтаж чугунного радиатора с перегруппировкой секций 4 подъезд: | 0
а | смена сгона Ду 15 мм | 433.78
б | смена стальной муфты Ду 15 мм | 1585.17
в | смена контргайки Ду 15 мм | 152.9
г | установка радиаторной пробки Ду 15 мм | 674.07
д | смена участка трубы Ду 15 мм | 530.305
ж | нарезка резьбы Ду 15 мм вручную | 777.98
| замена вентиля Ду 15мм на стояке отопления в МОП | 996.96
| установка хомута на магистрали ХВС с уплотнением техрезиной | 364.17
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке отопления (стояк кв.№ 65) | 0
| замена вводного вентиля ХВС, с отключением, сбросом стояка и отжигом (кв №30) | 0
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов | 0
| очистка карниза от снега и льда | 2352.35
| очистка кровли от снега и сосулей (дворовой фасад) | 12159.84
| очистка подъездных козырьков от снега 1-6 подъезд | 1639.407
| обследование чердака на наличие течей с кровли 1п (20.03.2024) | 0
установка новой емкости для сбора воды в чердачном помещении
| регулировка дверного полотна входной металлической двери - 1подъезд (крыльцо) с демонтажом-монтажом дв. полотна и доводчика, установка регулирующих шайб | 235.65
| открытие продухов (06.05.2024) | 0
| ремонт межпанельных швов (кв.64,22) | 24548.94
| закрытие и утепление продухов (08.10.2024) | 1224.59
| привоз и выгрузка дресвы из автомобиля вручную (07.10.2024) | 1293.88
| осмотр теплового контура в тамбурах, на л/клетках 1-6пп (22.10.2024): перенавеска тамбурного дверного полотна в 3 подъезде | 868.22
| очистка металлического карниза кровли от льда и снега 1(1/2),2,3,4,5пп шир.0,5м (16.12.2024)Lдома =92,0м | 1266.65
| установка новых дверных пружин 2,4,6пп | 1193.37
| ИТОГО | 58950.612
19 | Содержание антенн и запирающих устройств | 0
16 | Управление многоквартирным домом | 260328.3
| Сумма затрат по дому в год | 949300.639
| Итого начислено населению | 1108065
| Итого оплачено населением | 1090151.2
| Результат за 2024 год "+" - экономия "-" - перерасход | 140850.561
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 223227.2223