## Лист1
Отчет за 2024 г
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Юбилейная 13
| Результат на 01.01.2024 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -249712.872
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 5027.904
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 0
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей | 5923.68
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 0
| Влажная протирка поверхностей конструкций лестничной клетки | 0
| Мытье окон | 0
| мытье окон | 0
| ИТОГО | 10951.584
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака от мусора | 0
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 0
| Удаление с крыш снега | 0
| ИТОГО | 0
3 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 2551.92
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 3332.264
| Уборка случайного мусора с территории в летний период | 2188.242
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 685.797
| Уборка урн в летний период | 1318.08
| Уборка территории после кошения | 368.156
| Сгребание травы с газона после кошения | 1666.132
| ИТОГО | 12110.591
4 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка урн в зимний период | 659.04
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 685.797
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок, отмостки | 15456.072
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 1215.216
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда | 2786.214
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом (крыльца, 1/2 бордюры, площадка у подъезда, дорожки) | 415.206
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 5294.7
| ИТОГО | 26512.245
5 | Кошение газонов | 5389.332
6 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
осмотр системы ЦО
| промывка трубопроводов системы отопления | 9861.2
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 7601.1
| консервация и расконсервация ЦО | 4024.8
| регулировка и наладка системы ЦО | 280.8
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 920.7
| ИТОГО | 22688.6
7 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | 0
| Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0
| Ремонт и укрепление входных дверей, окон и слуховых окон | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 236.82
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО | 236.82
8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение неисправностей конструктивных элементов, прочистка засоренных вентканалов в пределах доступности | 1429.224
| Проведение тех. осмотров и устранение неисправностей эл.технических устройств | 3619.164
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 4287.672
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ЦО | 4287.672
| Ершение канализационного выпуска | 0
| Ершение кухонных стояков | 0
| ИТОГО | 13623.732
9 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 7192.224
10 | Диспетчерское обслуживание | 2005.524
11 | Дератизация подвала | 775.44
12 | Дезинсекция подвала | 1436
13 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5470.44
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4122.12
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4013.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 4013.4
| Поверка общедомового счетчика тепла (разделили плату на 4 года) | 0
| Поверка общедомового счетчика воды | 0
| ИТОГО | 21632.76
14 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
| Текущий ремонт электрооборудования | 0
| замена предохранителя в ВРУ | 278.66
| Текущий ремонт систем ВиК | 0
| замена прокладки паронитовой Ду 80 (подвал) на ГВС | 485.56
| замена участка трубы канализации: | 0
а | замена участка трубы канализации РР Ду 110м | 770.92
б | смена отвода 110*45 | 431.25
в | уплотнение соединений силиконовым герметиком | 219.65
г | установка уплотнительной резиновой манжеты 123*110 | 801.04
д | установка компенсационного патрубка канализ. Ду 110 | 916.39
е | установка универсального перехода Ду 110 | 916.39
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм | 0
| дополнительная обработка подвала после засора | 113.49
| замена лампы в светильнике освещения придомовой территории с применением телевышки | 672.19
| работа телевышки | 840
| замена уличного светодиодного светильника COBRA с применением телевышки | 5100
| работа телевышки | 1050
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов | 0
| Дополнительная механизированная уборка территории от снега | 300
| Покраска контейнера | 142.6
| Установка винтового замка | 388
| ИТОГО | 13426.14
15 | Содержание антенн и запирающих устройств
16 | Управление многоквартирным домом | 34508.844
| Сумма затрат по дому в год | 172489.836
| Итого начислено населению | 172821.12
| Итого оплачено населением | 167981.34
| Доп.средства на ремонт (начислено) | 36192
| Доп.средства на ремонт (оплачено) | 41469.93
| Результат за 2024 год "+" - экономия "-" - перерасход | 36961.434
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -212751.438
Note on B11: Протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, отопит.приборов, чердачных лестниц, шкафов для эл.счетчиков, почтовых ящиков
Note on B53: в поъездах, подвалах