## Лист1
Отчет за 2025 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Энергетиков 8
| Результат на 01.01.2025 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -22115.521 |  |  |  | 63062.5995
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | м2 уб.пл. | 215.2 | 52 | 6.45 | 72178.08
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | м2 уб.пл. | 703.1 | 24 | 5.83 | 98377.752
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | м2 уб.пл. | 215.2 | 24 | 8.85 | 45708.48
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го эт. | м2 уб.пл. | 703.1 | 24 | 6.82 | 115083.408
| Генеральная уборка лестничных клеток | м2 уб.пл. | 2750.04 | 1 | 8.9 | 24475.356
| Мытье окон | м2 уб.пл. | 107.48 | 1 | 16.21 | 1742.2508
| ИТОГО |  |  |  |  | 357565.3268
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Удаление с крыш и козырьков снега и наледи (сбивание сосулей) | м2 уб.пл. |  | 1 | 38.97 | 2104.38
| ИТОГО |  |  |  |  | 2104.38
3 | Техническое содержание лифта | шт | 3 |  | 6300 | 226800
3.1 | ПТО лифтов |  |  |  |  | 14055
4 | Содержание мусоропровода
| Очистка и дезинфекция клапонов | шт | 21 | 4 | 56.06 | 4709.04
| Влажное подметание пола камер | м2 | 9.9 | 156 | 5.32 | 8216.208
| Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров) | м3 | 33.54 | 12 | 182.41 | 73416.3768
| Дезинфекция мусоросборников | шт | 3 | 0 | 54.1 | 0
| Дезинфекция мусороприемных камер | м2 | 93.3 | 0 | 41.7 | 0
| Устранение засоров | шт | 21 | 10 | 31.91 | 382.92
| ИТОГО |  |  |  |  | 86724.5448
5 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | м2 уб.пл. | 415.5 | 27 | 0.82 | 9199.17
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | м2 уб.пл. | 1399.5 | 9 | 2.38 | 29977.29
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | м2 уб.пл. | 1977 | 8 | 0.56 | 8856.96
| Уборка контейнерной площадки в летний период | м2 уб.пл. | 5681.7 | 0 | 0.07 | 0
| Подметание территории после кошения | м2 уб.пл. | 358.8 | 2 | 0.83 | 595.608
| Сгребание травы после кошения | м2 уб.пл. | 1399.5 | 2 | 2.38 | 6661.62
| ИТОГО |  |  |  |  | 55290.648
6 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | м2 уб.пл. | 5681.7 | 0 | 0.07 | 0
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | м2 уб.пл. | 528.8 | 29 | 5.58 | 85570.416
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | м2 уб.пл. | 415.5 | 15 | 2.31 | 14397.075
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | м2 уб.пл. | 600 | 1 | 18.6 | 11160
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | м2 тв.покр. | 90 | 11 | 2.15 | 2128.5
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | м2 тв.покр. | 576.9 | 1 | 38.08 | 21968.352
| ИТОГО |  |  |  |  | 135224.343
7 | Кошение газонов | м2 | 1399.5 | 2 | 7.7 | 21552.3
8 | Очистка урн | шт | 3 | 72 | 18.27 | 3946.32
9 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления | м2 | 5681.7 | 0 |  | 0
| осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | м2 | 702 |  | 0.25 | 702
| промывка трубопроводов системы отопления | м3 зд | 26204 | 1 | 3.56 | 93286.24
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 1 м труб. | 2433 | 1 | 19.49 | 47419.17
| консервация и расконсервация ЦО | 1 м труб. | 2433 | 1 | 10.32 | 25108.56
| регулировка и наладка системы ЦО | 1 м труб. | 2433 | 1 | 0.72 | 1751.76
| ликвидация воздушных пробок в стояке отопления | 1 стояк | 32 | 0 | 184.14 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 168267.73
10 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Ремонт просевшей отмостки | м2 общ.пл. |  | 0 |  | 0
| Ремонт и укрепление входных дверей | м2 общ.пл. |  | 0 |  | 0
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | м2 общ.пл. |  | 0 |  | 0
| Плотничные работы | м2 общ.пл. |  | 0 | 2.66 | 0
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | шт | 10 | 9 | 85.02 | 2210.52
| Замена ламп освещения внутриквартального | шт | 1 | 0 | 723.95 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 2210.52
11 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | м2 общ.пл. | 5681.7 | 2 | 2.67 | 30340.278
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | м2 общ.пл. |  | 0 |  | 0
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | м2 общ.пл. | 5681.7 | 2 | 2.67 | 30340.278
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | м2 общ.пл. | 5681.7 | 0 | 6.76 | 0
| Ершение канализационного выпуска (лежака) | 1 вып | 7 | 0 | 472.77 | 0
| Ершение кухонных (канализационных) стояков | шт | 3 | 0 | 985.02 | 0
| ИТОГО |  |  |  |  | 60680.556
12 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | м2 общ. пл. | 5681.7 | 12 | 1.21 | 82498.284
13 | Диспетчерское обслуживание | м2 общ. пл. | 5681.7 | 12 | 0.34 | 23181.336
14 | Дератизация подвала | м2 подв. | 702 | 4 | 2 | 7020
15 | Дезинсекция подвала | м2 подв. | 702 | 2 | 4 | 5616
16 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 1 прибор | 1 | 12 | 490.97 | 5891.64
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 1 прибор | 1 | 12 | 369.96 | 4439.52
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 1 прибор | 1 | 12 | 360.2 | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 1 прибор | 1 | 12 | 360.2 | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 1 прибор | 2 | 12 | 360.2 | 8644.8
| ИТОГО |  |  |  |  | 27620.76
17 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
| Текущий ремонт электрооборудования |  |  | 0 |  | 0
| замена предохранителя в светильниках МОП | шт |  |  |  | 278.66
| замена выключателя в МОП (1 подъезд) | шт |  |  |  | 206.22
| смена энергосберегающего патрона СА 19 | шт |  |  |  | 859.57
| замена энергосберегающего патрона СА 18 (5п 4 эт) | шт |  |  |  | 762.14
| Текущий ремонт систем ВиК |  |  | 0 |  | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | уч/мп |  |  |  | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | уч/мп |  |  |  | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | уч/мп
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№92) | уч/мп |  |  |  | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№32) | уч/мп |  |  |  | 0
| замена регулятора температуры ГВС ТРЖ-М-1 Ду 25 мм в ИТП №1: |  |  |  |  | 0
а | замена регулятора температуры ГВС ТРЖ-М-1 Ду 25 | шт |  |  |  | 19070.47
б | смена отвода Ду 25 мм (длинный)без резьбы | шт |  |  |  | 1336.74
в | сварочные работы | стык |  |  |  | 3297.36
| замена регулятора температуры ГВС ТРЖ-М-1 Ду 25 мм в ИТП №2: |  |  |  |  | 0
а | замена регулятора температуры ГВС ТРЖ-М-1 Ду 25 | шт |  |  |  | 19070.47
б | сварочные работы | стык |  |  |  | 1236.51
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (3 подъезд) | уч/мп |  |  |  | 0
| замена регулятора температуры ГВС Ду 25 мм в ИТП №3 | шт |  |  |  | 19070.47
| сварочные работы в ИТП №3 | стык |  |  |  | 1648.68
| замена вводных вентилей ХВС и ГВС в кв.№8 (кран шаровой Giacomini Ду15 вн/вн R251) | шт. |  |  |  | 3244.8
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (1 подъезд) | уч/мп |  |  |  | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№53) | уч/мп |  |  |  | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-3 пп (28.11.2025 г) | раз/м2 |  |  |  | 0
| Текущий ремонт систем конструктивных элементов |  |  | 0 |  | 0
| очистка парапетов от снежных наносов (1-3 пп кровля) (07.03.2025 ) | м2/м3 |  |  |  | 233.82
| очистка от снега и льда вокруг ливневок 1-3 пп кровля (12.03.2025) | м2/м3 |  |  |  | 194.85
| проведение собственниками МКД субботника по уборке мусора, листьев (пакеты для мусора) | упаковка |  |  |  | 298
| открытие продухов 29.05.2025 | шт/м2 |  |  |  | 802.44
| закрытие чердачной двери 2 подъезд (30.04.2025) | шт/ |  |  |  | 73.11
| нарезка и установка металлической сетки на чердачные окна 0,45*0,26 (03,04.06.2025) 1-3пп чердак | шт/м2 |  |  |  | 18900
| закрытие чердачной двери 2 подъезд (22.07.2025) |  |  |  |  | 73.11
| ремонт и установка винтового замка (2 подъезд, контейнерная) |  |  |  |  | 597.37
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-3пп (11.08.2025) |  |  |  |  | 0
| установка емкости в место течи с кровли в чердачном помещении (11.08.2025) |  |  |  |  | 245.08
| переустановка лотка б/у над кв.108 3 подъезд(11.08.2025) |  |  |  |  | 91.3675
слив воды из емкостей 2,3пп в чердачном помещении (04,11.08.2025)
| переустановка лотков б/у в чердачном помещении (11.08.2025) |  |  |  |  | 365.47
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-3пп (01.09.2025) | раз/м2 |  |  |  | 0
| слив воды из емкостей 1,2пп в чердачном помещении (01.09.2025) | раз/м2
| переустановка емкостей в места течи с кровли в чердачном помещении (01.09.2025) | шт |  |  |  | 730.94
| ремонт наружных швов промышленными альпинистами кв.№26,53,59,63,65,77 | мп |  |  |  | 44188.2
| закрытие чердачного входа 2 подъезд (20.10.2025) | шт |  |  |  | 73.11
| привоз и выгрузка дресвы из автомобиля вручную (13.10.2025) | м3 |  |  |  | 919.605
| закрытие и утепление продухов (20.10.2025) | шт/м2 |  |  |  | 1542.456
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | раз/м2 |  |  |  | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 1 под | раз/м2
| ремонт кровли Технониколем отдельными местами с просушкой поверхности | м2 |  |  |  | 1446.28
| смена информационных досок 1-3 пп на 1 эт. | шт |  |  |  | 4285.5
| ИТОГО |  |  |  |  | 145142.7985
18 | Содержание антенн и запирающих устройств | м2 общ. пл. |  | 0 |  | 0
19 | Управление многоквартирным домом | м2 общ. пл. | 5681.7 | 12 | 3.5 | 238631.4
| Сумма затрат по дому | руб. |  |  |  | 1664132.2471
| Итого начислено населению | 1576137.13 |  |  |  | 1897339.76
| Итого оплачено населением | 1567525.99 |  |  |  | 1845322.66
| Результат за 2025 год "+" - экономия "-" - перерасход | #VALUE! |  |  |  | 181190.4129
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | #VALUE! |  |  |  | 244253.0124
Note on D22: На 01.12.24 численность проживающих - 215 чел. Норматив с 01.01.25 - 0,156 куб.м 215*0,156=33,54