## Лист1
Отчет за 2025 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул. Набережная 26
| Результат на 01.01.2025 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -1652519.9273
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 203621.34
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 282148.68
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 279387.42
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го эт. | 330060.72
| Генеральная уборка лестничных клеток | 67138.307
| Мытье окон | 2593.6
| Влажная протирка элементов лифта | 15742.32
| ИТОГО | 1180692.387
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Удаление с крыш и козырьков снега и наледи (сбивание сосулей) | 5455.8
| ИТОГО | 5455.8
3 | Техническое содержание лифта | 831600
| ПТО лифтов | 54450
4 | Содержание мусоропровода
| Уборка и дезинфекция клапонов | 30833
| Влажное подметание пола камер | 30486.26
| Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров) | 303226.7098
| Устранение засоров | 2744.26
| ИТОГО | 367290.2298
5 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 24906.024
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 29657.418
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 18608.576
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 0
| Подметание территории после кошения | 3238.992
| Сгребание травы после кошения | 19771.612
| ИТОГО | 96182.622
6 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 0
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 449611.29
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 43216.404
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 98152.2 | 01,02.2025
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 4162.4
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 66139.248
| ИТОГО | 661281.542
7 | Кошение газонов | 63966.98
8 | Очистка урн | 17100.72
9 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 5539.5
| промывка трубопроводов системы отопления | 421670.4
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 188007.43
| консервация и расконсервация ЦО | 99512.27
| регулировка и наладка системы ЦО | 6986.46
| ИТОГО | 721716.06
10 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 12157.86
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО | 12157.86
11 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 115378.176
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 0
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 173067.264
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 0
| ИТОГО | 288445.44
12 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 313724.928
13 | Диспетчерское обслуживание | 88154.112
14 | Дератизация подвала | 32478
15 | Дезинсекция подвала | 25982.4
16 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 11783.28
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 8879.04
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 8644.8
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 8644.8
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 25934.4
| ИТОГО | 66386.32
17 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
Текущий ремонт электрооборудования
монтаж светильника для освещения придомовой территории (11 подъезд торец):
а | установка уличного светодиодного светильника COBRA 100Вт | 5304
б | работа автовышки | 2100
в | устройство трубы ВГП Ду 20 мм | 2206.08
г | устройство отвода Ду 20 мм | 215.53
д | устройство силового гибкого холодостойкого кабеля КГ тп-ХЛ2*1 | 3647.6
е | сварочные работы | 412.17
ж | устройство фотореле 601 | 1781.52
з | установка кронштейна | 597.37
| замена светильника в МОП | 826.51
| установка кнопки управления на входную металлическую дверь проходного подъезда (подъезд № 8,9) | 34387.6
| замена контактора в схеме освещения МОП (ВРУ №3) | 749.19
| замена автоматического выключателя 16 А (кв.№40) | 818.26
| установка розетки для подключения электроинструмента в МОП (8 подъезд 2,5 этажи) | 410.76
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 для подключения розеток в МОП | 255.332
| установка розетки для подключения электроинструмента в МОП (8 подъезд 2,5,8 этажи) | 410.76
| устройство кабеля АВВГ 2*2,5 для подключения розеток в МОП | 729.52
| укладка проводов низкоточных сетей потребителей в МОП (10 подъезд) | 1194.74
| замена 3-х уличных светильников с использованием услуг транспорта (телевышки) | 7042.11
| замена энергосберегающего патрона СА 19 | 859.57
| замена предохранителя в ВРУ №2 | 2028.67
| восстановление схемы электроснабжения техкомнаты (6 подъезд) с заменой кабеля АВВГ 2*2,5 | 2006.18
| смена светодиодного светильника ЛУЧ в МОП | 2212.83
| восстановление освещения в МОП (установка энергосберегающего патрона СА 19) | 859.57
| восстановление освещения в МОП (установка энергосберегающего патрона СА 18) | 762.14
| закрытие электрощитков МОП | 1738.62
Текущий ремонт систем ВиК
| установка хомута на стояке ХВС (2 подъезд, подвал) | 126.25
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№328) | 824.34
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№60) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№253) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№69) | 1648.68
| устранение засора канализационного выпуска Ду1050 мм (2 подъезд) | 0
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№64) | 985.02
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№172) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№352) | 121.39
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№14) | 824.34
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№41) | 985.02
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№ 97) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№ 362) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№ 25) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (9 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№211) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№311) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№267) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№256) | 0
замена участка стояка канализации Ду 100 мм (кв. №162) с отжигом:
а | смена канализационного перехода на чугун Ду 110*124+манжета | 953.05
б | смена компенсационного патрубка Ду 110 мм | 307.84
в | смена участка канализационной трубы Ду 110 | 801.76
г | смена канализационной переходной манжеты 110*123 | 208.27
д | сварочные работы | 401.88
| ершение канализационного стояка Ду 50 мм (чердак-подвал,стояк квартиры №380) | 5417.61
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (6 подъезд) | 0
замена участка стояка канализации Ду 100 мм (кв. №357) с отжигом:
а | устройство канализационного перехоода на чугун Ду 110*124+манжета | 953.05
б | смена компенсационного патрубка Ду 110 мм | 307.84
в | смена участка канализационной трубы Ду 110 | 801.76
г | смена переходной манжеты 110*123 | 208.27
д | сварочные работы | 267.92
| ремонт участка стояка канализации Ду 100 мм (кв.№66) | 1194.74
| установка хомута с техпластиной на стояке ХВС (кв.№205) | 126.25
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№401) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№295) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№260,256) | 0
| установка хомута с техпластиной на стояке ХВС (кв.№277) | 126.25
замена участка стояка канализации Ду 100 мм (кв.№308) с отжигом:
а | устройство канализационного перехода на чугун Ду 110*124+манжета | 953.05
б | устройство перехода универсального Ду 110 (пластик, чугун.ю сталь) | 826.8
в | устройство компенсационного патрубка Ду 110 мм | 307.84
г | смена участка канализационной трубы Ду 110 | 801.76
д | смена переходной манжеты 110*123 | 208.27
е | смена отвода канализационного Ду 110*30 | 448.5
ж | устройство гофры для унитаза L 200-340 | 597.37
з | установка хомута Маяк Ду 100-120мм (кв.№277) | 126.25
и | сварочные работы | 535.84
замена регулятора температуры ГВС в ИТП №1:
а | замена регулятора температуры ГВС ТРЖ-М-1 Ду 25 | 19070.47
б | смена отвода Ду 25 мм (длинный)без резьбы | 668.37
в | сварочные работы | 2060.85
ремонт оборудования в ИТП №6:
а | смена сантехнической уплотнительной паранитовой прокладки фланцевой Ду 32 | 978.4
б | перемонтаж болтовых соединений | 2088.6
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№392) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№168) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№152) | 0
| установка хомута с техпластиной на стояке ХВС (кв.№353) | 122.3
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (9 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (10 подъезд) | 0
| замена участка стояка канализации Ду 100 мм (5 подъезд): | 0
а | устройство канализационного перехода Ду 110*50 (длинный) | 953.05
б | установка сантехнической переходной манжеты | 208.27
в | уплотнение соединений силиконовым герметиком | 45.688
| устранение засора канализационного коллектора Ду100 мм (11 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду100 мм (1 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду50 мм (кв.№№303,307) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду50 мм (кв.№268) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду50 мм (кв.№168) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду50 мм (кв.№125) | 0
| устранение засора ливневой канализации Ду 100 мм (7 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду100 мм (7 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного коллектора Ду100 мм (4 подъезд) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду100 мм (7 подъезд) | 0
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№118) | 824.34
| установка хомута с техпластиной на стояке ХВС (кв.№340) | 126.25
| устранение свища на стояке ХВС (кв.№278) | 824.34
замена участка канализации 10 подъезд:
а | смена участка канализационной трубы Ду 110 мм | 4810.56
б | смена канализационного перехода на чугун Ду 110*124+манжета | 1161.32
в | смена переходной манжеты 110*123 | 208.27
г | установка компенсационного патрубка Ду 110 | 304.17
д | смена канализационного отвода Ду 110*45, Ду 110*87 | 1794
е | смена ревизии канализационной Ду 110 | 516.74
ж | устройство канализационного тройника 110*110*45 | 273.41
замена участка трубы канализации Ду 50мм (7 подъезд):
а | смена участка канализационной трубы Ду 50 | 1603.52
б | смена компенсационного патрубка Ду 50 мм | 307.84
в | смена переходной манжеты 50*73 | 208.27
г | установка канализационного перехода на чугун Ду50/75+манжета | 1161.32
д | установка канализационной ревизии Ду 50 | 417.69
Текущий ремонт систем конструктивных элементов
| ремонт лестничной клетки 6-го подъезда | 725029.91
| ремонт лестничной клетки 7-го подъезда | 725029.91
| осмотр чердачного помещения на наличие течей 8-11пп (26.12.2024) | 0
| слив воды из емкостей - 8,9,10пп (26.12.2024;14.01.2025г) | 0
| переустановка емкости с 8 на 9 под. (26.12.2024) | 365.47
| осмотр чердачного помещения на наличие течей 1-5пп (27,28.12.2024;17,23.01.2025) | 0
| слив воды из емкостей - 5п (27.12.2024) | 0
| слив воды из емкостей -2,3, 5пп (28.12.2024);1,3,5пп-17,23.01.2025 | 0
| установка емкости для сбора воды в чердачном помещении :5 под (27.12.2024);8,10пп (28.12.2024,13.01.2025);1,7пп (16,17.01.2025); | 1225.4
| осмотр чердачного помещения на наличие течей 6-11пп (28.12.2024;13,16,20,22.01.2025) | 0
| слив воды из емкостей -6,8,9,10,11пп (28.12.2024);5,7,8,9,10пп-13.01.2025 | 0
| слив воды из емкостей 7,8,9,10пп (16,22.01.2025) | 0
| слив воды из емкостей 6,7,8,9,10,11пп (20.01.2025) | 0
| слив воды из емкостей 8 под (14.01.2025) | 0
| очистка лотков от льда 8 под (14,20.01.2025) | 491.345
| очистка лотков от льда 7 под (16.01.2025) | 122.8363
| переустановка лотка б/у 8 под (28.12.2024) | 365.47
| переустановка лотка б/у 1/2 под (17,23.01.2025) | 365.47
| уборка мусора 3 под.предмашотделение | 38.97
| осмотр чердачного помещения на наличие течей 1-11пп (09.01.2025) | 0
| слив воды из емкостей 2-11пп (09.01.2025) | 0
| осмотр чердачного помещения на наличие течей 9,10пп (10.01.2025) | 0
| слив воды из емкостей 10п (10.01.2025) | 0
| 10под изготовление и установка лотка L 4,8мп | 1223.47
| 10под переустановка лотка б/у | 333.8395
| 2 под изготовление и установка лотка L 1,25мп | 611.735
| ремонт лестничной клетки 11-го подъезда | 725029.91
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 6-11 под. (03,18.03.2025) | 0
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 8,9,10 под. (03.03.2025) | 0
| слив воды в чердачном помещении с поднятием на кровлю 3,5 под. | 0
| слив воды в чердачном помещении с поднятием на кровлю 1,3,5 под. | 0
| установка емкости для сбора воды в местах течей с кровли 5,7пп (04,03.03.2025 г) | 735.24
| изготовление и установка лотка из оцинкованной стали - 7 под. (04.03.2025) | 318.1
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 1- 5 пп (04,10,20.03.2025) | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 6,7,8,9,11 пп (03,18.03.2025) | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 3,5 пп (10.03.2025) | 0
| заделка отверстия ствола мусоропровода 8 подъезд м/у 5/4эт с вырезкой старого прогнившего металла и установкой нового оцинкованного железа с заделкой прмыканий герметиком Абрис | 1421.83
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 6-11 пп (03,10.03.2025) | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 6,7,8,9,10,11 пп (10.03.2025) | 0
| установка емкости в месте течи с кровли 9 под, чердак (10.03.2025) | 245.08
| вынос мебели (кресла) на контейнерную площадку с л/клетки 3 под. 9 этаж | 597.37
| установка информационных досок (график выкатки контейнеров) 1-11 пп (12,13.03.2025) | 1670.68
| ремонт лестничной клетки 8-го подъезда | 725029.91
| ремонт лючка мусоропровода с закреплением эл.сваркой навеса 3 подъезд 9 этаж | 958.16
| осмотр кровли на наличие повреждений после урагана 05.04.2025 г- сорван кровельный материал с машинных отделений 1,2,5,8пп | 0
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли (10.04.2025,24.04.2025) | 0
| слив воды из емкости с поднятием на кровлю - 5 под. (10.04.2025) | 0
| слив воды из емкости с поднятием на кровлю -3, 5 под. (24.04.2025) | 0
| 2 подъезд кровля машинного отделения: устройство банеров - 2 шт на кровле машинного отделения с закреплением по периметру после урагана 05.04.2025 г | 3000
| 8 подъезд кровля машинного отделения: ремонт кровли над машинным отделением с пропеканием старого кровельного ковра и устройством нового оцинкованного железа -2,5м2 | 3181
| 5 подъезд кровля машинного отделения: ремонт кровли с закрепление б/у Технониколем и промазкой трещин гидроизоляционной мастикой - 0,075м2 | 1500
| 1 подъезд кровля машинного отделения: ремонт кровли над машинным отделением с пропеканием старого кровельного ковра и устройством нового оцинкованного железа -2,6м2 | 3308.24
| установка емкости для сбора воды в месте течи - 8 под.предмашинное отделение | 245.08
| установка емкости для сбора воды в чердачном помещении 6 подъезд - 2 шт; 8 подъезд - 1 шт (10.04.2025,21.04.2025) | 735.24
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 6-11под. (10.04.2025,21.04.2025) | 0
| слив воды из емкостей - 6,7,8,9,10,11пп (10.04.2025) | 0
| слив воды из емкостей - 6,7,8,9,10пп (21.04.2025) | 0
| проведение собственниками МКД субботника по уборке мусора, листьев (пакеты для мусора) | 1575
| открытие продухов по перметру дома (19.05.2025) | 2340.45
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 1-11пп (28.04.2025,13.05.2025) | 0
| слив воды из емкостей 5-10 пп (13.05.2025) | 0
| закрепление лотков б/у в чердачном помещении - 6 под (13.05.2025) | 274.1025
| установка емкости в месте течи с кровли 6 под, чердак (13.05.2025) | 245.08
| закрепление банера на кровли машинного отделения 2 под (28,30.04.2025;05.05.2025) | 1792.11
| закрытие чердачной двери (4,10пп) 06.05.2025 | 146.22
| ремонт лестничной клетки 10-го подъезда | 617775.64
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 1-11пп (03.06.2025) | 0
| слив воды из емкостей 9,10пп (03.06.2025) | 0
| ремонт цоколя:05.06.2025 | 0
| вырубка разрушенной поверхности штукатурного слоя цоколя - 1,8*0,5м;0,75*0,35м, толщ.6см | 713.628
| утепление цоколя Пеноплэксом по поверхности | 1521.072
| устройство сетки Рабица по поверхности цоколя (05.06.2025) | 339.598
| осмотр чердака на наличие течей с кровли (16.06.2025) | 0
| слив воды из емкостей 8 подъезд (16.06.2025) | 0
| закрытие оконной фрамуги 9под 9эт. (26.05.2025) | 73.11
| открытие, обратное закрытие оконных фрамуг 3,6,9под (20.06.2025) | 419.94
| ремонт кровли машинного отделения - 2 подъезд (09,10.06.2025) | 0
а | устройство покрытия 1-го слоя кровли козырька Бикростом ТПП с выравниванием поверхности | 65082.6
б | устройство верхнего слоя кровли машинного отделения Унифлексом ЭКП | 43388.4
в | промазка поверхности кровли праймером | 3604.86
г | укрепление оцинковки б/у по периметру машинного отделения | 516.186
| осмотр кровли на наличие забитых ливневок 1-11 пп | 0
| очистка кровли машинных отделений | 711.25
| демонтаж кирпичной кладки 8 под., тамбур (30.06.2025) с выносом мусора в мешке | 246.9791
| устройство кирпичной кладки по цоколю из кирпичей б/у (1под, торец) | 1213.86
| устройство пеноплэкса по цоколю (1 под, торец) | 308.595
| устройство сетки Рабица по поверхности цоколя | 214.676
| демонтаж, монтаж штробы S=2,0*0,3м(4 под, 1 этаж) | 747.3
| ремонт контейнерной тележки (смена болтовых соединений) 4 подъезд | 202.9
| промазка на козырьке праймером за 2 раза примыкания к стене и стыки(нарушено примыкание к стене и стык) 6 подъезд | 811.734
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 6-11пп (21.07.2025) | 0
| слив воды из емкостей 6,7,8,9пп (21.07.2025) | 0
| закрепление лотков б/у L=20,мп в чердачном помещении | 1461.88
| ремонт кровли козырька Технониколем над входом и примыкания к стене 6 подъезд (24.07.2025) | 3326.444
| закрепление оцинкованных сливов козырька 6 подъезд | 1175.757
| закрепление оцинкованных сливов козырька 11 подъезд | 1491.204
| осмотр кровли на наличие на кровле забитых ливневок 1-11пп(11.08.2025) | 0
| переустановка емкостей в чердачном помещении 9 под (30.07.2025) | 730.94
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 6-11пп (11.08.2025) | 0
| слив воды из емкостей 6,8,9,10пп (11.08.2025) | 0
| установка емкости в чердачном помещении (11.08.2025) | 490.16
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 7 под. чердачное помещение(12.08.2025) | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 7 под. (12.08.2025) | 330.165
| установка емкости в чердачном помещении в месте течи с кровли(12,19.08.2025) | 490.16
| заделка штробы стены монтажной пеной L=2мп, глуб.5 см., шир.10 см. 5 подъезд проходной тамбур (13.08.2025) | 267.378
| осмотр и очистка ливневых воронок на кровле с 1-11 пп (20.08.2025) | 418.88
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 3,4,5 под. (25.08.2025) | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-5 под. чердачное помещение (25.08.2025) | 0
| установка емкости в чердачном помещении (25.08.2025) | 245.08
| ремонт цоколя (СМЕТА) | 259973.27
| ремонт тамбуров 1-11пп с устройством потолков из металлпрофиля 1-11пп (СМЕТА) | 283447.74
| пропекание старого кровельного ковра (09.09.2025) | 92.535
| ремонт кровли отдельными местами (09,10,11.09.2025) | 72314
| закрытие двери выхода на кровлю 6 под. (09.09.2025) | 73.11
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 3,5,6,7,8,9,10пп (02.09.2025) | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-11 под. чердачное помещение (02.09.2025) | 0
| установка емкости в месте течи с кровли 2,9пп (02.09.2025) | 1225.4
| переустановка лотка б/у 2 под. L=2,5м (02.09.2025) | 230.2461
| закрытие оконных фрамуг: 3 подъезд - 14 шт;7 подъезд - 2 шт; 10п - 2 шт; | 1315.98
| промазка трещин гидроизоляционной мастикой за 2 раза (кровля) | 2473.856
| ремонт лестничной клетки 9-го подъезда | 1015521.1
| установка и закрепление оконной фрамуги 9 под. 9 этаж (07.10.2025) | 1074.28
| привоз и выгрузка дресвы из автомобиля вручную (13.10.2025) | 919.605
| закрытие и утепление продухов (21.10.2025) | 2999.22
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении | 0
| переустановка, закрепление лотков в чердачном помещении | 639.5725
| установка нового мешка в месте течи с кровли 3 под. 01.11.2025 | 490.16
| установка информационных досок (доска этажная+доска межэтажная) | 1792.11
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 8,9пп (20.11.2025) | 0
| очистка лотка от льда 8 поодъезд чердачное помещение | 202.275
| замена контейнера для ТКО (8 подъезд) | 8000
| замена электромагнитного замка Визит (10п) | 4970
| заделка проема над входной дверью металлосайдингом по обрешетке в 10 подъезде (1,33*0,26м) | 1241.198
| демонтаж, монтаж металлического дверного блока 10(п) с заменой петель | 5000
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-11 под. (28.11.2025) | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении 3,5,8-10пп (28.11.2025) | 0
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 9,10 под. (03.12.2025) | 0
| удаление наледи с козырька над входной дверью с приставной лестницы 11 подъезд (04.12.2025) | 389.7
| ИТОГО | 5478950.2419
18 | Содержание антенн и запирающих устройств | 0
19 | Управление многоквартирным домом | 920432.64
| Сумма затрат по дому | 11226448.2827
| Итого начислено населению | 7310743.88
| Итого оплачено населением | 7190006.58
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 23695.5
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 23866.65
| Субсидия на ремонт кровли после урагана | 278983.18
| Результат за 2025 год "+" - экономия "-" - перерасход | -3733591.8727
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -5386111.8