## Лист1
Отчет за 2025 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Парковая 8
| Результат на 01.01.2025 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -184240.0726
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 70998.2
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 21764.016
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей - лето | 32158.35
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2ух этажей - зима | 43239.42
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 54440.352
| Влажная протирка поверхностей конструкций лестничной клетки | 13695.676
| Мытье окон | 434.428
| ИТОГО | 236730.442
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Удаление с крыш снега и наледи (сбивание сосулей) | 2922.75
| ИТОГО | 2922.75
3 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 27804.56
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 34937.0196
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 123828.096
| Уборка контейнерной площадки в летний период | 6839.184
| Уборка территроии после кошения | 1376.9866
| Сгребание травы после кошения | 11645.6732
| ИТОГО | 206431.5194
4 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период | 5984.286
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 120782.448
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 12522.51
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 10741.5
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 8547.11
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 27946.912
| ИТОГО | 186524.766
5 | Кошение газонов | 37677.178
6 | Очистка урн | 11181.24
7 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| осмотр ЦО | 872.9
| промывка трубопроводов системы отопления | 67637.76
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 17166.24
| консервация и расконсервация ЦО | 9099.09
| регулировка и наладка системы ЦО | 638.82
| ИТОГО | 95414.81
8 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 1445.34
| Замена ламп освещения внитриквартального | 0
| ИТОГО | 1445.34
9 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 31126.059
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 0
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 31126.059
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 26268.684
| ИТОГО | 88520.802
10 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 56423.268
11 | Диспетчерское обслуживание | 15854.472
12 | Дератизация подвала | 8729
13 | Дезинсекция подвала | 6983.2
14 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5891.64
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4439.52
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (вода) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (тепло) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (электроэнергия) | 8644.8
| ИТОГО | 27620.76
15 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
Текущий ремонт электрооборудования
| смена энергосберегающего патрона СА 19 в МОП (4 подъезд тамбур) | 859.57
восстановление схемы электроснабжения(кв.№34):
а | смена автоматического выключателя 16А | 818.26
б | смена автоматического выключателя 25А | 409.13
в | устройство кабеля ВВГ 1*2,5 | 547.14
г | установка дин-рейки | 9.874
| замена автоматического выключателя 25А (кв.№59) | 818.26
| замена автоматического выключателя ВА47-63 | 818.26
Текущий ремонт систем ВиК
| устранение свища на стояке ГВС (квартира №1) | 360.27
| замена запорной арматуры на стояке ГВС с отключением и сбросом стояка (стояк кавртиры №1) | 996.96
| сброс воды | 898
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (3-4пп) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (3-4пп) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50 мм (кв.№78) | 0
| замена запорной арматуры (вентиль Ду 32 мм) на стояке ГВс с отжигом | 1036.8
замена запорной арматуры на стояке ГВС с отключением и сбросом стояка и отжигом (4 подъезд):
а | смена вентиля Ду 25 мм | 1096.45
б | сварочные работы | 412.17
в | сброс воды со стояка ГВС | 933.92
| устранение засора канализационного выпуска Ду 100 мм (1-2 пп) | 0
| устранение засора канализационного выпуска Ду100 мм (5-6 подъезды) | 0
замена запорной арматуры кв.№14:
а | смена крана шарового LD Pride Ду20 вн/вн | 1096.45
б | смена муфты стальной Ду20 с потаем (х.к) | 227.92
в | смена контргайка Ду20 чугун.усиленная | 80.03
г | уплотнение соединений силиконовым герметиком, сантехническим льном | 137.064
замена участка канализации (6п подвал):
а | смена участка канализационной трубы Ду 50 мм | 1202.64
б | устройство канализ.перехода на чугун Ду 50/75+манжета | 1161.32
в | установка канализ.тройника Ду 50*50*45 | 276.82
г | установка муфты канализационной Ду 50 мм | 289.13
д | смена отвода Ду 50*45 | 835.38
е | смена отвода Ду 50*87 | 835.38
ж | установка канализационной ревизии Ду 50 мм | 345.74
з | устройство компенсационного патрубка Ду 50 мм | 307.84
и | установка переходной манжеты 50*73 | 208.27
к | уплотнение соединений силиконовым герметиком | 228.44
Текущий ремонт систем конструктивных элементов
| переустановка нижнего дверного навеса тамбурной двери 6 подъезда | 456.11
| удаление силикатного кирпича из-за угрозы падения с фасада здания 5 под, 5 этаж | 1194.74
| проведение собственниками МКД субботника по уборке мусора, листьев (пакеты для мусора) | 447
| открытие продухов по периметру дома (29.04.2025) | 601.83
| срезка арматуры с бордюрного камня 3 подъезд | 383.5
| распиловка веток деревьев по 70 см (31.07.2025) | 185.731
| замена домофонного оборудования в 3 подъезде (ст-ть материалов) | 12542.12
| закрытие и утепление продухов (23.10.2025) | 771.228
| срезка веток сирени около 3 подъезда: 2 куста*10 стволов*4м с распиловкой по 80 см.С переноской на стоянку для КГМ | 1078.4304
| осмотр чердака на наличие течей с кровли | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении | 556.017
| очистка вентканала на чердаке с разборкой кирпичной кладки и последующим засечиванием сеткой "Рабица" р-р 1,0*0,5м кв.15 | 1194.74
| закрытие дверей выхода на кровлю | 219.33
| укрепление оголовка венткороба на кровле | 809.1
| закрытие продуха с главного фасада повторно 28.11.2025 г | 93.9
| утепление продухов (утеплителем URSA TERRA с главного фасада (01.12.2025) | 642.69
| ИТОГО | 37867.9374
19 | Содержание антенн и запирающих устройств | 0
16 | Управление многоквартирным домом | 163207.8
| Сумма затрат по дому | 1183535.2848
| Итого начислено населению | 887689.68
| Итого оплачено населением | 871828.55
| Начислено по нежилым помещениям (без НДС) | 12300.47
| Оплачено по нежилым помещениям (без НДС) | 12300.47
| Результат за 2025 год "+" - экономия "-" - перерасход | -299406.2648
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | -483646.3374