## Лист1
Отчет за 2025 г.
по управлению и обслуживанию
МКД по ул.Строителей 24
| Результат на 01.01.2025 г. ("+" экономия, "-" перерасход) | -149303.59
1 | Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание лестничных площадок и марш. нижних 2ух эт. | 68230.656
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2ого эт. | 46271.904
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 53359.872
| Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го эт. | 77268.72
| Генеральная уборка лестничных клеток | 21610.09
| Мытье окон | 998.536
| ИТОГО | 267739.778
2 | Содержание чердака, подвала, кровли
| Очистка чердака от мусора | 0
| Очистка подвалов от мусора | 0
| Уборка кровель от мусора | 0
| Удаление с козырьков снега и наледи (сбивание сосулей) | 2135.556
| ИТОГО | 2135.556
3 | Техническое содержание лифта | 0
3 | Содержание мусоропровода
| Очистка и дезинфекция клапонов | 6054.48
| Влажное подметание пола камер | 13610.688
| Удаление мусора из камер (выкатка контейнеров) | 53952.5002
| Дезинфекция мусоросборников | 0
| Дезинфекция мусороприемных камер | 0
| Устранение засоров | 63.82
| ИТОГО | 73681.4882
4 | Уборка придомовой территории в летний период
| Подметание пешеходных дорожек, крылец, площадок подъездных, бардюр в летний период | 18331.92
| Уборка листьев и сучьев с газонов в летний период | 35705.1408
| Уборка случайного мусора с газонов в летний период | 16606.2568
| Уборка контейнерной площадки в летний период (КГО) | 1784.286
| Подметание территории после кошения | 925.533
| Сгребание травы после кошения | 17852.5704
| ИТОГО | 91205.707
5 | Уборка придомовой территории в зимний период
| Уборка контейнерной площадки в зимний период (КГО) | 1784.286
| Подметание снега толщиной при снегопаде более 2 см пешеходных дорожек,крылец,бордюр, площадок, отмостки | 138051.99
| Подметание снега толщиной без снегопада до 2 см пешеходных дорожек, крылец, бордюр, площадок | 6427.575
| Сдвижка и подметание территории в зимний период. Механизированная уборка проезда. | 18105.798
| Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедным материалом | 1941.88
| Очистка крылец, площадок, бордюр, отмосток и части пешеходных дорожек от наледи и льда | 22460.7264
| ИТОГО | 188772.2554
6 | Кошение газонов | 57758.316
7 | Очистка урн | 1315.44
8 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления
| Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, расконсервация системы отопления | 0
| осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 0
| осмотр ЦО | 2940.4
| промывка трубопроводов системы отопления | 81457.92
| испытание трубопроводов систем отопления ЦО | 2518.8
| консервация и расконсервация ЦО | 1333.2
| регулировка и наладка системы ЦО | 93.6
| ИТОГО | 88343.92
9 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| Замена ламп освещения в местах общего пользования | 0
| Замена ламп освещения внутриквартального | 0
| ИТОГО | 0
10 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов | 20476.806
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем центрального отопления | 0
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем ВиК | 20476.806
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей систем электроснабжения | 0
| ИТОГО | 40953.612
11 | Аварийное обслуживание внутридомового инжен. сантехнич. и эл. технического оборудования | 61685.316
12 | Диспетчерское обслуживание | 17333.064
13 | Дератизация подвала | 14702
14 | Дезинсекция подвала | 11761.6
15 | Поверка и обслуживание общедомовых приборов учета
| Обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 5891.64
| Обслуживание общедомовых приборов учета воды | 4439.52
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (ОДПУ вода) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (ОДПУ тепло) | 4322.4
| Снятие показаний, обработка информации, занесение в компьютер, передпча данных в ресурсоснабжающую организацию (ОДПУ электроэнергия) | 4322.4
| Поверка КТПТР-01 № 2855/2855А | 2500
| Ремонт 3 кат. ПРП-32 №172970 | 8000
| ИТОГО | 33798.36
16 | Текущий ремонт (непредвиденные работы)
Текущий ремонт электрооборудования
| замена автоматического выключателя 25А (кв.№40) | 818.26
| замена автоматического выключателя 16А,25А(кв.№36) | 1227.39
Текущий ремонт систем ВиК
| установка хомута на стояке ХВС (подвал стояк кв.№21) | 126.25
| замена сбросного вентиля Ду 15 мм на стояке | 919.87
| устранение засора канализационного коллектора Ду 100 мм (2 подъезд) | 0
| замена вводного вентиля ХВС (кран шаровый Ду 15 мм ) кв.№50 | 1036.8
| замена запорной арматуры в ИТП - смена крана шарового Ду 32мм | 1096.45
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№41) | 0
| устранение засора канализационного стояка Ду 50мм (кв.№32) | 0
| замена вводного вентиля - кран с фильтром Ду15 STI (кв.№32) | 1096.45
| замена вводного вентиля - кран шаровой Giacomini Ду15 вн/нар R254 (кв.№32) | 1934.86
замена запорной арматуры на стояке ГВС (стояк кв.№18):
а | замена крана шарового LD Pride Ду20 вн/вн рычаг | 1096.45
б | замена крана шарового Ду15 11Б27П1 вн/нар | 1096.45
в | смена муфты стальной Ду20 мм | 549.53
г | смена контрогайки Ду20 мм | 79.51
д | смена сгона Ду20 мм | 225.57
е | уплотнение соединений лентой фум, сантехническим льном
Текущий ремонт систем конструктивных элементов
| закрепление проушины (болтовое соединение) 2 п выход на чердак (09.01.2025) | 274.46
| осмотр чердака на наличие течей с кровли 1-3 пп (17.01.2025) | 0
| осмотр контейнерной площадки под дверями контейнерной 3 подъезда, снятие стяжки толщ.1см | 109.4994
| укрепление металлических карнизов по парапету (торец 3 под) S =1,25*0,54*2 шт (22.04.2025) | 368.0505
| укрепление металлических карнизов - 2 шт 1 под. (22.04.2025) | 368.0505
| закрепление ДВП дверного полотна - 3 подъезд, выход на чердак | 106.6
| осмотр чердака на наличие затеканий с кровли 1-3 пп (25.03.2025) | 0
| слив воды из емкостей в чердачном помещении - 1 подъезд (25.03.2025) | 0
| ремонт обрамления контейнерной площадки (эл.сварка) - 3 под | 479.08
| открытие продухов по периметру дома (07.05.2025) | 200.61
| открытие, закрытие оконных рам на л/клетке для мытья окон 1,2 под. 3,4,5эт | 839.88
| очистка от грязи и ремонт примыкания козырька над кв. № 39 ризолином | 2051.895
| ремонт отмостки с главного фасада асфальтовой крошкой (засыпка, выравнивание, уплотенение)- 21.08.2025 | 5376.33
| осмотр чердачного помещения на наличие течей с кровли (1-3пп) 28.08.2025 | 0
| ремонт кровли отджельными местами РИЗОЛИНОМ с промазкой поверхности битумным праймером (04,08,09.2025) | 15664.42
| изготовление и установка покрытие парапета из оцинкованного железа S=2,0*1,25м;1,05*0,67м (05.09.2025) | 4071.712
| привоз и выгрузка дресвы из автомобиля вручную(14.10.2025) | 919.605
| установка оцинкованных б/у покрытий со стороны дворового фасада (09.10.2025) | 696.125
| закрытие и утепление продухов (22.10.2025) | 621.267
| ремонт площадки для выкатки контейнеров 3 под. (14.10.2025 г) - устройство металлических листов 70*45см и 45*30 с закреплением арматурой 8 - 2,0мп | 1113.4665
| замена контейнера для ТКО (1,3пп) | 16000
| закрытие продуха ДВП повторно 0,62*0,71м | 161.6032
| ИТОГО | 61046.3101
17 | Содержание антенн и запирающих устройств | 31097.556
18 | Управление многоквартирным домом | 178428.6
| Сумма затрат по дому | 1221758.8787
| Итого начислено населению | 1425360.32
| Итого оплачено населением | 1416704.79
| Результат за 2025 год "+" - экономия "-" - перерасход | 194945.9113
| Результат накоплением "+" - экономия "-" - перерасход | 45642.3213